## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190205_resp_larvae_T3 |  | Generated On : | 05/02/2019, 18:51:24 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 05/02/2019, 18:09:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 05/02/2019, 18:51:16 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
05.02.19 18:09:31 | 0.05 | 288.77 | 290.6 | 289.68 | 289.23 | 287.4 | 287.86 | 288.77 | 284.67 | 289.23 | 290.14 | 285.58 | 289.68 | 291.97 | 290.14 | 291.51 | 280.13 | 294.72 | 296.56 | 294.72 | 282.4 | 299.32 | 297.02 | 293.35 | 284.21 | 13 | 968 | 28 | 15.81
05.02.19 18:09:47 | 0.32 | 288.31 | 290.6 | 290.14 | 288.31 | 287.86 | 287.4 | 288.77 | 283.76 | 289.23 | 290.6 | 286.03 | 288.77 | 291.51 | 289.68 | 291.51 | 278.77 | 293.8 | 296.56 | 293.8 | 281.94 | 300.71 | 297.94 | 293.35 | 287.4 | 13 | 968 | 28 | 15.77
05.02.19 18:10:02 | 0.57 | 287.86 | 290.14 | 288.77 | 287.86 | 286.03 | 287.4 | 288.77 | 284.21 | 288.31 | 290.14 | 285.12 | 287.86 | 291.06 | 288.31 | 289.68 | 278.32 | 292.89 | 296.1 | 292.89 | 281.04 | 301.17 | 297.02 | 291.97 | 286.49 | 13 | 968 | 28 | 15.75
05.02.19 18:10:17 | 0.82 | 286.95 | 289.68 | 288.77 | 287.4 | 285.58 | 287.4 | 288.77 | 282.85 | 287.86 | 288.77 | 285.12 | 289.23 | 290.6 | 289.68 | 291.06 | 279.68 | 293.35 | 295.64 | 293.35 | 281.04 | 299.32 | 297.02 | 290.6 | 285.12 | 13 | 968 | 28 | 15.72
05.02.19 18:10:32 | 1.07 | 286.49 | 288.77 | 289.23 | 287.4 | 286.95 | 287.4 | 288.31 | 284.21 | 288.31 | 290.14 | 285.58 | 288.31 | 290.14 | 289.23 | 290.14 | 278.32 | 293.35 | 294.72 | 292.89 | 281.94 | 298.86 | 297.48 | 291.06 | 284.21 | 13 | 968 | 28 | 15.7
05.02.19 18:10:47 | 1.32 | 286.03 | 288.31 | 288.77 | 286.49 | 285.12 | 286.95 | 288.31 | 283.31 | 288.77 | 290.6 | 285.12 | 287.86 | 289.23 | 289.23 | 290.6 | 278.32 | 293.35 | 294.72 | 294.26 | 281.04 | 298.86 | 296.56 | 291.51 | 284.67 | 13 | 968 | 28 | 15.66
05.02.19 18:11:02 | 1.57 | 285.58 | 287.4 | 288.31 | 286.03 | 286.49 | 286.49 | 287.86 | 282.85 | 288.31 | 289.23 | 284.67 | 287.4 | 290.14 | 288.77 | 290.6 | 276.97 | 292.89 | 295.64 | 292.43 | 280.58 | 297.48 | 294.26 | 292.43 | 282.4 | 13 | 968 | 28 | 15.64
05.02.19 18:11:17 | 1.82 | 284.67 | 287.86 | 287.86 | 286.03 | 285.12 | 286.49 | 288.31 | 282.4 | 287.4 | 288.31 | 284.67 | 286.49 | 289.68 | 289.68 | 290.14 | 278.32 | 291.97 | 295.18 | 292.89 | 280.13 | 297.94 | 297.02 | 291.97 | 284.67 | 13 | 968 | 28 | 15.61
05.02.19 18:11:32 | 2.07 | 285.12 | 288.31 | 287.86 | 285.58 | 284.67 | 286.49 | 288.77 | 281.94 | 288.31 | 290.14 | 285.58 | 286.95 | 288.77 | 288.77 | 289.23 | 277.42 | 291.06 | 294.26 | 291.51 | 279.68 | 296.56 | 294.26 | 291.06 | 281.94 | 13 | 968 | 28 | 15.57
05.02.19 18:11:47 | 2.32 | 283.31 | 286.95 | 286.95 | 284.67 | 285.12 | 286.49 | 287.4 | 281.94 | 286.95 | 289.23 | 284.67 | 286.03 | 289.23 | 288.77 | 290.14 | 276.97 | 291.06 | 292.43 | 291.97 | 279.23 | 297.94 | 295.18 | 291.97 | 281.49 | 13 | 968 | 28 | 15.56
05.02.19 18:12:02 | 2.57 | 282.85 | 286.95 | 287.4 | 285.12 | 283.76 | 286.95 | 286.95 | 281.94 | 286.95 | 289.23 | 284.21 | 286.03 | 287.4 | 288.31 | 289.68 | 277.42 | 291.06 | 293.35 | 290.6 | 280.13 | 296.56 | 294.26 | 288.31 | 283.31 | 13 | 968 | 28 | 15.54
05.02.19 18:12:17 | 2.82 | 282.4 | 286.95 | 286.03 | 283.76 | 283.76 | 286.49 | 286.95 | 281.49 | 286.95 | 288.31 | 284.21 | 285.12 | 288.77 | 288.77 | 288.31 | 275.61 | 290.14 | 293.8 | 291.06 | 278.77 | 294.26 | 293.35 | 289.23 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 15.52
05.02.19 18:12:32 | 3.07 | 282.4 | 285.58 | 286.03 | 284.21 | 283.76 | 285.58 | 286.95 | 281.04 | 286.49 | 288.77 | 284.21 | 285.58 | 288.31 | 287.86 | 289.23 | 275.61 | 290.14 | 293.8 | 291.06 | 277.87 | 295.64 | 293.8 | 289.23 | 280.58 | 13 | 968 | 28 | 15.47
05.02.19 18:12:47 | 3.32 | 282.4 | 285.58 | 285.58 | 282.85 | 283.31 | 284.67 | 286.49 | 281.49 | 286.03 | 288.77 | 283.31 | 285.58 | 286.95 | 287.86 | 288.31 | 276.06 | 289.23 | 293.35 | 290.6 | 279.23 | 293.35 | 293.8 | 287.86 | 281.49 | 13 | 968 | 28 | 15.45
05.02.19 18:13:02 | 3.57 | 281.49 | 285.12 | 285.58 | 282.4 | 281.94 | 284.21 | 286.03 | 280.13 | 286.49 | 288.31 | 283.31 | 285.12 | 286.95 | 286.95 | 288.77 | 276.52 | 288.77 | 292.89 | 291.51 | 277.87 | 294.26 | 291.51 | 288.77 | 281.04 | 13 | 968 | 28 | 15.41
05.02.19 18:13:17 | 3.82 | 281.49 | 284.21 | 285.12 | 282.4 | 281.49 | 285.12 | 286.95 | 280.13 | 286.49 | 288.77 | 282.4 | 284.21 | 286.95 | 286.95 | 286.95 | 275.61 | 288.77 | 292.89 | 289.68 | 278.77 | 294.72 | 293.35 | 288.77 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 15.39
05.02.19 18:13:32 | 4.07 | 280.58 | 284.67 | 284.67 | 281.94 | 282.85 | 285.12 | 285.12 | 279.68 | 286.49 | 288.31 | 283.76 | 283.76 | 287.4 | 287.4 | 286.95 | 275.61 | 288.77 | 292.43 | 290.6 | 278.32 | 291.97 | 292.89 | 289.68 | 279.23 | 13 | 968 | 28 | 15.38
05.02.19 18:13:47 | 4.32 | 281.04 | 284.21 | 285.12 | 282.4 | 281.94 | 285.12 | 286.03 | 280.13 | 286.03 | 287.86 | 282.85 | 284.21 | 287.4 | 287.4 | 287.86 | 275.16 | 289.68 | 291.51 | 291.06 | 278.77 | 293.8 | 293.35 | 287.86 | 280.58 | 13 | 968 | 28 | 15.36
05.02.19 18:14:02 | 4.57 | 280.58 | 284.21 | 284.67 | 281.49 | 280.58 | 284.21 | 285.58 | 280.13 | 285.58 | 287.86 | 282.4 | 283.31 | 287.4 | 287.86 | 286.95 | 274.71 | 286.03 | 292.43 | 289.68 | 276.97 | 291.97 | 291.51 | 288.31 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 15.32
05.02.19 18:14:17 | 4.82 | 280.13 | 283.31 | 284.67 | 281.04 | 281.94 | 283.76 | 284.67 | 280.13 | 285.12 | 286.95 | 282.4 | 283.31 | 286.49 | 286.49 | 286.95 | 274.71 | 289.23 | 290.6 | 289.68 | 277.42 | 291.06 | 291.97 | 286.49 | 281.04 | 13 | 968 | 28 | 15.32
05.02.19 18:14:32 | 5.07 | 280.13 | 284.67 | 284.67 | 281.04 | 281.49 | 284.67 | 285.12 | 278.77 | 285.58 | 287.4 | 281.94 | 282.85 | 286.95 | 285.58 | 287.4 | 273.81 | 286.49 | 291.51 | 291.06 | 276.06 | 292.43 | 291.51 | 287.4 | 279.23 | 13 | 968 | 28 | 15.29
05.02.19 18:14:47 | 5.32 | 279.68 | 282.85 | 283.31 | 280.13 | 281.49 | 283.31 | 284.21 | 278.77 | 284.21 | 286.49 | 281.04 | 281.94 | 285.12 | 285.58 | 286.03 | 274.26 | 287.4 | 290.14 | 289.23 | 276.52 | 290.6 | 290.14 | 286.49 | 277.42 | 13 | 968 | 28 | 15.27
05.02.19 18:15:02 | 5.57 | 279.23 | 283.31 | 282.4 | 280.13 | 280.58 | 283.31 | 284.21 | 279.23 | 285.12 | 286.95 | 281.49 | 282.85 | 285.12 | 284.21 | 286.95 | 274.71 | 286.49 | 290.14 | 287.86 | 276.52 | 291.06 | 291.06 | 286.49 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 15.25
05.02.19 18:15:17 | 5.82 | 278.77 | 281.94 | 283.31 | 280.13 | 280.58 | 283.76 | 284.67 | 278.32 | 284.67 | 286.95 | 281.04 | 281.94 | 285.12 | 285.58 | 286.49 | 273.36 | 288.31 | 289.68 | 289.23 | 276.97 | 288.77 | 293.35 | 285.58 | 278.77 | 13 | 968 | 28 | 15.22
05.02.19 18:15:32 | 6.07 | 278.77 | 283.31 | 282.4 | 280.13 | 279.23 | 283.31 | 285.12 | 278.32 | 284.21 | 286.03 | 281.49 | 282.4 | 284.21 | 285.12 | 285.12 | 273.81 | 286.95 | 291.06 | 288.77 | 276.06 | 289.23 | 290.6 | 284.67 | 278.77 | 13 | 968 | 28 | 15.2
05.02.19 18:15:47 | 6.32 | 278.32 | 282.4 | 282.85 | 279.23 | 280.13 | 283.76 | 284.21 | 278.32 | 283.76 | 286.95 | 281.04 | 281.49 | 285.12 | 286.03 | 285.12 | 273.36 | 286.03 | 290.6 | 287.86 | 275.61 | 289.68 | 290.14 | 286.49 | 279.23 | 13 | 968 | 28 | 15.18
05.02.19 18:16:02 | 6.57 | 277.42 | 281.49 | 282.4 | 279.23 | 279.68 | 283.31 | 283.76 | 278.32 | 283.31 | 286.49 | 281.04 | 282.4 | 284.67 | 284.67 | 285.58 | 273.36 | 286.95 | 290.14 | 286.95 | 274.71 | 290.6 | 290.14 | 284.21 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 15.16
05.02.19 18:16:17 | 6.82 | 277.87 | 282.4 | 282.4 | 278.77 | 279.23 | 283.31 | 282.85 | 277.42 | 283.31 | 285.12 | 280.13 | 281.04 | 283.76 | 285.58 | 284.21 | 272.46 | 287.4 | 289.23 | 287.4 | 275.61 | 289.68 | 290.14 | 285.58 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 15.15
05.02.19 18:16:32 | 7.07 | 277.87 | 281.49 | 281.49 | 278.32 | 279.68 | 282.85 | 283.31 | 276.97 | 283.31 | 286.03 | 280.58 | 281.04 | 284.21 | 284.67 | 284.21 | 273.36 | 286.03 | 289.23 | 287.86 | 273.81 | 288.77 | 290.14 | 285.12 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 15.14
05.02.19 18:16:47 | 7.32 | 277.42 | 281.04 | 281.94 | 277.87 | 278.77 | 283.31 | 282.85 | 277.87 | 283.76 | 285.58 | 279.68 | 280.58 | 284.67 | 284.67 | 284.67 | 272.91 | 284.21 | 287.86 | 288.31 | 274.26 | 287.86 | 290.14 | 285.12 | 276.97 | 13 | 968 | 28 | 15.13
05.02.19 18:17:02 | 7.57 | 276.97 | 281.04 | 281.49 | 277.42 | 277.87 | 283.31 | 282.85 | 276.52 | 282.85 | 284.67 | 278.77 | 280.58 | 284.21 | 284.67 | 284.67 | 272.01 | 285.58 | 288.31 | 286.95 | 275.61 | 289.23 | 286.49 | 284.21 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 15.11
05.02.19 18:17:17 | 7.82 | 276.97 | 281.49 | 281.04 | 277.87 | 278.32 | 281.94 | 282.4 | 276.97 | 283.31 | 285.12 | 279.68 | 280.58 | 283.76 | 284.21 | 285.58 | 272.01 | 286.49 | 288.77 | 286.95 | 275.61 | 289.68 | 287.86 | 285.58 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 15.07
05.02.19 18:17:32 | 8.07 | 276.97 | 281.04 | 281.04 | 277.42 | 278.32 | 281.94 | 281.94 | 276.52 | 282.85 | 284.67 | 278.32 | 280.58 | 282.4 | 283.31 | 283.76 | 271.11 | 283.31 | 288.77 | 287.4 | 276.06 | 286.03 | 288.77 | 284.67 | 276.97 | 13 | 968 | 28 | 15.07
05.02.19 18:17:47 | 8.32 | 276.06 | 280.58 | 280.58 | 276.97 | 277.42 | 281.49 | 281.49 | 276.06 | 281.94 | 285.58 | 278.77 | 280.13 | 282.4 | 283.31 | 283.76 | 271.11 | 283.76 | 288.77 | 286.95 | 273.81 | 287.4 | 289.23 | 284.21 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 15.04
05.02.19 18:18:02 | 8.57 | 276.52 | 280.58 | 280.58 | 277.42 | 277.42 | 282.4 | 281.94 | 276.52 | 281.94 | 284.21 | 278.77 | 280.58 | 282.85 | 283.31 | 283.31 | 272.46 | 283.76 | 288.31 | 286.95 | 273.36 | 286.95 | 288.31 | 283.76 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 15.04
05.02.19 18:18:17 | 8.82 | 275.61 | 280.13 | 280.58 | 276.97 | 276.97 | 281.04 | 281.94 | 275.16 | 281.49 | 283.76 | 278.32 | 279.68 | 282.4 | 282.85 | 283.31 | 271.11 | 282.85 | 287.4 | 285.58 | 273.81 | 288.77 | 289.23 | 283.76 | 276.52 | 13 | 968 | 28 | 15.02
05.02.19 18:18:32 | 9.07 | 275.61 | 280.13 | 279.68 | 276.52 | 277.87 | 281.04 | 281.49 | 275.61 | 281.94 | 283.76 | 278.32 | 279.68 | 282.4 | 282.85 | 284.67 | 272.46 | 283.31 | 287.86 | 286.03 | 272.91 | 285.58 | 286.03 | 282.4 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 15
05.02.19 18:18:47 | 9.32 | 276.06 | 279.23 | 280.13 | 277.42 | 277.42 | 281.49 | 281.94 | 275.16 | 281.94 | 283.76 | 278.32 | 280.13 | 281.94 | 283.31 | 284.67 | 271.56 | 283.76 | 287.86 | 285.58 | 272.46 | 286.95 | 288.31 | 283.76 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 15
05.02.19 18:19:02 | 9.57 | 275.16 | 279.23 | 279.23 | 276.06 | 276.97 | 281.49 | 280.13 | 275.16 | 281.04 | 283.76 | 277.42 | 277.87 | 281.49 | 281.94 | 282.85 | 271.56 | 281.94 | 287.86 | 286.03 | 273.81 | 286.49 | 288.31 | 282.85 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.97
05.02.19 18:19:17 | 9.82 | 275.16 | 279.23 | 279.68 | 276.06 | 276.52 | 280.58 | 280.13 | 275.61 | 282.4 | 282.85 | 276.97 | 279.23 | 281.94 | 282.4 | 282.4 | 270.67 | 285.12 | 286.49 | 285.12 | 272.46 | 285.12 | 286.03 | 280.58 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.95
05.02.19 18:19:32 | 10.07 | 275.61 | 279.68 | 280.13 | 276.06 | 276.97 | 281.04 | 281.04 | 275.16 | 281.94 | 284.21 | 277.87 | 278.77 | 281.94 | 283.31 | 282.4 | 270.67 | 282.4 | 288.31 | 285.58 | 272.01 | 286.49 | 287.4 | 282.4 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.95
05.02.19 18:19:47 | 10.32 | 275.61 | 278.77 | 279.23 | 276.06 | 276.52 | 280.13 | 280.13 | 274.71 | 281.04 | 282.85 | 276.97 | 278.32 | 281.94 | 282.4 | 283.76 | 270.67 | 282.4 | 287.4 | 284.67 | 271.11 | 285.58 | 287.86 | 280.58 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.91
05.02.19 18:20:03 | 10.58 | 274.71 | 277.87 | 278.77 | 275.61 | 276.97 | 280.58 | 280.58 | 274.71 | 281.04 | 282.4 | 277.42 | 278.32 | 280.58 | 282.4 | 282.85 | 271.11 | 282.4 | 286.03 | 285.12 | 271.56 | 286.49 | 285.58 | 283.76 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.91
05.02.19 18:20:18 | 10.83 | 275.61 | 279.23 | 279.68 | 275.61 | 275.61 | 281.04 | 280.58 | 275.16 | 281.04 | 282.85 | 276.97 | 277.87 | 281.49 | 282.4 | 282.85 | 270.67 | 282.85 | 287.86 | 286.03 | 272.46 | 287.86 | 287.4 | 281.94 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.9
05.02.19 18:20:33 | 11.08 | 274.71 | 278.32 | 278.32 | 275.16 | 276.97 | 280.13 | 279.68 | 273.81 | 281.49 | 282.85 | 275.61 | 278.77 | 281.04 | 281.49 | 282.4 | 270.67 | 281.94 | 285.58 | 285.12 | 270.67 | 285.58 | 284.67 | 280.58 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.89
05.02.19 18:20:48 | 11.33 | 273.81 | 278.77 | 278.77 | 274.71 | 275.16 | 280.13 | 280.13 | 274.26 | 279.68 | 282.85 | 276.52 | 277.87 | 281.94 | 281.94 | 281.49 | 269.77 | 281.94 | 286.03 | 284.67 | 270.67 | 286.49 | 288.31 | 280.13 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.86
05.02.19 18:21:03 | 11.58 | 273.81 | 278.32 | 278.77 | 275.61 | 275.61 | 279.68 | 280.58 | 274.71 | 281.04 | 282.85 | 276.06 | 277.87 | 280.58 | 282.85 | 281.04 | 271.11 | 281.04 | 286.95 | 285.12 | 271.56 | 286.03 | 286.95 | 280.58 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.86
05.02.19 18:21:18 | 11.83 | 274.26 | 278.32 | 278.77 | 274.71 | 274.71 | 280.13 | 280.13 | 273.81 | 281.04 | 282.4 | 276.06 | 277.87 | 280.58 | 281.04 | 282.4 | 269.77 | 281.04 | 285.12 | 284.21 | 271.11 | 286.49 | 285.58 | 281.49 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.84
05.02.19 18:21:33 | 12.08 | 273.36 | 276.97 | 278.32 | 274.71 | 275.61 | 279.23 | 279.68 | 272.91 | 280.13 | 281.49 | 275.61 | 277.42 | 279.68 | 281.04 | 281.49 | 270.22 | 279.68 | 286.03 | 284.67 | 270.67 | 286.03 | 286.03 | 280.13 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.84
05.02.19 18:21:48 | 12.33 | 272.91 | 276.52 | 277.87 | 274.26 | 274.26 | 279.23 | 278.32 | 273.36 | 278.77 | 282.4 | 276.52 | 277.42 | 279.23 | 280.58 | 280.58 | 269.32 | 281.04 | 285.12 | 283.76 | 271.56 | 284.67 | 284.21 | 279.23 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.82
05.02.19 18:22:03 | 12.58 | 273.81 | 277.42 | 278.32 | 274.26 | 274.26 | 278.77 | 278.77 | 273.36 | 280.13 | 281.04 | 276.06 | 276.97 | 278.77 | 281.04 | 281.49 | 270.22 | 281.04 | 284.67 | 284.67 | 271.11 | 283.76 | 286.49 | 280.58 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.81
05.02.19 18:22:18 | 12.83 | 273.36 | 277.42 | 277.42 | 274.26 | 274.26 | 278.77 | 279.23 | 273.36 | 279.68 | 281.49 | 274.71 | 277.42 | 279.68 | 280.58 | 281.04 | 269.77 | 280.13 | 285.12 | 283.76 | 271.56 | 284.67 | 285.58 | 281.49 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.79
05.02.19 18:22:33 | 13.08 | 272.91 | 277.42 | 276.97 | 273.36 | 274.71 | 278.77 | 279.23 | 273.81 | 280.58 | 281.49 | 275.61 | 276.52 | 280.58 | 280.13 | 280.58 | 269.32 | 281.04 | 284.21 | 283.31 | 270.67 | 284.67 | 286.03 | 279.68 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.77
05.02.19 18:22:48 | 13.33 | 273.81 | 276.52 | 276.97 | 274.26 | 275.16 | 278.77 | 279.68 | 273.36 | 279.68 | 281.94 | 275.61 | 277.42 | 279.68 | 281.94 | 280.13 | 269.77 | 282.4 | 285.12 | 282.85 | 271.11 | 283.76 | 286.03 | 281.94 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.77
05.02.19 18:23:03 | 13.58 | 273.36 | 276.97 | 277.42 | 273.81 | 274.26 | 278.77 | 279.23 | 272.91 | 279.23 | 281.94 | 275.16 | 276.97 | 278.77 | 280.58 | 280.13 | 269.77 | 280.13 | 285.12 | 283.31 | 271.11 | 284.21 | 285.12 | 280.58 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.75
05.02.19 18:23:18 | 13.83 | 273.36 | 276.97 | 276.52 | 273.36 | 272.91 | 277.87 | 278.32 | 272.46 | 279.23 | 281.04 | 273.81 | 276.97 | 279.23 | 281.04 | 280.13 | 269.32 | 280.58 | 284.21 | 283.76 | 270.67 | 282.85 | 284.21 | 280.13 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.75
05.02.19 18:23:33 | 14.08 | 273.81 | 276.06 | 276.97 | 273.36 | 272.46 | 277.42 | 278.77 | 272.01 | 279.68 | 281.04 | 275.16 | 276.52 | 277.87 | 280.58 | 280.13 | 268.87 | 280.58 | 284.21 | 281.94 | 269.77 | 283.76 | 284.67 | 279.23 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.73
05.02.19 18:23:48 | 14.33 | 272.91 | 276.52 | 276.52 | 272.91 | 274.26 | 278.77 | 278.77 | 272.46 | 278.77 | 280.58 | 274.71 | 276.06 | 279.23 | 279.68 | 279.68 | 267.98 | 278.77 | 284.21 | 283.31 | 270.22 | 282.4 | 283.76 | 279.23 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.72
05.02.19 18:24:03 | 14.58 | 272.01 | 276.06 | 276.06 | 272.46 | 272.46 | 277.42 | 278.32 | 272.46 | 279.23 | 280.58 | 274.71 | 276.06 | 278.32 | 281.04 | 279.68 | 268.87 | 280.58 | 284.21 | 281.94 | 270.22 | 282.4 | 284.21 | 280.58 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.72
05.02.19 18:24:18 | 14.83 | 272.46 | 276.06 | 276.06 | 272.91 | 274.26 | 277.42 | 277.87 | 272.01 | 278.77 | 279.23 | 274.26 | 275.61 | 277.42 | 280.13 | 279.68 | 268.87 | 279.68 | 284.21 | 282.85 | 269.32 | 282.85 | 282.85 | 277.87 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.72
05.02.19 18:24:33 | 15.08 | 272.91 | 276.06 | 276.06 | 272.91 | 274.26 | 277.87 | 277.42 | 272.46 | 278.32 | 280.13 | 275.16 | 276.52 | 279.23 | 280.58 | 279.68 | 268.42 | 279.68 | 284.21 | 280.58 | 269.32 | 284.21 | 284.21 | 280.13 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.7
05.02.19 18:24:48 | 15.33 | 271.56 | 275.61 | 276.06 | 272.91 | 272.91 | 276.52 | 277.87 | 271.11 | 277.87 | 280.58 | 273.81 | 275.61 | 279.23 | 279.23 | 280.13 | 267.98 | 279.23 | 283.31 | 281.94 | 269.77 | 281.49 | 282.85 | 278.77 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.68
05.02.19 18:25:03 | 15.58 | 271.56 | 275.16 | 276.52 | 272.91 | 272.46 | 277.42 | 278.32 | 272.01 | 278.32 | 280.13 | 274.26 | 275.16 | 278.77 | 279.23 | 279.68 | 267.98 | 278.77 | 283.31 | 281.94 | 268.42 | 283.31 | 281.94 | 279.68 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14.68
05.02.19 18:25:18 | 15.83 | 272.91 | 275.61 | 276.06 | 272.46 | 272.91 | 277.42 | 277.42 | 271.11 | 277.87 | 279.68 | 273.81 | 275.61 | 278.32 | 279.23 | 280.13 | 267.53 | 277.42 | 282.85 | 282.85 | 270.67 | 281.94 | 283.31 | 277.87 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.66
05.02.19 18:25:33 | 16.08 | 271.56 | 275.16 | 275.16 | 272.91 | 272.91 | 276.97 | 277.87 | 272.01 | 278.32 | 279.23 | 273.81 | 274.71 | 277.87 | 279.68 | 279.23 | 267.98 | 278.77 | 283.31 | 282.4 | 268.87 | 282.85 | 282.4 | 277.87 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.65
05.02.19 18:25:48 | 16.33 | 271.56 | 275.61 | 276.06 | 272.46 | 272.46 | 276.52 | 277.42 | 272.46 | 279.23 | 279.68 | 273.81 | 275.61 | 277.42 | 279.23 | 278.32 | 267.98 | 279.23 | 283.31 | 281.94 | 268.42 | 281.04 | 284.21 | 277.87 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.64
05.02.19 18:26:03 | 16.58 | 271.11 | 274.26 | 276.06 | 271.56 | 272.46 | 276.97 | 276.52 | 271.11 | 277.87 | 279.23 | 273.36 | 275.16 | 277.42 | 279.23 | 279.23 | 266.64 | 278.77 | 282.4 | 282.4 | 269.32 | 282.4 | 281.49 | 277.87 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14.64
05.02.19 18:26:18 | 16.83 | 272.01 | 276.06 | 276.06 | 272.46 | 272.91 | 276.06 | 277.42 | 271.56 | 278.32 | 279.68 | 272.46 | 275.61 | 278.32 | 279.23 | 277.87 | 268.42 | 278.77 | 283.76 | 281.94 | 268.87 | 283.31 | 281.94 | 277.42 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.63
05.02.19 18:26:33 | 17.08 | 272.01 | 275.16 | 275.16 | 272.01 | 271.56 | 276.97 | 276.97 | 272.01 | 277.87 | 280.13 | 272.91 | 275.16 | 277.42 | 279.23 | 278.77 | 267.53 | 278.77 | 282.4 | 280.58 | 268.42 | 283.31 | 283.31 | 278.77 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.61
05.02.19 18:26:48 | 17.33 | 271.11 | 274.71 | 275.16 | 271.56 | 271.56 | 276.97 | 276.52 | 269.77 | 276.97 | 278.77 | 273.36 | 274.71 | 277.87 | 278.32 | 278.32 | 266.64 | 277.42 | 281.49 | 281.49 | 268.42 | 282.85 | 282.4 | 277.42 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.59
05.02.19 18:27:03 | 17.58 | 271.56 | 274.26 | 275.61 | 271.56 | 271.56 | 276.52 | 276.06 | 270.22 | 277.42 | 278.32 | 273.36 | 275.16 | 276.97 | 278.77 | 277.87 | 266.64 | 278.32 | 282.85 | 281.49 | 268.87 | 281.94 | 281.49 | 276.52 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14.59
05.02.19 18:27:18 | 17.83 | 271.56 | 274.71 | 274.71 | 271.56 | 272.01 | 276.06 | 276.97 | 270.22 | 277.87 | 278.77 | 272.91 | 274.71 | 276.52 | 279.23 | 277.87 | 267.53 | 276.97 | 281.94 | 281.49 | 268.42 | 279.68 | 281.94 | 277.42 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.59
05.02.19 18:27:33 | 18.08 | 271.11 | 274.26 | 274.71 | 272.01 | 270.67 | 276.97 | 275.16 | 271.11 | 277.87 | 278.32 | 272.91 | 274.71 | 277.87 | 276.97 | 277.87 | 266.19 | 277.42 | 281.49 | 281.49 | 269.32 | 278.77 | 282.85 | 276.97 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.57
05.02.19 18:27:48 | 18.33 | 270.67 | 273.81 | 274.71 | 271.56 | 272.01 | 276.06 | 276.06 | 270.22 | 277.42 | 278.77 | 272.01 | 273.81 | 276.52 | 278.77 | 277.42 | 266.64 | 276.97 | 281.49 | 281.04 | 267.53 | 280.13 | 280.58 | 276.52 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.57
05.02.19 18:28:03 | 18.58 | 271.56 | 273.81 | 275.16 | 271.11 | 272.01 | 275.61 | 276.06 | 270.67 | 277.42 | 278.32 | 272.01 | 273.81 | 277.87 | 278.32 | 276.52 | 266.64 | 276.97 | 282.4 | 281.04 | 267.53 | 281.04 | 283.31 | 276.06 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.56
05.02.19 18:28:18 | 18.83 | 270.67 | 274.26 | 274.26 | 270.67 | 271.11 | 276.06 | 274.71 | 270.67 | 276.52 | 277.42 | 270.67 | 274.71 | 276.52 | 277.42 | 276.97 | 265.74 | 276.97 | 281.94 | 280.58 | 268.42 | 279.68 | 281.94 | 276.52 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.56
05.02.19 18:28:33 | 19.08 | 271.11 | 273.36 | 274.71 | 270.67 | 271.11 | 275.16 | 275.61 | 270.67 | 277.42 | 277.87 | 271.11 | 273.81 | 276.97 | 277.87 | 278.77 | 265.74 | 275.61 | 281.04 | 280.58 | 267.98 | 278.77 | 282.4 | 275.61 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.54
05.02.19 18:28:48 | 19.33 | 270.67 | 273.36 | 274.71 | 271.11 | 271.11 | 276.06 | 276.06 | 269.77 | 276.97 | 277.42 | 272.46 | 273.81 | 276.97 | 277.42 | 277.87 | 267.08 | 278.32 | 281.49 | 280.13 | 268.42 | 279.68 | 280.58 | 277.42 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.52
05.02.19 18:29:03 | 19.58 | 270.22 | 274.26 | 274.26 | 271.11 | 271.56 | 276.06 | 276.06 | 270.22 | 276.97 | 277.87 | 270.67 | 274.71 | 276.52 | 278.77 | 278.32 | 266.19 | 278.77 | 281.94 | 281.49 | 267.98 | 279.23 | 281.04 | 277.42 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.52
05.02.19 18:29:19 | 19.85 | 270.67 | 273.81 | 274.26 | 271.11 | 271.11 | 276.06 | 275.61 | 269.32 | 276.52 | 278.77 | 271.11 | 273.81 | 276.97 | 276.97 | 276.97 | 266.64 | 275.61 | 281.49 | 281.04 | 268.42 | 280.58 | 281.94 | 276.52 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.5
05.02.19 18:29:34 | 20.1 | 270.22 | 272.91 | 273.81 | 270.67 | 269.77 | 276.06 | 275.61 | 269.77 | 276.52 | 278.32 | 271.11 | 273.81 | 276.52 | 277.87 | 277.42 | 267.08 | 275.16 | 281.04 | 280.13 | 268.42 | 279.23 | 281.49 | 276.97 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.5
05.02.19 18:29:49 | 20.35 | 269.77 | 272.01 | 273.81 | 270.67 | 271.11 | 274.71 | 275.61 | 270.22 | 276.06 | 276.97 | 271.11 | 273.36 | 274.71 | 277.87 | 276.97 | 266.19 | 276.06 | 281.49 | 279.68 | 267.98 | 279.23 | 281.04 | 276.52 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.5
05.02.19 18:30:04 | 20.6 | 270.22 | 272.91 | 274.26 | 270.67 | 269.77 | 276.52 | 274.71 | 269.77 | 276.97 | 278.32 | 271.11 | 273.36 | 275.61 | 276.97 | 276.97 | 266.64 | 276.06 | 281.94 | 280.58 | 269.32 | 281.49 | 281.04 | 274.26 | 267.08 | 13 | 968 | 28 | 14.48
05.02.19 18:30:19 | 20.85 | 270.22 | 272.46 | 273.81 | 269.77 | 270.67 | 275.16 | 273.81 | 268.87 | 276.06 | 277.42 | 270.67 | 272.46 | 276.06 | 278.32 | 276.97 | 264.85 | 277.42 | 281.04 | 279.68 | 267.53 | 279.68 | 281.94 | 276.06 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.47
05.02.19 18:30:34 | 21.1 | 270.22 | 273.36 | 274.26 | 270.22 | 270.67 | 276.06 | 275.61 | 270.22 | 277.42 | 277.87 | 271.56 | 273.81 | 276.06 | 277.42 | 276.97 | 265.3 | 276.52 | 281.04 | 279.68 | 267.53 | 279.23 | 281.94 | 276.52 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.47
05.02.19 18:30:49 | 21.35 | 269.32 | 272.46 | 272.91 | 270.22 | 270.67 | 275.61 | 274.26 | 269.32 | 276.52 | 277.42 | 271.11 | 273.36 | 274.71 | 276.97 | 276.06 | 266.19 | 275.16 | 280.13 | 279.23 | 267.08 | 278.77 | 279.68 | 275.16 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.45
05.02.19 18:31:04 | 21.6 | 268.87 | 272.46 | 272.91 | 269.77 | 268.87 | 275.61 | 274.26 | 268.42 | 276.06 | 277.42 | 269.77 | 273.36 | 274.71 | 276.52 | 275.61 | 266.19 | 276.52 | 281.49 | 278.77 | 267.08 | 278.77 | 281.49 | 275.61 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.45
05.02.19 18:31:19 | 21.85 | 268.87 | 272.01 | 273.36 | 270.22 | 270.22 | 274.71 | 272.91 | 269.32 | 275.61 | 276.97 | 269.32 | 272.46 | 275.16 | 276.52 | 274.71 | 265.74 | 274.71 | 280.58 | 277.87 | 267.53 | 279.68 | 279.68 | 276.06 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.45
05.02.19 18:31:34 | 22.1 | 268.87 | 272.46 | 273.36 | 270.22 | 270.22 | 275.16 | 274.26 | 267.98 | 276.52 | 277.42 | 269.32 | 272.46 | 274.71 | 276.97 | 275.61 | 264.85 | 275.61 | 280.58 | 280.13 | 267.53 | 279.68 | 280.58 | 275.16 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.43
05.02.19 18:31:49 | 22.35 | 269.32 | 272.01 | 273.81 | 269.77 | 269.77 | 274.71 | 274.71 | 269.32 | 276.52 | 276.97 | 270.67 | 273.36 | 274.71 | 276.97 | 275.16 | 265.74 | 276.06 | 281.49 | 280.58 | 267.53 | 279.23 | 281.04 | 276.06 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.43
05.02.19 18:32:04 | 22.6 | 269.77 | 272.01 | 272.91 | 269.32 | 268.87 | 274.26 | 273.81 | 268.87 | 275.61 | 276.52 | 269.32 | 272.01 | 274.26 | 276.06 | 274.71 | 265.3 | 275.16 | 279.68 | 279.23 | 265.74 | 279.68 | 278.32 | 274.26 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.41
05.02.19 18:32:19 | 22.85 | 269.77 | 272.46 | 272.91 | 269.32 | 271.11 | 274.71 | 274.26 | 269.32 | 276.06 | 277.42 | 270.22 | 272.91 | 274.26 | 277.42 | 276.52 | 265.3 | 274.71 | 280.58 | 279.68 | 267.53 | 278.77 | 281.04 | 274.26 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.41
05.02.19 18:32:34 | 23.1 | 268.42 | 272.91 | 273.36 | 269.77 | 270.67 | 274.26 | 274.26 | 267.98 | 274.71 | 276.06 | 268.42 | 272.01 | 274.71 | 276.97 | 276.06 | 264.4 | 276.06 | 279.68 | 278.32 | 267.53 | 278.77 | 279.68 | 276.06 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.39
05.02.19 18:32:49 | 23.35 | 269.32 | 272.01 | 272.46 | 268.87 | 269.77 | 274.71 | 273.36 | 269.32 | 275.16 | 276.97 | 268.87 | 271.56 | 275.16 | 275.61 | 275.61 | 264.85 | 276.06 | 279.68 | 280.58 | 266.19 | 278.32 | 280.13 | 275.16 | 267.53 | 13 | 968 | 28 | 14.4
05.02.19 18:33:04 | 23.6 | 267.98 | 272.01 | 272.01 | 268.87 | 268.87 | 273.81 | 273.81 | 268.42 | 275.16 | 276.06 | 269.32 | 271.56 | 273.81 | 275.61 | 275.16 | 263.96 | 274.71 | 279.68 | 278.32 | 265.74 | 277.42 | 279.23 | 275.16 | 266.19 | 13 | 968 | 28 | 14.39
05.02.19 18:33:19 | 23.85 | 268.87 | 271.11 | 272.01 | 269.32 | 268.42 | 274.26 | 272.46 | 268.87 | 275.61 | 276.06 | 268.87 | 272.01 | 274.71 | 276.06 | 274.71 | 264.85 | 274.71 | 279.68 | 278.32 | 264.85 | 276.97 | 276.97 | 276.06 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.38
05.02.19 18:33:34 | 24.1 | 267.98 | 271.11 | 272.01 | 268.87 | 267.98 | 272.91 | 273.36 | 267.53 | 273.81 | 276.06 | 268.87 | 272.01 | 273.81 | 275.16 | 275.61 | 264.85 | 273.81 | 278.77 | 278.77 | 265.74 | 277.42 | 277.42 | 272.91 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.38
05.02.19 18:33:49 | 24.35 | 268.87 | 271.56 | 272.46 | 269.32 | 267.98 | 274.26 | 273.81 | 269.32 | 274.71 | 276.06 | 269.32 | 271.56 | 274.71 | 276.06 | 276.06 | 265.3 | 274.71 | 277.87 | 278.77 | 265.74 | 278.32 | 279.68 | 273.36 | 266.19 | 13 | 968 | 28 | 14.38
05.02.19 18:34:04 | 24.6 | 267.98 | 270.67 | 271.56 | 267.98 | 268.87 | 272.91 | 273.36 | 267.53 | 275.16 | 275.61 | 267.98 | 272.01 | 273.81 | 276.06 | 273.81 | 263.96 | 274.71 | 279.23 | 278.32 | 264.85 | 277.42 | 279.68 | 274.26 | 266.19 | 13 | 968 | 28 | 14.36
05.02.19 18:34:19 | 24.85 | 268.42 | 270.67 | 271.56 | 268.42 | 269.32 | 274.26 | 273.36 | 267.53 | 273.81 | 275.61 | 268.87 | 271.11 | 273.36 | 274.26 | 276.06 | 263.51 | 273.81 | 278.77 | 278.77 | 265.74 | 276.97 | 280.58 | 273.36 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.36
05.02.19 18:34:34 | 25.1 | 268.42 | 271.11 | 271.56 | 268.87 | 267.98 | 273.36 | 272.46 | 268.87 | 274.26 | 275.61 | 268.42 | 271.56 | 272.91 | 275.16 | 274.71 | 263.96 | 273.36 | 278.77 | 278.32 | 265.74 | 275.61 | 281.04 | 274.71 | 266.64 | 13 | 968 | 28 | 14.36
05.02.19 18:34:49 | 25.35 | 268.87 | 271.11 | 271.11 | 268.42 | 268.87 | 273.81 | 272.91 | 267.98 | 274.71 | 275.16 | 268.87 | 271.56 | 272.46 | 275.61 | 275.61 | 264.4 | 275.16 | 278.77 | 277.87 | 266.19 | 276.97 | 280.13 | 274.26 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.34
05.02.19 18:35:04 | 25.6 | 267.98 | 270.67 | 271.56 | 267.98 | 268.87 | 273.36 | 273.36 | 267.53 | 274.71 | 274.71 | 267.98 | 270.22 | 272.91 | 276.06 | 274.26 | 264.85 | 274.26 | 278.77 | 278.32 | 264.4 | 279.68 | 277.42 | 272.91 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.32
05.02.19 18:35:19 | 25.85 | 268.42 | 270.67 | 271.11 | 268.42 | 269.32 | 273.81 | 272.91 | 267.53 | 275.16 | 275.61 | 268.42 | 271.56 | 273.36 | 275.61 | 275.16 | 265.3 | 272.91 | 278.32 | 277.87 | 264.85 | 274.71 | 278.77 | 272.46 | 265.3 | 13 | 968 | 28 | 14.32
05.02.19 18:35:34 | 26.1 | 268.42 | 271.11 | 271.56 | 268.42 | 268.87 | 274.26 | 273.81 | 267.08 | 274.26 | 275.16 | 268.87 | 271.11 | 272.46 | 275.61 | 274.71 | 263.96 | 275.16 | 278.77 | 277.87 | 265.3 | 278.77 | 279.68 | 275.61 | 267.08 | 13 | 968 | 28 | 14.32
05.02.19 18:35:49 | 26.35 | 267.98 | 270.67 | 272.01 | 268.42 | 269.77 | 273.36 | 273.36 | 267.08 | 273.81 | 275.16 | 267.98 | 269.77 | 273.36 | 274.71 | 274.26 | 263.51 | 273.81 | 278.32 | 276.06 | 265.3 | 276.52 | 279.68 | 272.91 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.32
05.02.19 18:36:04 | 26.6 | 267.53 | 270.22 | 270.67 | 268.42 | 267.53 | 273.36 | 272.91 | 267.98 | 273.81 | 275.61 | 267.53 | 271.56 | 273.81 | 275.61 | 274.26 | 263.51 | 273.36 | 278.77 | 276.52 | 265.3 | 276.06 | 278.32 | 272.91 | 264.4 | 13 | 968 | 28 | 14.32
05.02.19 18:36:19 | 26.85 | 267.98 | 269.32 | 271.56 | 268.42 | 268.87 | 273.81 | 272.46 | 267.53 | 273.81 | 274.71 | 266.64 | 269.77 | 272.91 | 274.26 | 273.36 | 263.07 | 274.71 | 277.42 | 277.87 | 264.4 | 276.06 | 278.77 | 272.01 | 267.53 | 13 | 968 | 28 | 14.31
05.02.19 18:36:34 | 27.1 | 267.98 | 270.22 | 272.01 | 267.53 | 267.53 | 273.81 | 272.46 | 267.98 | 274.26 | 275.16 | 268.42 | 271.11 | 273.36 | 275.16 | 273.81 | 263.96 | 273.36 | 279.23 | 277.42 | 264.4 | 276.52 | 277.42 | 274.26 | 264.85 | 13 | 968 | 28 | 14.29
05.02.19 18:36:49 | 27.35 | 268.42 | 270.67 | 270.67 | 268.42 | 268.87 | 273.36 | 272.91 | 267.53 | 274.71 | 274.71 | 267.98 | 271.11 | 273.36 | 274.71 | 275.16 | 263.96 | 272.46 | 276.97 | 276.97 | 266.19 | 276.97 | 279.23 | 274.26 | 265.3 | 13 | 968 | 28 | 14.29
05.02.19 18:37:04 | 27.6 | 267.08 | 270.67 | 270.67 | 267.98 | 268.87 | 272.91 | 272.46 | 266.64 | 274.71 | 274.71 | 267.08 | 269.77 | 273.36 | 275.16 | 273.81 | 263.07 | 272.46 | 277.87 | 276.52 | 263.96 | 276.52 | 278.32 | 273.36 | 264.85 | 13 | 968 | 28 | 14.29
05.02.19 18:37:19 | 27.85 | 267.53 | 270.22 | 271.11 | 267.53 | 267.53 | 273.36 | 272.46 | 267.08 | 274.26 | 275.16 | 267.08 | 270.22 | 271.56 | 274.71 | 273.81 | 263.96 | 273.36 | 278.32 | 277.87 | 265.3 | 275.16 | 278.32 | 273.36 | 264.85 | 13 | 968 | 28 | 14.27
05.02.19 18:37:34 | 28.1 | 267.53 | 270.22 | 271.11 | 267.98 | 268.42 | 272.91 | 272.46 | 266.64 | 274.26 | 275.16 | 267.98 | 270.67 | 272.91 | 275.16 | 274.26 | 264.4 | 271.56 | 277.87 | 276.52 | 265.3 | 275.16 | 278.77 | 273.36 | 263.96 | 13 | 968 | 28 | 14.25
05.02.19 18:37:49 | 28.35 | 267.53 | 269.32 | 270.22 | 267.53 | 267.98 | 272.01 | 272.01 | 266.64 | 273.36 | 274.26 | 266.19 | 270.67 | 272.91 | 274.26 | 272.91 | 263.07 | 272.91 | 276.97 | 276.52 | 263.96 | 277.42 | 279.23 | 271.11 | 266.64 | 13 | 968 | 28 | 14.25
05.02.19 18:38:04 | 28.6 | 267.98 | 269.77 | 270.22 | 267.08 | 267.53 | 272.46 | 271.11 | 266.64 | 273.81 | 274.26 | 266.64 | 270.22 | 272.91 | 273.36 | 273.36 | 263.51 | 272.91 | 278.32 | 277.42 | 265.74 | 274.71 | 276.97 | 271.56 | 263.96 | 13 | 968 | 28 | 14.25
05.02.19 18:38:19 | 28.85 | 267.08 | 269.32 | 270.22 | 267.08 | 267.53 | 272.01 | 271.56 | 266.64 | 273.36 | 274.26 | 267.08 | 270.67 | 272.01 | 274.26 | 273.36 | 262.62 | 273.81 | 277.42 | 276.06 | 264.85 | 274.26 | 276.97 | 271.11 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.25
05.02.19 18:38:34 | 29.1 | 267.53 | 269.32 | 270.67 | 267.08 | 267.98 | 272.46 | 272.01 | 267.08 | 272.91 | 274.71 | 267.08 | 269.77 | 272.91 | 274.26 | 272.91 | 263.96 | 272.91 | 276.97 | 276.06 | 265.74 | 274.71 | 275.16 | 272.46 | 264.85 | 13 | 968 | 28 | 14.23
05.02.19 18:38:49 | 29.35 | 266.64 | 269.32 | 269.77 | 267.08 | 267.53 | 272.91 | 272.46 | 266.19 | 273.81 | 273.81 | 266.19 | 270.22 | 272.91 | 273.81 | 273.81 | 263.51 | 272.46 | 277.42 | 276.97 | 264.4 | 276.06 | 278.32 | 272.91 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.23
05.02.19 18:39:04 | 29.6 | 266.64 | 268.87 | 270.22 | 266.64 | 267.53 | 272.01 | 271.56 | 266.19 | 273.36 | 274.71 | 267.53 | 268.87 | 270.67 | 273.81 | 272.01 | 263.51 | 273.36 | 276.52 | 276.52 | 263.51 | 276.52 | 277.42 | 271.56 | 263.96 | 13 | 968 | 28 | 14.23
05.02.19 18:39:19 | 29.85 | 266.64 | 269.77 | 270.22 | 267.08 | 267.08 | 272.01 | 271.11 | 266.64 | 273.36 | 273.81 | 266.64 | 269.32 | 271.56 | 273.81 | 272.46 | 263.07 | 272.46 | 276.97 | 275.61 | 263.96 | 275.61 | 277.42 | 272.46 | 266.19 | 13 | 968 | 28 | 14.22
05.02.19 18:39:34 | 30.1 | 266.64 | 268.87 | 269.77 | 266.19 | 266.19 | 271.56 | 271.56 | 266.64 | 273.36 | 273.81 | 266.64 | 269.32 | 271.11 | 272.01 | 273.81 | 263.07 | 272.46 | 276.52 | 276.52 | 264.4 | 275.61 | 276.97 | 272.01 | 266.19 | 13 | 968 | 28 | 14.22
05.02.19 18:39:49 | 30.35 | 266.19 | 267.98 | 269.77 | 266.19 | 266.64 | 271.56 | 271.11 | 266.64 | 272.91 | 272.91 | 265.74 | 269.77 | 271.56 | 273.81 | 272.46 | 261.29 | 270.22 | 275.61 | 275.61 | 262.62 | 273.36 | 277.87 | 271.56 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.22
05.02.19 18:40:04 | 30.6 | 266.64 | 268.42 | 270.22 | 266.64 | 267.08 | 272.01 | 271.56 | 265.74 | 273.81 | 273.81 | 266.19 | 270.22 | 271.56 | 274.26 | 273.36 | 263.51 | 272.01 | 275.61 | 276.97 | 263.51 | 275.16 | 277.42 | 272.01 | 263.51 | 13 | 968 | 28 | 14.22
05.02.19 18:40:19 | 30.85 | 266.64 | 268.42 | 269.77 | 266.64 | 265.74 | 272.01 | 271.11 | 266.19 | 272.46 | 273.81 | 265.74 | 269.77 | 271.56 | 273.81 | 272.46 | 262.62 | 272.01 | 276.52 | 275.16 | 263.96 | 273.81 | 276.97 | 272.91 | 264.4 | 13 | 968 | 28 | 14.2
05.02.19 18:40:34 | 31.1 | 266.64 | 268.42 | 270.22 | 267.08 | 266.64 | 272.01 | 271.11 | 266.19 | 273.36 | 273.36 | 265.74 | 269.77 | 272.91 | 273.81 | 272.01 | 263.51 | 271.11 | 276.97 | 275.61 | 263.96 | 274.26 | 277.42 | 272.01 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.2
05.02.19 18:40:49 | 31.35 | 267.08 | 268.87 | 269.77 | 266.64 | 266.19 | 271.56 | 270.67 | 266.19 | 273.36 | 272.91 | 266.64 | 269.32 | 271.56 | 273.36 | 272.46 | 262.62 | 272.91 | 275.61 | 276.52 | 263.96 | 275.16 | 276.97 | 272.01 | 264.85 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:41:04 | 31.6 | 266.19 | 268.42 | 269.32 | 266.64 | 266.64 | 272.01 | 269.77 | 266.19 | 272.91 | 273.36 | 265.74 | 269.32 | 270.67 | 273.81 | 270.67 | 262.62 | 271.56 | 276.97 | 276.06 | 263.51 | 275.61 | 276.06 | 270.67 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:41:19 | 31.85 | 267.08 | 268.87 | 270.22 | 266.64 | 267.53 | 272.46 | 271.56 | 266.19 | 272.91 | 273.81 | 266.19 | 269.32 | 271.56 | 273.81 | 272.91 | 262.62 | 272.46 | 276.97 | 276.06 | 263.07 | 274.71 | 276.97 | 273.81 | 263.51 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:41:34 | 32.1 | 266.19 | 268.87 | 269.32 | 267.08 | 266.19 | 271.56 | 271.11 | 264.85 | 272.91 | 272.91 | 265.3 | 270.22 | 270.22 | 273.36 | 272.46 | 263.07 | 270.67 | 276.52 | 274.71 | 264.4 | 273.81 | 276.06 | 270.67 | 263.51 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:41:49 | 32.35 | 265.3 | 267.98 | 268.42 | 266.19 | 266.19 | 271.56 | 270.67 | 264.85 | 272.46 | 273.36 | 265.3 | 269.32 | 270.67 | 272.01 | 270.67 | 262.18 | 270.22 | 275.61 | 273.36 | 261.73 | 274.71 | 276.52 | 272.01 | 265.74 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:42:04 | 32.6 | 266.19 | 268.42 | 269.32 | 266.19 | 266.64 | 271.11 | 270.67 | 265.3 | 272.91 | 273.36 | 264.85 | 268.87 | 271.56 | 272.46 | 271.56 | 261.29 | 270.67 | 276.52 | 274.71 | 264.4 | 274.71 | 275.16 | 270.67 | 261.73 | 13 | 968 | 28 | 14.18
05.02.19 18:42:19 | 32.85 | 265.74 | 267.98 | 269.32 | 265.74 | 266.19 | 271.56 | 270.67 | 264.85 | 271.56 | 272.91 | 264.85 | 269.32 | 270.22 | 273.36 | 271.56 | 262.18 | 271.56 | 275.61 | 275.16 | 262.62 | 272.91 | 273.81 | 271.11 | 261.73 | 13 | 968 | 28 | 14.15
05.02.19 18:42:34 | 33.1 | 265.3 | 267.98 | 268.87 | 265.74 | 266.19 | 271.11 | 269.77 | 264.85 | 272.01 | 272.01 | 264.4 | 267.98 | 270.67 | 272.91 | 271.56 | 261.73 | 271.56 | 276.06 | 275.61 | 261.73 | 271.56 | 275.61 | 271.11 | 263.51 | 13 | 968 | 28 | 14.15
05.02.19 18:42:49 | 33.35 | 265.74 | 268.42 | 268.42 | 265.74 | 265.3 | 271.56 | 269.32 | 265.3 | 272.91 | 272.91 | 264.85 | 269.32 | 271.56 | 272.91 | 272.01 | 261.73 | 270.22 | 276.06 | 274.71 | 262.18 | 272.91 | 276.97 | 270.22 | 264.4 | 13 | 968 | 28 | 14.14
05.02.19 18:43:04 | 33.6 | 265.3 | 267.98 | 268.42 | 265.74 | 264.85 | 271.11 | 269.77 | 265.3 | 272.91 | 273.36 | 263.96 | 269.32 | 271.11 | 272.91 | 271.56 | 261.29 | 271.56 | 275.61 | 274.71 | 263.51 | 273.36 | 276.06 | 270.22 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14.14
05.02.19 18:43:19 | 33.85 | 265.74 | 267.98 | 268.42 | 265.74 | 266.19 | 271.11 | 270.22 | 265.74 | 272.91 | 272.46 | 264.4 | 268.87 | 270.67 | 272.46 | 270.67 | 261.73 | 270.22 | 276.06 | 274.71 | 262.18 | 274.71 | 275.61 | 271.11 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.14
05.02.19 18:43:34 | 34.1 | 265.3 | 267.53 | 267.98 | 265.3 | 266.64 | 271.11 | 270.67 | 263.96 | 271.56 | 273.36 | 264.85 | 268.87 | 270.22 | 272.91 | 271.56 | 260.4 | 270.67 | 274.71 | 274.71 | 261.29 | 272.01 | 275.16 | 269.32 | 261.29 | 13 | 968 | 28 | 14.14
05.02.19 18:43:49 | 34.35 | 265.74 | 267.98 | 267.53 | 265.3 | 265.74 | 270.67 | 268.87 | 265.3 | 272.01 | 272.01 | 265.3 | 268.87 | 271.11 | 272.01 | 271.11 | 260.84 | 270.67 | 274.71 | 273.81 | 263.07 | 274.26 | 275.61 | 270.22 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14.13
05.02.19 18:44:04 | 34.6 | 265.3 | 267.53 | 268.42 | 265.3 | 264.4 | 270.67 | 269.77 | 264.85 | 271.11 | 272.91 | 265.3 | 268.87 | 271.11 | 272.91 | 270.22 | 261.29 | 270.22 | 274.26 | 274.26 | 260.84 | 273.81 | 274.26 | 269.77 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.11
05.02.19 18:44:19 | 34.85 | 266.19 | 267.98 | 267.98 | 265.3 | 265.74 | 271.56 | 270.22 | 265.3 | 273.36 | 272.91 | 265.3 | 268.42 | 270.67 | 272.91 | 272.46 | 261.73 | 269.77 | 274.26 | 274.71 | 262.62 | 275.16 | 275.61 | 270.67 | 263.96 | 13 | 968 | 28 | 14.11
05.02.19 18:44:34 | 35.1 | 265.3 | 267.53 | 268.42 | 265.3 | 265.3 | 270.22 | 268.87 | 264.4 | 272.01 | 272.91 | 264.4 | 267.98 | 270.22 | 272.01 | 270.22 | 262.18 | 269.77 | 274.71 | 274.71 | 263.07 | 272.01 | 272.91 | 269.32 | 263.07 | 13 | 968 | 28 | 14.11
05.02.19 18:44:49 | 35.35 | 265.3 | 267.53 | 267.98 | 264.85 | 265.3 | 270.22 | 269.77 | 263.96 | 271.56 | 272.46 | 263.96 | 267.98 | 270.22 | 272.01 | 271.56 | 261.73 | 270.22 | 275.16 | 274.26 | 263.07 | 271.11 | 274.71 | 269.77 | 263.07 | 13 | 968 | 28 | 14.11
05.02.19 18:45:04 | 35.6 | 265.3 | 267.08 | 268.42 | 265.3 | 265.74 | 270.22 | 269.32 | 264.85 | 272.01 | 272.46 | 263.96 | 267.98 | 270.22 | 272.01 | 269.32 | 261.73 | 271.11 | 275.16 | 274.26 | 262.18 | 272.46 | 275.61 | 269.77 | 264.4 | 13 | 968 | 28 | 14.11
05.02.19 18:45:19 | 35.85 | 265.74 | 267.53 | 268.42 | 265.74 | 266.19 | 271.11 | 269.77 | 264.85 | 272.46 | 272.46 | 263.51 | 268.42 | 269.32 | 272.46 | 271.56 | 261.29 | 268.87 | 276.52 | 274.71 | 262.62 | 274.26 | 274.26 | 271.56 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.09
05.02.19 18:45:34 | 36.1 | 265.3 | 267.53 | 268.42 | 264.85 | 265.74 | 271.11 | 270.22 | 264.4 | 271.56 | 272.01 | 264.4 | 267.98 | 269.77 | 272.01 | 271.11 | 261.29 | 270.67 | 273.36 | 275.61 | 261.73 | 273.36 | 276.06 | 268.87 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14.09
05.02.19 18:45:49 | 36.35 | 264.4 | 266.19 | 267.98 | 265.3 | 264.4 | 269.77 | 269.32 | 263.96 | 271.56 | 271.11 | 264.85 | 267.98 | 269.77 | 272.01 | 270.67 | 261.29 | 269.77 | 275.16 | 274.26 | 261.29 | 270.22 | 274.71 | 270.67 | 261.29 | 13 | 968 | 28 | 14.09
05.02.19 18:46:04 | 36.6 | 264.85 | 266.64 | 268.42 | 264.85 | 265.74 | 270.67 | 269.77 | 265.3 | 270.67 | 271.56 | 263.51 | 267.53 | 270.22 | 272.46 | 269.77 | 261.29 | 268.87 | 273.81 | 274.26 | 263.51 | 271.56 | 274.26 | 270.67 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.09
05.02.19 18:46:19 | 36.85 | 264.85 | 267.08 | 267.98 | 264.85 | 265.74 | 270.67 | 269.32 | 265.3 | 271.56 | 271.11 | 263.96 | 267.08 | 270.22 | 272.01 | 269.32 | 261.29 | 268.87 | 274.26 | 274.26 | 262.18 | 272.91 | 275.61 | 268.42 | 261.73 | 13 | 968 | 28 | 14.07
05.02.19 18:46:34 | 37.1 | 265.3 | 267.08 | 267.08 | 264.4 | 266.19 | 269.32 | 268.42 | 263.51 | 271.11 | 272.01 | 263.51 | 267.08 | 269.32 | 271.11 | 270.67 | 261.29 | 268.42 | 273.36 | 274.71 | 261.29 | 273.36 | 274.26 | 269.77 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.06
05.02.19 18:46:50 | 37.37 | 265.3 | 266.64 | 267.98 | 264.85 | 265.3 | 270.22 | 268.87 | 265.3 | 271.11 | 271.56 | 263.07 | 267.98 | 270.22 | 271.11 | 270.22 | 260.84 | 270.67 | 274.26 | 273.36 | 262.62 | 270.67 | 273.81 | 267.98 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.06
05.02.19 18:47:05 | 37.62 | 264.85 | 266.64 | 267.98 | 265.3 | 265.74 | 270.22 | 268.42 | 264.4 | 272.01 | 271.11 | 263.07 | 267.53 | 270.67 | 272.46 | 270.67 | 261.29 | 267.98 | 275.16 | 274.26 | 262.18 | 273.36 | 273.36 | 271.56 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14.06
05.02.19 18:47:20 | 37.87 | 264.4 | 266.19 | 267.08 | 264.85 | 263.51 | 270.22 | 269.32 | 263.96 | 271.11 | 271.11 | 263.51 | 266.64 | 268.87 | 271.11 | 271.11 | 260.84 | 268.87 | 274.26 | 273.81 | 260.84 | 272.01 | 274.26 | 269.77 | 261.29 | 13 | 968 | 28 | 14.04
05.02.19 18:47:35 | 38.12 | 264.85 | 266.64 | 267.08 | 264.85 | 264.85 | 270.22 | 268.42 | 263.51 | 271.56 | 271.11 | 263.07 | 267.98 | 269.32 | 272.01 | 270.67 | 260.84 | 267.98 | 273.81 | 274.26 | 261.73 | 270.22 | 273.36 | 267.98 | 260.4 | 13 | 968 | 28 | 14.06
05.02.19 18:47:50 | 38.37 | 265.3 | 266.64 | 267.53 | 264.4 | 265.3 | 269.77 | 269.77 | 264.85 | 272.46 | 271.11 | 263.07 | 266.64 | 269.32 | 271.56 | 270.22 | 261.29 | 267.53 | 274.26 | 274.26 | 261.73 | 271.56 | 271.56 | 269.32 | 261.29 | 13 | 968 | 28 | 14.04
05.02.19 18:48:05 | 38.62 | 263.96 | 266.19 | 267.98 | 264.4 | 264.4 | 269.77 | 268.87 | 263.51 | 270.22 | 271.56 | 263.51 | 267.08 | 268.42 | 272.01 | 269.77 | 259.95 | 267.08 | 274.26 | 273.81 | 261.73 | 270.67 | 273.81 | 269.32 | 259.95 | 13 | 968 | 28 | 14.04
05.02.19 18:48:20 | 38.87 | 264.85 | 266.19 | 267.53 | 264.4 | 264.85 | 269.32 | 269.32 | 263.96 | 270.67 | 271.11 | 263.51 | 267.98 | 269.77 | 271.11 | 268.42 | 260.84 | 267.53 | 273.81 | 274.26 | 262.18 | 268.87 | 273.36 | 268.87 | 260.4 | 13 | 968 | 28 | 14.04
05.02.19 18:48:35 | 39.12 | 264.4 | 266.19 | 266.64 | 263.96 | 263.96 | 269.77 | 268.42 | 263.96 | 270.67 | 271.56 | 263.07 | 267.53 | 269.32 | 270.67 | 269.77 | 260.84 | 267.53 | 274.71 | 273.81 | 262.18 | 272.46 | 273.36 | 267.98 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:48:50 | 39.37 | 265.3 | 267.08 | 267.53 | 263.96 | 265.3 | 269.32 | 269.32 | 264.4 | 271.56 | 271.56 | 263.51 | 267.98 | 271.11 | 271.56 | 270.22 | 261.73 | 268.42 | 275.16 | 275.16 | 261.73 | 271.56 | 273.36 | 269.77 | 261.29 | 13 | 968 | 28 | 14.02
05.02.19 18:49:05 | 39.62 | 265.3 | 266.19 | 267.08 | 264.4 | 264.85 | 269.32 | 268.87 | 263.96 | 271.56 | 270.67 | 263.07 | 267.08 | 268.87 | 271.11 | 270.67 | 260.84 | 268.42 | 274.71 | 274.26 | 262.18 | 272.46 | 274.71 | 268.42 | 263.07 | 13 | 968 | 28 | 14.04
05.02.19 18:49:20 | 39.87 | 264.4 | 266.64 | 266.64 | 263.96 | 263.96 | 269.77 | 268.87 | 264.85 | 272.01 | 271.56 | 263.07 | 267.53 | 268.87 | 271.56 | 270.67 | 260.4 | 270.22 | 275.16 | 273.36 | 261.29 | 274.71 | 273.36 | 267.08 | 263.07 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:49:35 | 40.12 | 264.4 | 266.19 | 266.64 | 263.96 | 263.96 | 269.77 | 268.87 | 263.51 | 270.67 | 270.67 | 263.07 | 267.53 | 269.77 | 271.11 | 269.32 | 261.29 | 268.87 | 274.26 | 273.36 | 262.18 | 273.36 | 273.81 | 268.87 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14.02
05.02.19 18:49:50 | 40.37 | 264.4 | 266.19 | 267.08 | 264.4 | 264.4 | 268.87 | 268.42 | 263.51 | 270.22 | 271.11 | 263.07 | 266.19 | 268.87 | 271.11 | 271.11 | 260.4 | 268.87 | 274.26 | 272.46 | 260.84 | 272.91 | 274.71 | 269.32 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:50:05 | 40.62 | 263.96 | 265.3 | 266.64 | 263.51 | 263.51 | 269.77 | 267.98 | 264.4 | 271.56 | 271.11 | 263.07 | 267.98 | 268.87 | 271.56 | 269.77 | 261.29 | 267.98 | 273.81 | 274.26 | 260.4 | 271.56 | 272.46 | 268.87 | 263.51 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:50:20 | 40.87 | 263.51 | 265.74 | 266.64 | 263.51 | 263.96 | 268.87 | 268.87 | 263.96 | 271.11 | 270.67 | 261.73 | 266.64 | 268.42 | 271.56 | 269.77 | 260.4 | 269.32 | 272.91 | 272.01 | 262.18 | 272.01 | 273.81 | 268.87 | 259.95 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:50:35 | 41.12 | 263.51 | 266.19 | 266.64 | 263.51 | 264.4 | 269.32 | 267.98 | 263.96 | 270.22 | 270.67 | 262.62 | 266.64 | 269.32 | 271.11 | 269.77 | 259.95 | 268.87 | 273.36 | 272.46 | 258.62 | 270.22 | 275.16 | 270.22 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:50:50 | 41.37 | 263.96 | 266.19 | 266.64 | 263.51 | 264.85 | 268.87 | 268.42 | 263.07 | 270.67 | 271.11 | 262.18 | 266.64 | 268.87 | 271.56 | 268.87 | 260.4 | 268.42 | 273.81 | 273.36 | 261.29 | 271.56 | 274.71 | 267.98 | 262.18 | 13 | 968 | 28 | 14
05.02.19 18:51:05 | 41.62 | 264.4 | 266.64 | 266.64 | 263.51 | 263.96 | 269.77 | 267.98 | 263.07 | 270.67 | 271.11 | 263.07 | 266.19 | 267.98 | 270.22 | 269.32 | 260.4 | 268.42 | 273.36 | 273.81 | 261.73 | 273.81 | 276.52 | 270.22 | 262.62 | 13 | 968 | 28 | 13.97