## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190222_resp_embryos |  | Generated On : | 22/02/2019, 00:37:24 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 22/02/2019, 00:09:32 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 22/02/2019, 00:37:12 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
22.02.19 00:09:34 | 0.03 | 324.08 | 323.6 | 328.44 | 330.86 | 330.38 | 326.5 | 328.44 | 329.41 | 336.22 | 331.83 | 329.41 | 326.5 | 331.83 | 333.29 | 331.83 | 319.27 | 338.17 | 336.71 | 340.62 | 325.53 | 340.13 | 338.66 | 333.78 | 325.05 | 12 | 968 | 28 | 18.22
22.02.19 00:09:49 | 0.28 | 322.64 | 322.16 | 327.95 | 329.89 | 330.38 | 326.02 | 327.95 | 328.92 | 335.73 | 331.35 | 328.44 | 326.02 | 331.83 | 332.32 | 331.83 | 318.31 | 336.22 | 336.22 | 339.15 | 326.5 | 338.66 | 337.68 | 332.81 | 323.12 | 12 | 968 | 28 | 18.15
22.02.19 00:10:04 | 0.53 | 322.16 | 321.19 | 326.02 | 328.92 | 328.92 | 325.05 | 326.98 | 328.44 | 334.75 | 330.38 | 327.95 | 325.53 | 329.89 | 331.35 | 330.38 | 317.83 | 336.22 | 334.27 | 338.17 | 325.53 | 337.68 | 336.22 | 332.32 | 323.6 | 12 | 968 | 28 | 18.09
22.02.19 00:10:19 | 0.78 | 321.67 | 321.19 | 326.02 | 328.92 | 328.92 | 325.05 | 326.98 | 327.95 | 335.24 | 330.86 | 327.47 | 324.57 | 330.38 | 330.86 | 330.38 | 318.31 | 336.22 | 334.75 | 338.66 | 324.08 | 338.66 | 337.19 | 333.78 | 324.57 | 12 | 968 | 28 | 18.07
22.02.19 00:10:34 | 1.03 | 320.23 | 319.27 | 325.05 | 327.47 | 326.98 | 324.08 | 326.02 | 327.95 | 333.78 | 329.41 | 326.98 | 324.08 | 328.92 | 329.89 | 329.41 | 317.35 | 334.27 | 334.27 | 338.17 | 323.12 | 337.19 | 335.73 | 330.86 | 323.6 | 12 | 968 | 28 | 18.02
22.02.19 00:10:49 | 1.28 | 319.27 | 318.31 | 323.6 | 326.98 | 326.98 | 323.6 | 325.05 | 326.5 | 332.81 | 329.41 | 326.5 | 323.12 | 327.95 | 329.41 | 328.92 | 315.91 | 332.81 | 332.81 | 337.19 | 322.16 | 337.19 | 334.27 | 331.83 | 322.16 | 12 | 968 | 28 | 17.97
22.02.19 00:11:04 | 1.53 | 319.27 | 318.31 | 323.12 | 326.5 | 326.5 | 323.12 | 325.53 | 326.98 | 332.81 | 328.92 | 326.02 | 323.12 | 327.95 | 329.89 | 328.92 | 316.39 | 333.78 | 332.32 | 337.19 | 324.08 | 336.71 | 335.24 | 330.38 | 322.64 | 12 | 968 | 28 | 17.95
22.02.19 00:11:19 | 1.78 | 317.83 | 316.87 | 322.16 | 325.05 | 325.53 | 322.16 | 324.08 | 325.53 | 331.35 | 328.44 | 324.57 | 322.16 | 327.47 | 328.44 | 327.47 | 315.43 | 331.83 | 331.35 | 334.75 | 320.23 | 334.75 | 333.29 | 330.38 | 319.27 | 12 | 968 | 28 | 17.91
22.02.19 00:11:34 | 2.03 | 317.35 | 316.87 | 321.67 | 324.57 | 325.05 | 321.67 | 324.08 | 325.05 | 331.83 | 327.47 | 325.05 | 321.19 | 327.95 | 328.92 | 326.98 | 315.43 | 331.35 | 331.83 | 336.22 | 321.67 | 334.27 | 333.29 | 329.89 | 319.75 | 12 | 968 | 28 | 17.86
22.02.19 00:11:49 | 2.28 | 315.91 | 315.43 | 320.23 | 323.6 | 323.6 | 321.19 | 323.12 | 324.57 | 330.38 | 326.5 | 324.08 | 320.23 | 326.5 | 326.98 | 326.5 | 314.47 | 331.35 | 329.89 | 335.24 | 320.71 | 333.29 | 333.29 | 329.41 | 319.27 | 12 | 968 | 28 | 17.82
22.02.19 00:12:04 | 2.53 | 315.43 | 314.47 | 320.23 | 323.12 | 323.6 | 320.71 | 321.67 | 324.57 | 330.38 | 326.5 | 323.6 | 319.75 | 325.05 | 327.47 | 326.02 | 314.47 | 330.38 | 330.86 | 333.78 | 320.23 | 334.27 | 332.81 | 329.41 | 319.27 | 12 | 968 | 28 | 17.77
22.02.19 00:12:19 | 2.78 | 315.43 | 314.47 | 319.27 | 322.16 | 322.64 | 319.75 | 321.67 | 324.08 | 329.41 | 326.5 | 323.12 | 319.75 | 326.02 | 326.02 | 326.02 | 312.56 | 329.41 | 329.41 | 334.27 | 320.23 | 332.32 | 331.83 | 326.98 | 319.27 | 12 | 968 | 28 | 17.73
22.02.19 00:12:34 | 3.03 | 314 | 313.52 | 318.79 | 321.19 | 322.16 | 319.27 | 321.19 | 323.12 | 327.95 | 326.02 | 322.64 | 318.79 | 324.08 | 325.05 | 325.05 | 314 | 329.89 | 328.44 | 333.78 | 318.31 | 332.81 | 330.38 | 328.44 | 317.83 | 12 | 968 | 28 | 17.7
22.02.19 00:12:49 | 3.28 | 313.52 | 313.04 | 317.83 | 320.71 | 321.19 | 318.79 | 320.71 | 322.64 | 328.44 | 324.08 | 322.16 | 317.83 | 323.6 | 325.05 | 325.05 | 312.08 | 328.44 | 327.95 | 332.81 | 318.79 | 330.86 | 328.44 | 327.95 | 317.83 | 12 | 968 | 28 | 17.66
22.02.19 00:13:05 | 3.55 | 313.52 | 312.56 | 317.35 | 320.23 | 321.67 | 318.79 | 320.71 | 322.16 | 327.47 | 324.57 | 322.16 | 318.31 | 323.12 | 325.05 | 324.08 | 313.04 | 327.95 | 328.44 | 331.83 | 317.35 | 332.32 | 329.89 | 326.02 | 315.91 | 12 | 968 | 28 | 17.63
22.02.19 00:13:20 | 3.8 | 312.08 | 312.08 | 316.39 | 319.75 | 320.23 | 317.83 | 319.75 | 321.67 | 326.5 | 323.12 | 321.67 | 317.35 | 322.64 | 323.6 | 323.6 | 311.61 | 326.98 | 328.44 | 331.35 | 316.87 | 330.86 | 328.92 | 325.53 | 317.35 | 12 | 968 | 28 | 17.59
22.02.19 00:13:35 | 4.05 | 312.08 | 311.13 | 316.39 | 319.27 | 320.23 | 317.35 | 319.27 | 321.67 | 326.02 | 324.08 | 320.71 | 317.35 | 322.16 | 323.6 | 323.6 | 312.08 | 327.47 | 326.98 | 331.35 | 317.83 | 329.89 | 329.41 | 325.53 | 316.39 | 12 | 968 | 28 | 17.56
22.02.19 00:13:50 | 4.3 | 311.13 | 310.65 | 315.43 | 318.31 | 318.79 | 316.87 | 318.79 | 321.19 | 325.53 | 322.64 | 320.23 | 316.39 | 321.19 | 322.64 | 322.16 | 310.18 | 326.5 | 325.53 | 330.86 | 315.43 | 329.41 | 326.5 | 324.57 | 314.47 | 12 | 968 | 28 | 17.52
22.02.19 00:14:05 | 4.55 | 311.13 | 310.18 | 314.95 | 317.35 | 318.31 | 316.39 | 317.83 | 320.23 | 325.05 | 322.64 | 319.75 | 315.91 | 320.23 | 322.64 | 322.16 | 309.22 | 325.05 | 326.02 | 330.86 | 315.91 | 328.92 | 328.44 | 324.08 | 315.43 | 12 | 968 | 28 | 17.48
22.02.19 00:14:20 | 4.8 | 310.18 | 309.22 | 314.47 | 317.35 | 317.83 | 315.91 | 318.31 | 319.75 | 324.57 | 321.67 | 319.75 | 315.43 | 319.75 | 322.64 | 321.67 | 310.65 | 325.53 | 325.05 | 330.38 | 315.91 | 329.89 | 329.41 | 325.05 | 312.56 | 12 | 968 | 28 | 17.45
22.02.19 00:14:35 | 5.05 | 309.22 | 308.75 | 313.52 | 315.91 | 317.83 | 315.43 | 317.35 | 318.79 | 324.08 | 320.71 | 319.27 | 314.95 | 319.75 | 321.67 | 320.71 | 309.22 | 324.57 | 324.57 | 330.38 | 315.43 | 327.95 | 327.47 | 323.6 | 314 | 12 | 968 | 28 | 17.41
22.02.19 00:14:50 | 5.3 | 308.75 | 308.27 | 313.04 | 315.43 | 316.39 | 314.95 | 316.39 | 319.27 | 324.08 | 320.71 | 317.83 | 314.47 | 318.79 | 320.71 | 320.23 | 308.75 | 324.08 | 324.08 | 328.92 | 314.47 | 328.44 | 326.98 | 323.12 | 312.56 | 12 | 968 | 28 | 17.38
22.02.19 00:15:05 | 5.55 | 308.75 | 308.27 | 313.04 | 315.91 | 316.39 | 314.47 | 315.91 | 318.31 | 323.6 | 320.71 | 317.83 | 314 | 318.79 | 320.23 | 320.23 | 308.75 | 323.6 | 323.6 | 329.89 | 314.47 | 328.44 | 326.02 | 323.6 | 314 | 12 | 968 | 28 | 17.36
22.02.19 00:15:20 | 5.8 | 308.27 | 307.8 | 312.56 | 314.47 | 316.39 | 314.47 | 315.91 | 317.83 | 322.16 | 319.75 | 317.35 | 313.04 | 317.83 | 319.75 | 319.75 | 308.75 | 323.12 | 324.08 | 328.92 | 314.47 | 327.95 | 326.02 | 322.16 | 311.61 | 12 | 968 | 28 | 17.32
22.02.19 00:15:35 | 6.05 | 307.8 | 307.32 | 312.08 | 314 | 315.91 | 313.52 | 314.95 | 317.83 | 322.64 | 319.75 | 316.87 | 313.04 | 317.35 | 319.75 | 319.27 | 306.85 | 324.08 | 322.64 | 327.95 | 313.04 | 327.47 | 326.02 | 324.08 | 311.13 | 12 | 968 | 28 | 17.29
22.02.19 00:15:50 | 6.3 | 307.32 | 306.85 | 311.61 | 314 | 314.95 | 312.56 | 314.95 | 316.39 | 322.64 | 319.75 | 315.91 | 312.56 | 316.39 | 319.27 | 318.31 | 307.8 | 321.67 | 323.12 | 327.95 | 314 | 328.44 | 324.57 | 321.67 | 313.04 | 12 | 968 | 28 | 17.27
22.02.19 00:16:05 | 6.55 | 306.85 | 306.85 | 311.13 | 313.04 | 314 | 312.08 | 314.47 | 316.87 | 321.67 | 318.31 | 315.91 | 312.08 | 316.39 | 318.31 | 317.83 | 307.32 | 323.12 | 322.16 | 327.95 | 311.61 | 324.08 | 324.57 | 320.71 | 311.13 | 12 | 968 | 28 | 17.23
22.02.19 00:16:20 | 6.8 | 306.37 | 305.42 | 310.65 | 313.04 | 314 | 311.61 | 314 | 316.39 | 321.19 | 318.31 | 315.91 | 312.08 | 315.43 | 317.83 | 317.35 | 306.85 | 321.67 | 321.67 | 326.98 | 312.08 | 323.6 | 325.53 | 321.19 | 311.13 | 12 | 968 | 28 | 17.2
22.02.19 00:16:35 | 7.05 | 305.9 | 305.42 | 310.18 | 312.08 | 312.56 | 311.61 | 313.04 | 315.43 | 320.23 | 317.35 | 314.95 | 310.65 | 314.47 | 317.35 | 316.87 | 305.42 | 321.19 | 321.67 | 326.98 | 312.08 | 325.05 | 324.08 | 319.27 | 310.65 | 12 | 968 | 28 | 17.18
22.02.19 00:16:50 | 7.3 | 305.42 | 305.42 | 309.7 | 311.61 | 312.56 | 311.13 | 312.56 | 315.43 | 319.75 | 316.87 | 314.95 | 311.13 | 314.95 | 316.87 | 316.87 | 304.47 | 320.23 | 320.71 | 326.02 | 312.08 | 325.53 | 323.12 | 320.71 | 311.61 | 12 | 968 | 28 | 17.14
22.02.19 00:17:05 | 7.55 | 304.47 | 304.47 | 309.22 | 311.13 | 312.56 | 310.65 | 311.61 | 314 | 318.79 | 316.87 | 314.47 | 309.7 | 314.47 | 316.39 | 315.91 | 305.42 | 320.23 | 319.75 | 325.05 | 312.08 | 324.08 | 323.6 | 319.27 | 310.18 | 12 | 968 | 28 | 17.13
22.02.19 00:17:20 | 7.8 | 304.95 | 304.47 | 309.7 | 311.13 | 311.61 | 310.65 | 312.56 | 314.95 | 319.27 | 316.39 | 314 | 310.18 | 314.47 | 316.87 | 315.43 | 305.42 | 319.75 | 320.23 | 323.6 | 311.13 | 323.6 | 325.05 | 319.75 | 310.18 | 12 | 968 | 28 | 17.09
22.02.19 00:17:35 | 8.05 | 304 | 304 | 308.75 | 311.13 | 311.61 | 310.18 | 311.61 | 314.47 | 318.79 | 316.39 | 313.52 | 310.18 | 313.52 | 315.91 | 314.95 | 304.95 | 319.27 | 319.27 | 325.05 | 311.61 | 323.12 | 321.67 | 319.27 | 309.22 | 12 | 968 | 28 | 17.06
22.02.19 00:17:50 | 8.3 | 304 | 303.53 | 308.75 | 310.65 | 311.13 | 309.22 | 311.13 | 313.52 | 318.31 | 315.43 | 313.52 | 309.7 | 314 | 314.95 | 315.43 | 304.47 | 318.79 | 318.79 | 322.64 | 310.18 | 321.67 | 322.64 | 318.79 | 308.75 | 12 | 968 | 28 | 17.04
22.02.19 00:18:05 | 8.55 | 303.53 | 303.53 | 308.27 | 310.18 | 310.65 | 309.7 | 310.65 | 313.04 | 317.35 | 315.43 | 313.52 | 309.7 | 312.08 | 315.43 | 314.95 | 304.95 | 318.79 | 318.79 | 323.6 | 309.7 | 321.19 | 322.16 | 319.27 | 309.22 | 12 | 968 | 28 | 17
22.02.19 00:18:20 | 8.8 | 303.05 | 303.05 | 307.8 | 309.7 | 311.13 | 308.75 | 310.18 | 313.04 | 317.83 | 314.95 | 312.56 | 308.75 | 312.08 | 314 | 314.47 | 303.53 | 317.83 | 317.83 | 323.6 | 309.22 | 321.67 | 322.64 | 316.87 | 306.85 | 12 | 968 | 28 | 16.95
22.02.19 00:18:35 | 9.05 | 302.11 | 302.11 | 307.32 | 308.75 | 309.22 | 308.27 | 308.75 | 312.08 | 316.87 | 313.52 | 312.08 | 308.75 | 310.65 | 314.47 | 314 | 303.05 | 317.35 | 317.35 | 323.6 | 308.75 | 322.16 | 320.71 | 318.31 | 306.85 | 12 | 968 | 28 | 16.93
22.02.19 00:18:50 | 9.3 | 302.11 | 302.58 | 306.85 | 308.75 | 309.22 | 307.32 | 309.7 | 312.08 | 317.35 | 314 | 312.08 | 308.27 | 311.61 | 314 | 313.04 | 303.05 | 317.83 | 317.83 | 322.64 | 308.75 | 320.71 | 320.71 | 318.31 | 310.18 | 12 | 968 | 28 | 16.9
22.02.19 00:19:05 | 9.55 | 301.63 | 302.11 | 306.85 | 307.8 | 309.22 | 307.8 | 309.22 | 311.61 | 316.87 | 313.52 | 311.13 | 307.8 | 310.65 | 313.04 | 313.04 | 302.58 | 316.87 | 316.87 | 322.64 | 308.75 | 320.71 | 318.31 | 317.35 | 309.22 | 12 | 968 | 28 | 16.89
22.02.19 00:19:20 | 9.8 | 301.16 | 301.63 | 306.37 | 307.32 | 308.75 | 306.85 | 308.27 | 311.13 | 315.43 | 312.56 | 311.13 | 307.32 | 310.18 | 312.56 | 313.04 | 302.11 | 316.39 | 316.39 | 321.19 | 308.27 | 319.27 | 319.27 | 317.35 | 306.85 | 12 | 968 | 28 | 16.86
22.02.19 00:19:35 | 10.05 | 301.16 | 301.63 | 306.37 | 307.8 | 308.27 | 306.85 | 308.27 | 311.13 | 315.91 | 312.08 | 311.61 | 307.32 | 309.7 | 313.04 | 312.08 | 302.11 | 316.39 | 316.87 | 320.71 | 307.32 | 320.23 | 320.71 | 315.43 | 307.32 | 12 | 968 | 28 | 16.82
22.02.19 00:19:50 | 10.3 | 301.16 | 301.16 | 305.42 | 307.32 | 308.27 | 306.85 | 307.8 | 310.65 | 315.91 | 312.56 | 310.18 | 307.32 | 309.7 | 312.08 | 312.08 | 301.63 | 315.91 | 315.91 | 321.67 | 308.27 | 321.19 | 320.23 | 316.87 | 307.8 | 12 | 968 | 28 | 16.81
22.02.19 00:20:05 | 10.55 | 300.22 | 300.69 | 305.42 | 306.37 | 307.32 | 306.37 | 307.8 | 310.18 | 315.43 | 312.08 | 309.7 | 306.37 | 308.75 | 312.56 | 311.61 | 301.63 | 314.95 | 316.39 | 320.23 | 307.8 | 320.23 | 318.31 | 314.95 | 305.9 | 12 | 968 | 28 | 16.77
22.02.19 00:20:20 | 10.8 | 299.74 | 300.22 | 304.95 | 306.85 | 307.32 | 305.9 | 306.85 | 309.7 | 314.47 | 311.61 | 310.18 | 306.37 | 308.27 | 311.61 | 311.61 | 301.16 | 314.95 | 316.39 | 319.27 | 307.32 | 319.27 | 319.27 | 315.43 | 305.9 | 12 | 968 | 28 | 16.73
22.02.19 00:20:35 | 11.05 | 299.27 | 299.27 | 304.47 | 305.42 | 306.37 | 304.95 | 306.37 | 309.22 | 313.52 | 310.65 | 309.22 | 305.42 | 307.8 | 311.13 | 311.13 | 301.63 | 314.47 | 315.43 | 319.27 | 306.85 | 317.83 | 316.87 | 314.47 | 306.37 | 12 | 968 | 28 | 16.72
22.02.19 00:20:51 | 11.32 | 298.8 | 299.74 | 304.47 | 305.42 | 305.9 | 305.42 | 306.37 | 308.27 | 314.47 | 310.65 | 308.75 | 305.42 | 307.8 | 311.13 | 310.18 | 300.69 | 313.52 | 314.47 | 319.75 | 305.42 | 316.39 | 319.27 | 315.91 | 307.32 | 12 | 968 | 28 | 16.7
22.02.19 00:21:06 | 11.57 | 298.33 | 298.33 | 303.53 | 304.95 | 305.42 | 304.47 | 305.42 | 308.75 | 312.56 | 310.18 | 307.8 | 304.95 | 306.85 | 310.18 | 309.7 | 299.74 | 313.52 | 314.47 | 319.75 | 304.47 | 316.39 | 317.35 | 314.95 | 304.95 | 12 | 968 | 28 | 16.68
22.02.19 00:21:21 | 11.82 | 298.33 | 298.8 | 304 | 304.47 | 305.42 | 304.47 | 305.9 | 308.27 | 312.56 | 309.7 | 308.27 | 304 | 306.37 | 309.7 | 310.18 | 300.22 | 313.04 | 314.95 | 318.31 | 305.42 | 315.91 | 317.83 | 314 | 304.95 | 12 | 968 | 28 | 16.65
22.02.19 00:21:36 | 12.07 | 297.86 | 298.33 | 303.53 | 304.47 | 304.95 | 304 | 305.42 | 308.27 | 313.04 | 309.22 | 307.32 | 304.47 | 306.37 | 309.7 | 309.7 | 299.74 | 313.04 | 313.04 | 317.83 | 305.9 | 317.35 | 315.91 | 313.52 | 304.47 | 12 | 968 | 28 | 16.64
22.02.19 00:21:51 | 12.32 | 297.86 | 298.33 | 303.53 | 304.47 | 305.42 | 304 | 305.42 | 308.27 | 312.56 | 309.22 | 307.8 | 304 | 305.9 | 309.22 | 309.22 | 299.27 | 313.52 | 313.52 | 317.83 | 304.95 | 316.87 | 316.87 | 313.52 | 304.47 | 12 | 968 | 28 | 16.61
22.02.19 00:22:06 | 12.57 | 297.86 | 297.86 | 302.58 | 303.53 | 304.95 | 303.05 | 304 | 307.32 | 311.61 | 308.75 | 306.85 | 304 | 305.42 | 308.75 | 308.75 | 299.27 | 313.04 | 312.08 | 317.35 | 304.95 | 316.39 | 315.43 | 314 | 304 | 12 | 968 | 28 | 16.57
22.02.19 00:22:21 | 12.82 | 296.92 | 297.39 | 302.11 | 304 | 304.47 | 303.05 | 304 | 306.85 | 310.65 | 308.75 | 306.37 | 304 | 304.95 | 308.75 | 307.8 | 298.33 | 312.56 | 312.56 | 317.35 | 304 | 316.39 | 315.43 | 312.08 | 303.05 | 12 | 968 | 28 | 16.54
22.02.19 00:22:36 | 13.07 | 296.45 | 297.86 | 302.11 | 302.58 | 304 | 302.58 | 303.53 | 307.32 | 311.61 | 307.8 | 306.37 | 303.53 | 304.95 | 308.75 | 308.27 | 299.74 | 312.08 | 313.04 | 316.39 | 302.58 | 314 | 314.47 | 311.61 | 303.05 | 12 | 968 | 28 | 16.54
22.02.19 00:22:51 | 13.32 | 296.92 | 297.86 | 302.11 | 303.05 | 304 | 303.05 | 304 | 306.85 | 311.13 | 307.8 | 306.37 | 303.05 | 305.42 | 308.27 | 308.27 | 299.27 | 311.61 | 312.08 | 317.35 | 304 | 316.87 | 314.47 | 312.08 | 302.58 | 12 | 968 | 28 | 16.52
22.02.19 00:23:06 | 13.57 | 296.92 | 296.92 | 302.11 | 303.05 | 303.53 | 302.58 | 304 | 306.37 | 310.65 | 307.8 | 305.42 | 304 | 304.47 | 307.8 | 307.8 | 298.33 | 310.65 | 312.08 | 317.83 | 304 | 315.43 | 314.95 | 311.61 | 303.53 | 12 | 968 | 28 | 16.5
22.02.19 00:23:21 | 13.82 | 295.98 | 296.45 | 301.63 | 302.58 | 303.05 | 301.63 | 303.05 | 305.42 | 310.18 | 306.85 | 305.9 | 303.05 | 304.47 | 307.32 | 307.32 | 298.33 | 310.65 | 311.13 | 316.39 | 303.05 | 314.95 | 314.47 | 312.08 | 302.58 | 12 | 968 | 28 | 16.45
22.02.19 00:23:36 | 14.07 | 295.5 | 296.45 | 301.16 | 301.63 | 303.05 | 301.63 | 303.05 | 305.42 | 309.22 | 306.85 | 305.42 | 301.63 | 303.53 | 307.32 | 306.85 | 298.33 | 310.65 | 311.61 | 315.43 | 303.05 | 314.47 | 314.95 | 312.08 | 302.58 | 12 | 968 | 28 | 16.45
22.02.19 00:23:51 | 14.32 | 295.5 | 295.98 | 300.69 | 302.11 | 301.63 | 301.63 | 302.11 | 304.95 | 308.75 | 306.37 | 305.42 | 302.11 | 303.05 | 306.85 | 306.85 | 297.86 | 310.65 | 311.13 | 314.95 | 302.11 | 314.95 | 313.04 | 312.56 | 302.11 | 12 | 968 | 28 | 16.43
22.02.19 00:24:06 | 14.57 | 295.5 | 295.98 | 300.69 | 301.63 | 302.58 | 301.16 | 302.11 | 305.42 | 309.22 | 306.37 | 304.47 | 301.63 | 302.11 | 306.37 | 306.37 | 297.86 | 311.13 | 311.61 | 315.91 | 301.63 | 312.56 | 314 | 311.13 | 303.05 | 12 | 968 | 28 | 16.41
22.02.19 00:24:21 | 14.82 | 295.03 | 295.98 | 300.22 | 301.16 | 302.11 | 301.16 | 300.69 | 304.95 | 308.27 | 305.42 | 304.47 | 302.11 | 302.58 | 306.37 | 305.9 | 298.33 | 310.18 | 310.65 | 315.43 | 301.16 | 313.52 | 313.04 | 310.65 | 302.58 | 12 | 968 | 28 | 16.38
22.02.19 00:24:36 | 15.07 | 294.57 | 295.5 | 299.74 | 301.16 | 301.16 | 300.69 | 301.63 | 304.47 | 308.75 | 305.42 | 304.47 | 301.63 | 302.11 | 305.9 | 305.9 | 297.39 | 308.75 | 310.18 | 314 | 300.69 | 314.47 | 313.52 | 309.22 | 303.53 | 12 | 968 | 28 | 16.38
22.02.19 00:24:51 | 15.32 | 294.57 | 295.03 | 299.74 | 300.22 | 301.16 | 300.22 | 301.16 | 304.47 | 307.8 | 305.42 | 304 | 300.69 | 301.63 | 305.9 | 304.95 | 296.45 | 309.7 | 310.18 | 313.52 | 300.69 | 313.04 | 310.65 | 311.13 | 300.22 | 12 | 968 | 28 | 16.34
22.02.19 00:25:06 | 15.57 | 294.1 | 294.57 | 299.27 | 300.22 | 301.16 | 299.74 | 300.69 | 303.53 | 307.8 | 304.95 | 303.53 | 300.69 | 301.16 | 304.95 | 304.95 | 296.92 | 308.27 | 308.75 | 314 | 301.63 | 313.52 | 313.04 | 309.7 | 300.69 | 12 | 968 | 28 | 16.32
22.02.19 00:25:21 | 15.82 | 294.1 | 295.03 | 299.27 | 300.69 | 301.16 | 300.22 | 300.69 | 303.53 | 308.27 | 304.95 | 303.53 | 301.16 | 301.16 | 305.42 | 305.42 | 296.92 | 308.27 | 308.75 | 314.47 | 301.16 | 313.04 | 313.04 | 309.7 | 301.63 | 12 | 968 | 28 | 16.29
22.02.19 00:25:36 | 16.07 | 293.63 | 294.1 | 299.27 | 300.22 | 300.69 | 299.74 | 300.69 | 303.53 | 306.85 | 304.47 | 303.53 | 300.69 | 300.69 | 304.47 | 304.95 | 296.45 | 308.27 | 309.22 | 313.04 | 302.11 | 312.56 | 313.04 | 309.7 | 300.22 | 12 | 968 | 28 | 16.27
22.02.19 00:25:51 | 16.32 | 293.63 | 294.1 | 298.8 | 299.74 | 300.69 | 299.74 | 300.69 | 304 | 306.85 | 304.47 | 302.58 | 300.22 | 300.69 | 304.95 | 304.95 | 295.98 | 307.8 | 308.75 | 313.52 | 301.63 | 313.04 | 311.61 | 308.75 | 299.74 | 12 | 968 | 28 | 16.25
22.02.19 00:26:06 | 16.57 | 292.69 | 293.63 | 298.8 | 298.8 | 300.22 | 299.27 | 300.22 | 303.53 | 306.85 | 303.05 | 303.05 | 299.74 | 300.69 | 304 | 303.53 | 295.03 | 307.32 | 308.75 | 313.04 | 299.74 | 313.04 | 311.13 | 308.75 | 301.16 | 12 | 968 | 28 | 16.22
22.02.19 00:26:21 | 16.82 | 293.16 | 293.63 | 298.33 | 299.27 | 300.22 | 298.8 | 299.74 | 302.58 | 306.37 | 303.53 | 302.11 | 299.74 | 300.22 | 304.47 | 304 | 295.5 | 307.8 | 308.27 | 313.04 | 301.63 | 312.56 | 311.13 | 309.22 | 301.16 | 12 | 968 | 28 | 16.2
22.02.19 00:26:37 | 17.08 | 292.69 | 294.1 | 297.86 | 299.27 | 299.74 | 298.8 | 299.74 | 303.05 | 306.37 | 304 | 302.11 | 299.27 | 299.74 | 303.53 | 304 | 295.03 | 307.8 | 307.8 | 311.61 | 300.22 | 312.08 | 310.65 | 310.18 | 301.16 | 12 | 968 | 28 | 16.2
22.02.19 00:26:52 | 17.33 | 292.69 | 293.16 | 297.86 | 298.33 | 298.8 | 298.33 | 299.27 | 302.11 | 306.37 | 303.05 | 301.63 | 298.8 | 299.74 | 302.58 | 303.53 | 295.5 | 306.37 | 307.32 | 310.65 | 299.74 | 310.18 | 311.13 | 309.22 | 300.69 | 12 | 968 | 28 | 16.18
22.02.19 00:27:07 | 17.58 | 292.22 | 293.16 | 297.39 | 298.33 | 298.8 | 298.33 | 298.8 | 302.11 | 305.42 | 302.11 | 301.16 | 298.8 | 299.27 | 303.53 | 302.58 | 294.1 | 306.85 | 306.85 | 312.56 | 299.27 | 311.61 | 311.13 | 308.27 | 301.63 | 12 | 968 | 28 | 16.15
22.02.19 00:27:22 | 17.83 | 291.75 | 292.69 | 297.39 | 298.8 | 298.33 | 297.86 | 298.33 | 301.16 | 304.95 | 302.58 | 301.16 | 298.8 | 298.8 | 303.05 | 303.05 | 295.03 | 307.32 | 306.85 | 311.13 | 299.27 | 311.13 | 310.65 | 308.27 | 299.27 | 12 | 968 | 28 | 16.13
22.02.19 00:27:37 | 18.08 | 291.75 | 292.22 | 297.39 | 297.86 | 298.33 | 297.39 | 298.33 | 301.16 | 304.95 | 302.58 | 301.16 | 298.33 | 298.33 | 303.05 | 302.58 | 294.1 | 306.37 | 307.32 | 310.65 | 299.27 | 310.65 | 310.65 | 306.85 | 299.27 | 12 | 968 | 28 | 16.11
22.02.19 00:27:52 | 18.33 | 291.75 | 292.69 | 296.92 | 297.86 | 297.86 | 297.86 | 298.33 | 301.63 | 304.95 | 302.11 | 300.69 | 297.86 | 297.86 | 301.63 | 302.11 | 293.63 | 305.9 | 307.32 | 310.65 | 298.8 | 310.65 | 310.65 | 309.7 | 300.22 | 12 | 968 | 28 | 16.09
22.02.19 00:28:07 | 18.58 | 290.81 | 292.22 | 296.45 | 297.86 | 298.33 | 297.86 | 297.86 | 300.69 | 304 | 301.63 | 300.69 | 298.33 | 297.86 | 301.16 | 301.63 | 294.1 | 305.9 | 306.85 | 310.65 | 298.8 | 312.08 | 310.18 | 308.75 | 299.74 | 12 | 968 | 28 | 16.07
22.02.19 00:28:22 | 18.83 | 290.81 | 291.75 | 296.92 | 297.86 | 297.86 | 296.92 | 297.39 | 300.69 | 304 | 301.63 | 300.22 | 297.86 | 297.86 | 301.63 | 302.11 | 292.22 | 304.95 | 306.37 | 310.18 | 297.39 | 310.65 | 309.22 | 307.32 | 297.86 | 12 | 968 | 28 | 16.06
22.02.19 00:28:37 | 19.08 | 290.81 | 291.28 | 295.98 | 297.39 | 297.86 | 296.92 | 297.39 | 300.69 | 303.53 | 301.16 | 299.74 | 297.39 | 297.39 | 301.16 | 301.16 | 293.16 | 305.42 | 305.9 | 309.7 | 297.86 | 310.18 | 310.18 | 308.27 | 297.39 | 12 | 968 | 28 | 16.02
22.02.19 00:28:52 | 19.33 | 290.35 | 291.28 | 295.98 | 296.92 | 296.92 | 296.45 | 296.92 | 300.22 | 303.05 | 301.16 | 299.74 | 297.86 | 296.92 | 300.69 | 300.69 | 292.22 | 304.47 | 305.9 | 309.7 | 298.33 | 308.75 | 310.18 | 307.8 | 299.27 | 12 | 968 | 28 | 16.02
22.02.19 00:29:07 | 19.58 | 289.88 | 291.28 | 295.5 | 296.92 | 296.92 | 296.45 | 296.92 | 299.27 | 303.05 | 300.22 | 299.74 | 297.39 | 295.98 | 300.69 | 300.69 | 292.69 | 304.47 | 305.42 | 308.75 | 297.86 | 309.7 | 307.8 | 307.8 | 296.92 | 12 | 968 | 28 | 15.98
22.02.19 00:29:22 | 19.83 | 289.88 | 291.28 | 295.5 | 296.45 | 296.92 | 296.45 | 296.45 | 299.74 | 303.05 | 300.69 | 299.27 | 297.39 | 297.39 | 300.22 | 300.69 | 292.22 | 304.47 | 304.95 | 308.75 | 296.92 | 310.65 | 310.18 | 306.37 | 297.86 | 12 | 968 | 28 | 15.97
22.02.19 00:29:37 | 20.08 | 289.88 | 290.81 | 295.5 | 296.92 | 296.45 | 295.98 | 296.45 | 299.27 | 302.11 | 299.74 | 298.8 | 296.92 | 296.45 | 300.22 | 300.22 | 292.22 | 304 | 305.42 | 307.8 | 296.92 | 308.75 | 308.27 | 306.85 | 297.39 | 12 | 968 | 28 | 15.95
22.02.19 00:29:52 | 20.33 | 289.41 | 290.81 | 295.03 | 296.45 | 296.45 | 295.5 | 295.98 | 299.74 | 303.05 | 299.74 | 299.27 | 296.92 | 296.45 | 299.74 | 300.69 | 291.75 | 304.47 | 304.95 | 308.75 | 295.98 | 308.27 | 306.85 | 305.9 | 297.39 | 12 | 968 | 28 | 15.93
22.02.19 00:30:07 | 20.58 | 289.41 | 290.35 | 295.03 | 295.98 | 295.98 | 295.5 | 295.98 | 299.27 | 302.11 | 299.74 | 298.33 | 295.5 | 295.98 | 300.22 | 300.22 | 291.28 | 303.05 | 304 | 308.27 | 297.39 | 308.27 | 307.8 | 306.85 | 296.45 | 12 | 968 | 28 | 15.93
22.02.19 00:30:22 | 20.83 | 289.41 | 289.88 | 295.03 | 295.5 | 295.5 | 295.03 | 295.5 | 298.8 | 301.63 | 299.27 | 297.86 | 296.45 | 295.03 | 300.22 | 299.74 | 291.28 | 303.53 | 303.53 | 307.32 | 295.5 | 308.75 | 308.75 | 305.9 | 295.98 | 12 | 968 | 28 | 15.91
22.02.19 00:30:37 | 21.08 | 288.94 | 289.88 | 294.57 | 295.98 | 295.5 | 294.57 | 295.5 | 298.33 | 301.16 | 299.27 | 298.33 | 295.98 | 294.57 | 299.27 | 299.27 | 291.28 | 302.58 | 303.05 | 306.85 | 296.92 | 307.32 | 307.8 | 305.9 | 296.92 | 12 | 968 | 28 | 15.89
22.02.19 00:30:52 | 21.33 | 289.41 | 289.88 | 294.57 | 295.03 | 295.98 | 294.57 | 295.5 | 298.33 | 301.63 | 299.27 | 298.33 | 295.5 | 294.57 | 299.74 | 300.22 | 290.35 | 303.05 | 304.47 | 307.32 | 296.45 | 308.75 | 307.8 | 305.42 | 296.45 | 12 | 968 | 28 | 15.86
22.02.19 00:31:07 | 21.58 | 288.48 | 289.41 | 294.1 | 295.5 | 295.5 | 294.57 | 295.03 | 297.86 | 301.63 | 298.8 | 298.33 | 295.03 | 294.1 | 298.8 | 298.8 | 290.35 | 302.11 | 304 | 308.75 | 295.5 | 306.85 | 307.8 | 304.47 | 295.98 | 12 | 968 | 28 | 15.86
22.02.19 00:31:22 | 21.83 | 287.54 | 289.41 | 293.63 | 295.03 | 294.57 | 294.1 | 294.1 | 297.86 | 300.69 | 298.33 | 297.39 | 295.03 | 294.1 | 298.33 | 298.8 | 290.35 | 302.11 | 303.53 | 307.32 | 293.63 | 306.37 | 306.85 | 305.42 | 295.5 | 12 | 968 | 28 | 15.84
22.02.19 00:31:37 | 22.08 | 288.01 | 289.41 | 293.63 | 294.57 | 294.1 | 293.63 | 294.57 | 297.86 | 300.69 | 297.86 | 297.39 | 294.57 | 293.16 | 297.86 | 298.8 | 291.28 | 302.11 | 303.53 | 306.37 | 295.5 | 308.27 | 307.32 | 304.95 | 294.1 | 12 | 968 | 28 | 15.82
22.02.19 00:31:52 | 22.33 | 288.01 | 288.94 | 293.16 | 294.57 | 293.63 | 294.1 | 294.57 | 297.39 | 300.22 | 297.86 | 296.92 | 294.57 | 293.63 | 297.86 | 298.33 | 289.88 | 301.63 | 303.53 | 305.9 | 295.03 | 306.37 | 307.32 | 304 | 295.5 | 12 | 968 | 28 | 15.81
22.02.19 00:32:07 | 22.58 | 287.54 | 288.48 | 293.16 | 294.1 | 294.1 | 293.63 | 293.63 | 297.39 | 300.22 | 297.39 | 296.45 | 294.57 | 293.16 | 297.86 | 297.86 | 289.41 | 301.16 | 302.58 | 306.37 | 295.03 | 306.37 | 306.37 | 304 | 295.03 | 12 | 968 | 28 | 15.77
22.02.19 00:32:22 | 22.83 | 287.54 | 288.48 | 292.69 | 294.1 | 293.63 | 293.63 | 293.63 | 296.92 | 299.74 | 297.39 | 296.92 | 294.57 | 293.16 | 297.86 | 297.86 | 288.48 | 301.16 | 302.58 | 306.37 | 293.16 | 307.8 | 305.9 | 304 | 294.57 | 12 | 968 | 28 | 15.77
22.02.19 00:32:37 | 23.08 | 287.54 | 288.48 | 292.69 | 294.1 | 293.63 | 293.16 | 294.1 | 296.92 | 299.74 | 297.39 | 296.92 | 294.57 | 293.16 | 297.86 | 297.39 | 290.81 | 300.69 | 303.53 | 306.37 | 294.57 | 307.8 | 307.32 | 303.53 | 295.5 | 12 | 968 | 28 | 15.75
22.02.19 00:32:52 | 23.33 | 287.08 | 288.01 | 292.22 | 293.63 | 293.63 | 293.63 | 293.16 | 296.92 | 299.27 | 297.39 | 295.98 | 293.63 | 292.22 | 296.45 | 296.92 | 289.41 | 301.16 | 301.63 | 305.42 | 294.1 | 307.8 | 304 | 304.47 | 295.03 | 12 | 968 | 28 | 15.73
22.02.19 00:33:07 | 23.58 | 287.08 | 288.48 | 292.69 | 294.1 | 293.63 | 293.16 | 293.63 | 296.45 | 299.27 | 296.45 | 296.45 | 293.63 | 292.69 | 297.86 | 297.39 | 289.88 | 300.22 | 302.58 | 305.9 | 294.1 | 304.95 | 304.47 | 304 | 295.98 | 12 | 968 | 28 | 15.7
22.02.19 00:33:22 | 23.83 | 286.14 | 288.01 | 291.75 | 293.16 | 293.16 | 292.22 | 293.63 | 295.5 | 298.8 | 296.45 | 295.03 | 293.16 | 292.69 | 296.92 | 296.45 | 288.94 | 299.74 | 301.63 | 304.95 | 292.69 | 305.42 | 306.85 | 303.05 | 293.16 | 12 | 968 | 28 | 15.7
22.02.19 00:33:37 | 24.08 | 286.14 | 287.54 | 291.75 | 293.16 | 292.69 | 292.22 | 293.16 | 295.98 | 298.8 | 296.45 | 295.03 | 293.63 | 292.22 | 296.45 | 297.39 | 289.88 | 300.22 | 302.58 | 304.47 | 293.16 | 305.42 | 305.9 | 304.95 | 293.63 | 12 | 968 | 28 | 15.68
22.02.19 00:33:52 | 24.33 | 285.68 | 287.54 | 291.75 | 293.16 | 292.22 | 292.69 | 293.16 | 295.98 | 298.33 | 295.98 | 295.5 | 293.16 | 292.22 | 296.92 | 296.45 | 288.48 | 299.74 | 301.16 | 304.95 | 292.22 | 305.9 | 305.9 | 303.53 | 294.1 | 12 | 968 | 28 | 15.65
22.02.19 00:34:07 | 24.58 | 286.61 | 287.54 | 291.75 | 293.16 | 293.16 | 292.69 | 293.16 | 295.98 | 298.33 | 296.45 | 295.03 | 292.69 | 291.75 | 296.45 | 295.98 | 288.94 | 300.22 | 301.63 | 304.47 | 292.69 | 305.42 | 306.37 | 303.05 | 295.03 | 12 | 968 | 28 | 15.65
22.02.19 00:34:22 | 24.83 | 286.14 | 287.08 | 291.75 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 295.5 | 297.86 | 295.98 | 295.03 | 292.22 | 291.75 | 296.45 | 296.45 | 288.94 | 300.22 | 301.16 | 303.53 | 291.28 | 304 | 304.95 | 302.58 | 294.57 | 12 | 968 | 28 | 15.63
22.02.19 00:34:37 | 25.08 | 285.68 | 287.08 | 291.28 | 292.69 | 292.22 | 291.75 | 292.22 | 295.03 | 297.86 | 295.5 | 294.57 | 292.22 | 291.28 | 295.03 | 295.5 | 287.08 | 299.27 | 300.22 | 304 | 292.69 | 303.53 | 304 | 303.53 | 293.63 | 12 | 968 | 28 | 15.61
22.02.19 00:34:52 | 25.33 | 285.68 | 287.08 | 290.81 | 292.69 | 292.22 | 292.22 | 292.22 | 295.03 | 297.39 | 295.5 | 294.57 | 292.69 | 291.28 | 295.98 | 295.5 | 288.48 | 298.8 | 300.69 | 304 | 292.22 | 304.47 | 303.05 | 303.05 | 294.1 | 12 | 968 | 28 | 15.59
22.02.19 00:35:07 | 25.58 | 285.21 | 286.61 | 291.28 | 292.69 | 292.22 | 291.28 | 292.22 | 295.5 | 297.39 | 295.5 | 294.57 | 292.69 | 291.28 | 295.98 | 294.57 | 287.54 | 298.8 | 300.69 | 304 | 292.69 | 304.47 | 303.05 | 303.05 | 293.16 | 12 | 968 | 28 | 15.57
22.02.19 00:35:22 | 25.83 | 285.21 | 286.61 | 290.81 | 292.22 | 291.28 | 291.75 | 291.75 | 295.03 | 297.39 | 295.03 | 294.1 | 292.69 | 290.81 | 295.03 | 295.5 | 288.01 | 298.33 | 301.16 | 302.58 | 291.75 | 304.95 | 303.05 | 303.05 | 292.22 | 12 | 968 | 28 | 15.57
22.02.19 00:35:37 | 26.08 | 285.21 | 286.61 | 290.81 | 292.69 | 291.75 | 291.28 | 292.22 | 294.57 | 297.39 | 295.03 | 294.1 | 292.22 | 290.35 | 295.03 | 295.5 | 287.08 | 298.8 | 301.16 | 302.58 | 292.22 | 302.58 | 303.53 | 302.11 | 291.75 | 12 | 968 | 28 | 15.54
22.02.19 00:35:52 | 26.33 | 285.68 | 286.61 | 290.81 | 292.22 | 291.75 | 291.28 | 292.22 | 295.03 | 297.39 | 295.5 | 295.03 | 292.22 | 289.88 | 295.5 | 295.03 | 287.54 | 299.27 | 301.16 | 303.05 | 292.22 | 302.58 | 303.53 | 302.11 | 294.1 | 12 | 968 | 28 | 15.54
22.02.19 00:36:07 | 26.58 | 284.75 | 286.14 | 290.35 | 291.75 | 291.75 | 290.81 | 291.28 | 294.57 | 295.98 | 294.57 | 294.1 | 291.75 | 289.88 | 294.57 | 295.03 | 287.08 | 298.8 | 299.74 | 301.63 | 291.28 | 304.47 | 303.53 | 301.63 | 293.63 | 12 | 968 | 28 | 15.52
22.02.19 00:36:22 | 26.83 | 284.75 | 285.68 | 290.35 | 291.75 | 291.28 | 290.81 | 291.75 | 294.1 | 296.45 | 294.1 | 293.63 | 291.28 | 289.41 | 294.57 | 294.57 | 287.08 | 298.8 | 300.22 | 301.63 | 292.69 | 303.53 | 303.05 | 301.63 | 291.75 | 12 | 968 | 28 | 15.5
22.02.19 00:36:38 | 27.1 | 284.28 | 285.21 | 289.88 | 290.81 | 290.81 | 289.88 | 290.81 | 294.1 | 295.5 | 293.63 | 293.63 | 290.81 | 289.88 | 294.1 | 294.1 | 286.14 | 297.39 | 298.8 | 300.69 | 290.81 | 301.16 | 303.53 | 300.22 | 290.35 | 12 | 968 | 28 | 15.48
22.02.19 00:36:53 | 27.35 | 284.28 | 285.21 | 289.41 | 290.81 | 290.81 | 289.88 | 290.81 | 293.63 | 295.5 | 294.1 | 293.16 | 290.35 | 289.41 | 294.1 | 294.1 | 286.61 | 296.45 | 299.74 | 301.16 | 291.75 | 303.05 | 302.58 | 300.22 | 291.75 | 12 | 968 | 28 | 15.47
22.02.19 00:37:08 | 27.6 | 283.82 | 285.21 | 289.41 | 290.35 | 290.35 | 289.41 | 290.81 | 293.63 | 295.5 | 293.16 | 292.69 | 290.81 | 288.48 | 293.63 | 294.57 | 286.61 | 296.92 | 298.8 | 300.69 | 290.81 | 303.05 | 302.11 | 299.74 | 291.75 | 12 | 968 | 28 | 15.47