## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190325_resp_4_T3 |  | Generated On : | 25/03/2019, 20:29:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/03/2019, 19:49:45 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 25/03/2019, 20:29:26 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.03.19 19:49:47 | 0.03 | 301 | 305.24 | 303.83 | 302.89 | 308.08 | 308.55 | 308.08 | 300.53 | 309.03 | 309.98 | 306.66 | 300.06 | 305.72 | 309.03 | 308.55 | 290.24 | 302.89 | 310.92 | 308.08 | 289.78 | 301.95 | 304.77 | 298.66 | 292.11 | 12 | 968 | 29 | 13.48
25.03.19 19:50:02 | 0.28 | 297.25 | 301.95 | 301.95 | 300.06 | 306.19 | 306.19 | 305.72 | 299.13 | 306.66 | 307.61 | 304.3 | 298.19 | 302.89 | 308.08 | 306.66 | 287.92 | 300.06 | 309.5 | 306.19 | 286.99 | 298.19 | 301.95 | 295.85 | 289.31 | 12 | 968 | 29 | 13.7
25.03.19 19:50:17 | 0.53 | 294.91 | 299.13 | 299.13 | 298.66 | 303.36 | 304.77 | 304.3 | 297.25 | 303.83 | 305.72 | 302.42 | 296.31 | 300.53 | 306.19 | 304.3 | 285.6 | 297.25 | 306.66 | 304.3 | 285.6 | 295.85 | 300.06 | 293.04 | 286.53 | 12 | 968 | 29 | 13.84
25.03.19 19:50:32 | 0.78 | 292.11 | 297.72 | 297.72 | 296.31 | 301.47 | 302.89 | 302.89 | 294.91 | 301.95 | 304.77 | 301.47 | 294.44 | 298.66 | 304.77 | 302.89 | 284.67 | 295.85 | 305.72 | 302.42 | 284.67 | 293.98 | 297.72 | 290.71 | 285.6 | 12 | 968 | 29 | 13.93
25.03.19 19:50:47 | 1.03 | 290.24 | 295.85 | 296.78 | 294.91 | 300.06 | 301.95 | 301.47 | 294.44 | 300.06 | 303.36 | 300.53 | 293.04 | 296.31 | 303.83 | 302.42 | 283.75 | 293.98 | 304.3 | 301 | 283.29 | 292.11 | 295.85 | 289.31 | 283.75 | 12 | 968 | 29 | 14
25.03.19 19:51:02 | 1.28 | 288.38 | 294.44 | 294.91 | 293.51 | 298.19 | 301 | 300.53 | 294.44 | 298.66 | 301.95 | 298.66 | 292.11 | 294.91 | 301.95 | 301 | 283.29 | 292.57 | 302.89 | 300.06 | 281.9 | 290.71 | 294.91 | 287.92 | 281.9 | 12 | 968 | 29 | 14.09
25.03.19 19:51:17 | 1.53 | 287.46 | 293.51 | 293.98 | 292.11 | 295.38 | 299.6 | 298.66 | 293.04 | 298.19 | 301 | 297.72 | 291.18 | 293.51 | 301.47 | 299.6 | 281.9 | 291.64 | 301.95 | 298.66 | 280.51 | 289.31 | 293.51 | 286.53 | 280.51 | 12 | 968 | 29 | 14.11
25.03.19 19:51:32 | 1.78 | 286.06 | 291.64 | 293.51 | 291.18 | 295.38 | 299.13 | 298.66 | 292.11 | 297.25 | 299.6 | 297.25 | 290.71 | 292.57 | 300.53 | 298.66 | 280.51 | 291.18 | 300.53 | 297.72 | 280.05 | 288.85 | 292.57 | 285.6 | 280.51 | 12 | 968 | 29 | 14.16
25.03.19 19:51:47 | 2.03 | 285.6 | 291.64 | 293.51 | 291.18 | 293.51 | 297.72 | 297.25 | 292.11 | 295.38 | 300.06 | 295.85 | 289.78 | 292.11 | 300.53 | 298.19 | 280.51 | 290.24 | 300.06 | 297.25 | 278.67 | 287.92 | 291.64 | 284.67 | 279.59 | 12 | 968 | 29 | 14.2
25.03.19 19:52:02 | 2.28 | 284.21 | 290.24 | 292.11 | 289.78 | 292.57 | 297.25 | 296.31 | 290.71 | 294.44 | 298.19 | 294.91 | 288.85 | 290.71 | 299.13 | 297.25 | 280.05 | 289.31 | 300.06 | 296.31 | 278.67 | 286.06 | 291.18 | 284.67 | 278.67 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 19:52:17 | 2.53 | 283.29 | 289.31 | 291.18 | 288.38 | 291.64 | 296.31 | 295.85 | 290.71 | 293.51 | 297.72 | 294.91 | 288.85 | 289.78 | 298.66 | 296.78 | 278.67 | 288.85 | 298.19 | 295.38 | 277.75 | 285.6 | 289.78 | 283.29 | 278.67 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 19:52:32 | 2.78 | 282.36 | 289.31 | 291.18 | 288.38 | 291.64 | 295.85 | 295.38 | 289.31 | 293.04 | 297.25 | 293.51 | 286.99 | 288.85 | 297.72 | 294.91 | 279.13 | 287.92 | 297.72 | 294.44 | 276.83 | 284.67 | 289.78 | 282.82 | 277.75 | 12 | 968 | 29 | 14.29
25.03.19 19:52:48 | 3.05 | 281.9 | 288.85 | 290.71 | 287.92 | 291.18 | 295.85 | 295.38 | 289.31 | 292.57 | 297.25 | 293.98 | 287.92 | 288.85 | 298.19 | 295.85 | 278.67 | 287.46 | 297.72 | 293.98 | 276.83 | 284.67 | 289.31 | 282.36 | 277.29 | 12 | 968 | 29 | 14.31
25.03.19 19:53:03 | 3.3 | 280.98 | 287.92 | 290.71 | 287.46 | 290.24 | 294.44 | 294.91 | 288.85 | 292.11 | 296.78 | 293.04 | 286.06 | 287.92 | 296.78 | 294.91 | 277.75 | 286.99 | 297.25 | 293.51 | 275.45 | 284.67 | 288.38 | 281.9 | 277.29 | 12 | 968 | 29 | 14.34
25.03.19 19:53:18 | 3.55 | 280.98 | 288.38 | 290.24 | 286.99 | 289.78 | 294.44 | 294.44 | 289.31 | 291.64 | 295.38 | 292.11 | 286.53 | 286.99 | 295.85 | 293.98 | 277.29 | 286.99 | 296.78 | 293.51 | 275.91 | 283.75 | 287.92 | 281.44 | 276.83 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 19:53:33 | 3.8 | 280.05 | 286.53 | 288.85 | 286.06 | 288.85 | 293.51 | 293.98 | 287.92 | 291.18 | 295.38 | 291.64 | 286.06 | 286.53 | 296.78 | 294.44 | 276.37 | 285.6 | 295.85 | 292.57 | 274.99 | 283.75 | 287.46 | 280.51 | 276.37 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 19:53:48 | 4.05 | 279.13 | 286.53 | 288.85 | 286.06 | 287.46 | 293.04 | 293.51 | 287.46 | 290.24 | 294.44 | 290.71 | 285.14 | 285.6 | 295.38 | 293.04 | 275.91 | 285.6 | 294.91 | 291.64 | 274.53 | 283.29 | 286.99 | 280.05 | 274.99 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 19:54:03 | 4.3 | 280.05 | 286.53 | 288.38 | 286.06 | 287.46 | 293.04 | 293.04 | 288.38 | 290.24 | 294.44 | 290.71 | 284.67 | 286.06 | 295.85 | 293.04 | 275.91 | 285.14 | 294.91 | 291.18 | 274.08 | 282.82 | 286.99 | 280.05 | 275.91 | 12 | 968 | 29 | 14.4
25.03.19 19:54:18 | 4.55 | 280.05 | 286.06 | 288.85 | 286.06 | 287.92 | 293.51 | 293.04 | 287.92 | 290.24 | 294.44 | 290.24 | 285.14 | 285.6 | 295.38 | 293.04 | 276.37 | 285.6 | 295.38 | 291.18 | 274.53 | 283.29 | 286.99 | 280.05 | 275.91 | 12 | 968 | 29 | 14.41
25.03.19 19:54:33 | 4.8 | 279.13 | 285.6 | 288.85 | 286.06 | 286.99 | 293.04 | 292.57 | 287.46 | 289.78 | 293.98 | 290.24 | 284.21 | 284.67 | 295.38 | 292.57 | 275.45 | 285.6 | 294.44 | 290.71 | 274.08 | 282.82 | 286.53 | 279.59 | 274.99 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 19:54:48 | 5.05 | 279.13 | 284.67 | 288.38 | 285.14 | 286.06 | 293.04 | 292.11 | 287.46 | 288.85 | 293.98 | 290.24 | 284.21 | 284.67 | 294.91 | 292.57 | 274.99 | 284.67 | 294.44 | 290.71 | 273.62 | 282.36 | 286.06 | 279.13 | 275.45 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 19:55:03 | 5.3 | 277.75 | 284.67 | 287.92 | 284.67 | 286.06 | 292.11 | 291.64 | 286.53 | 288.85 | 293.04 | 288.85 | 283.75 | 284.21 | 293.98 | 291.18 | 274.99 | 284.21 | 293.98 | 290.71 | 273.16 | 282.36 | 286.06 | 278.67 | 274.99 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 19:55:18 | 5.55 | 277.75 | 284.67 | 287.46 | 284.67 | 286.06 | 292.11 | 291.64 | 286.06 | 288.38 | 293.04 | 289.31 | 283.75 | 283.75 | 294.44 | 291.18 | 275.45 | 284.21 | 293.51 | 289.78 | 273.16 | 281.44 | 285.6 | 278.67 | 274.53 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 19:55:33 | 5.8 | 277.75 | 284.21 | 287.46 | 284.21 | 285.6 | 292.11 | 291.64 | 286.06 | 288.38 | 292.57 | 288.85 | 282.82 | 283.29 | 293.98 | 290.71 | 274.08 | 283.75 | 293.04 | 289.78 | 272.7 | 281.44 | 285.14 | 278.21 | 274.53 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 19:55:48 | 6.05 | 277.29 | 284.21 | 286.99 | 284.67 | 285.14 | 292.11 | 290.24 | 285.6 | 287.46 | 292.57 | 287.46 | 282.82 | 283.29 | 293.51 | 290.71 | 274.08 | 283.29 | 293.51 | 289.31 | 272.7 | 281.44 | 284.67 | 278.21 | 274.08 | 12 | 968 | 29 | 14.48
25.03.19 19:56:03 | 6.3 | 276.83 | 283.29 | 286.06 | 284.21 | 285.14 | 291.64 | 290.71 | 285.14 | 286.99 | 292.11 | 287.92 | 281.9 | 282.82 | 293.51 | 290.24 | 274.53 | 282.82 | 292.57 | 289.31 | 272.24 | 280.98 | 284.67 | 277.29 | 273.62 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 19:56:18 | 6.55 | 276.83 | 283.29 | 285.6 | 282.82 | 283.75 | 290.71 | 290.71 | 285.6 | 286.99 | 291.18 | 287.46 | 281.9 | 282.36 | 292.11 | 289.78 | 273.62 | 282.82 | 292.11 | 287.92 | 272.24 | 280.51 | 284.21 | 277.29 | 274.08 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 19:56:33 | 6.8 | 276.37 | 283.29 | 286.53 | 282.82 | 284.21 | 291.18 | 289.78 | 285.14 | 286.99 | 291.64 | 286.99 | 281.9 | 282.36 | 293.04 | 289.78 | 274.08 | 283.29 | 292.57 | 288.38 | 271.33 | 280.51 | 284.21 | 277.29 | 274.08 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 19:56:48 | 7.05 | 276.83 | 283.75 | 286.06 | 284.21 | 284.67 | 291.64 | 290.24 | 285.14 | 286.99 | 292.11 | 286.53 | 281.44 | 282.36 | 293.04 | 289.78 | 274.53 | 282.82 | 292.57 | 288.85 | 271.33 | 280.98 | 284.67 | 277.75 | 274.08 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 19:57:03 | 7.3 | 275.91 | 281.9 | 285.6 | 282.36 | 283.75 | 290.71 | 289.31 | 285.6 | 286.06 | 290.71 | 286.06 | 280.98 | 281.44 | 292.11 | 288.85 | 273.62 | 282.36 | 291.64 | 287.92 | 270.87 | 280.51 | 283.75 | 276.37 | 273.16 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 19:57:18 | 7.55 | 276.37 | 283.29 | 285.6 | 282.82 | 283.75 | 291.18 | 289.78 | 284.67 | 286.53 | 291.18 | 285.6 | 280.98 | 281.9 | 292.57 | 289.31 | 273.62 | 282.36 | 291.64 | 287.46 | 271.33 | 279.59 | 283.75 | 276.83 | 272.7 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 19:57:33 | 7.8 | 275.91 | 282.36 | 285.14 | 283.29 | 283.75 | 290.71 | 289.31 | 284.21 | 285.6 | 291.18 | 286.53 | 281.44 | 281.44 | 292.57 | 288.85 | 273.16 | 282.36 | 291.18 | 287.92 | 271.33 | 280.51 | 283.75 | 277.29 | 274.08 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 19:57:48 | 8.05 | 275.45 | 282.36 | 284.67 | 281.9 | 282.82 | 289.31 | 288.85 | 285.14 | 285.6 | 290.24 | 286.06 | 281.44 | 280.51 | 292.11 | 288.85 | 272.7 | 281.9 | 291.18 | 286.99 | 270.41 | 280.05 | 283.29 | 276.37 | 273.16 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:58:03 | 8.3 | 275.91 | 282.36 | 285.14 | 281.9 | 282.82 | 289.78 | 288.85 | 284.21 | 285.6 | 290.24 | 285.6 | 280.98 | 280.51 | 291.64 | 287.92 | 273.16 | 281.9 | 291.18 | 286.99 | 270.41 | 279.59 | 283.29 | 276.37 | 272.7 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:58:18 | 8.55 | 274.99 | 282.82 | 284.21 | 281.44 | 282.82 | 290.24 | 289.31 | 285.14 | 285.6 | 290.71 | 285.6 | 280.51 | 280.51 | 291.64 | 287.92 | 273.16 | 281.9 | 290.71 | 286.53 | 270.41 | 279.59 | 282.82 | 275.91 | 273.16 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:58:33 | 8.8 | 275.45 | 281.9 | 284.67 | 282.36 | 282.82 | 289.78 | 288.38 | 284.67 | 285.14 | 290.24 | 285.6 | 280.05 | 280.05 | 291.64 | 288.38 | 273.16 | 281.44 | 291.18 | 286.53 | 270.41 | 279.59 | 282.82 | 275.91 | 273.16 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 19:58:48 | 9.05 | 274.99 | 281.44 | 284.67 | 281.9 | 282.82 | 289.78 | 287.92 | 284.21 | 285.14 | 290.24 | 285.14 | 280.51 | 280.05 | 291.18 | 287.92 | 272.7 | 281.44 | 291.18 | 286.53 | 269.96 | 280.05 | 282.36 | 275.45 | 272.7 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:59:03 | 9.3 | 273.62 | 281.44 | 283.75 | 281.9 | 281.9 | 289.31 | 287.92 | 283.29 | 285.14 | 289.31 | 284.21 | 279.59 | 280.05 | 291.64 | 287.46 | 272.24 | 280.98 | 290.71 | 285.6 | 269.5 | 279.13 | 282.36 | 274.99 | 272.7 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:59:18 | 9.55 | 274.08 | 281.44 | 283.75 | 281.9 | 281.44 | 288.85 | 287.92 | 283.29 | 284.21 | 288.85 | 284.21 | 279.13 | 280.05 | 291.18 | 286.53 | 271.79 | 280.98 | 290.71 | 285.6 | 269.04 | 279.13 | 281.9 | 274.53 | 272.24 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 19:59:33 | 9.8 | 274.08 | 281.44 | 283.75 | 281.9 | 281.44 | 288.85 | 288.38 | 284.21 | 284.67 | 289.78 | 284.67 | 278.67 | 279.59 | 291.18 | 287.46 | 272.24 | 280.98 | 290.71 | 286.53 | 269.96 | 279.13 | 282.82 | 274.99 | 272.24 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 19:59:48 | 10.05 | 274.08 | 280.98 | 283.75 | 280.98 | 281.44 | 289.31 | 288.38 | 283.29 | 284.21 | 289.78 | 283.75 | 279.59 | 279.59 | 291.18 | 286.06 | 272.24 | 280.98 | 290.71 | 286.06 | 269.04 | 279.13 | 282.36 | 274.99 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:00:03 | 10.3 | 274.08 | 280.51 | 283.29 | 281.44 | 280.98 | 287.92 | 287.46 | 283.75 | 283.75 | 288.85 | 283.75 | 279.13 | 278.67 | 291.18 | 286.53 | 271.79 | 280.51 | 290.24 | 285.14 | 269.5 | 278.67 | 281.9 | 274.08 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:00:18 | 10.55 | 273.62 | 280.51 | 283.29 | 281.44 | 281.44 | 289.31 | 287.92 | 284.21 | 284.21 | 289.31 | 283.75 | 278.21 | 279.13 | 290.71 | 286.53 | 271.33 | 280.51 | 290.71 | 285.14 | 269.04 | 278.67 | 281.9 | 274.08 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:00:33 | 10.8 | 273.62 | 280.51 | 283.29 | 281.44 | 280.98 | 288.85 | 286.99 | 283.29 | 283.29 | 288.85 | 283.29 | 278.21 | 279.13 | 290.24 | 286.53 | 271.79 | 280.05 | 289.78 | 285.14 | 268.59 | 278.67 | 281.9 | 274.08 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:00:48 | 11.05 | 273.62 | 280.05 | 281.9 | 280.51 | 280.98 | 287.92 | 286.06 | 282.36 | 283.29 | 288.38 | 283.29 | 278.21 | 278.21 | 289.78 | 285.14 | 271.33 | 280.05 | 289.78 | 284.67 | 268.13 | 278.21 | 281.44 | 274.08 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:01:03 | 11.3 | 272.24 | 279.59 | 282.36 | 280.05 | 280.51 | 288.38 | 286.99 | 283.29 | 283.75 | 288.38 | 282.82 | 278.21 | 278.21 | 289.31 | 285.6 | 270.41 | 279.59 | 289.78 | 284.67 | 268.13 | 277.75 | 280.98 | 273.62 | 270.87 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:01:18 | 11.55 | 273.16 | 280.51 | 283.29 | 280.98 | 280.51 | 288.85 | 286.99 | 283.29 | 283.75 | 288.85 | 283.29 | 277.75 | 278.67 | 290.24 | 286.06 | 271.33 | 279.59 | 290.24 | 284.67 | 269.04 | 278.67 | 281.9 | 274.08 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:01:33 | 11.8 | 273.16 | 280.05 | 282.36 | 280.05 | 279.59 | 287.92 | 286.53 | 283.29 | 283.29 | 288.38 | 283.29 | 277.75 | 278.67 | 289.31 | 285.6 | 271.33 | 279.13 | 289.78 | 284.21 | 268.59 | 277.75 | 280.98 | 274.08 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:01:48 | 12.05 | 272.7 | 280.05 | 281.9 | 280.51 | 280.51 | 287.92 | 286.06 | 282.36 | 283.29 | 288.38 | 282.82 | 277.29 | 277.75 | 290.24 | 284.67 | 270.87 | 279.59 | 289.78 | 284.21 | 268.13 | 277.29 | 280.98 | 272.7 | 270.87 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:02:03 | 12.3 | 273.16 | 280.05 | 282.36 | 280.51 | 279.59 | 288.38 | 286.99 | 282.82 | 282.82 | 288.38 | 282.36 | 277.75 | 278.21 | 289.78 | 285.14 | 270.41 | 279.13 | 289.78 | 284.21 | 268.13 | 278.21 | 280.98 | 273.62 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:02:18 | 12.55 | 272.7 | 280.05 | 282.82 | 280.05 | 280.05 | 287.92 | 286.06 | 282.36 | 282.82 | 287.92 | 281.9 | 276.83 | 277.75 | 289.78 | 284.67 | 270.87 | 279.13 | 288.85 | 284.21 | 268.59 | 277.29 | 280.98 | 273.62 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.56
25.03.19 20:02:33 | 12.8 | 272.7 | 279.59 | 281.44 | 280.05 | 280.05 | 287.46 | 285.6 | 281.9 | 282.82 | 287.92 | 281.9 | 276.83 | 277.75 | 289.31 | 284.67 | 270.87 | 279.13 | 288.85 | 283.75 | 267.68 | 278.21 | 280.51 | 273.62 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:02:48 | 13.05 | 272.24 | 279.59 | 281.9 | 280.05 | 279.13 | 287.46 | 286.06 | 281.9 | 283.29 | 287.92 | 281.9 | 276.83 | 277.75 | 289.31 | 284.67 | 270.87 | 278.67 | 288.85 | 283.29 | 267.68 | 277.75 | 280.05 | 273.16 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:03:03 | 13.3 | 272.24 | 278.67 | 281.44 | 279.59 | 279.13 | 286.99 | 286.06 | 282.82 | 282.36 | 287.46 | 281.9 | 277.29 | 277.29 | 289.31 | 285.14 | 270.41 | 278.67 | 288.85 | 283.75 | 267.68 | 276.83 | 280.05 | 272.7 | 270.87 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:03:18 | 13.55 | 271.79 | 279.13 | 281.44 | 280.05 | 279.13 | 287.46 | 285.6 | 282.36 | 282.36 | 287.46 | 281.9 | 277.75 | 277.29 | 289.31 | 284.21 | 270.41 | 278.67 | 288.85 | 283.75 | 267.68 | 276.83 | 280.98 | 272.7 | 271.79 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:03:33 | 13.8 | 272.24 | 279.13 | 281.44 | 279.59 | 279.59 | 286.99 | 285.6 | 282.82 | 282.36 | 287.92 | 280.98 | 276.83 | 276.83 | 288.85 | 284.67 | 269.96 | 279.13 | 288.85 | 283.29 | 268.13 | 277.75 | 280.05 | 272.7 | 271.33 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:03:48 | 14.05 | 271.79 | 278.67 | 281.44 | 279.13 | 278.67 | 287.46 | 285.14 | 282.36 | 282.36 | 287.92 | 281.44 | 276.37 | 276.83 | 288.85 | 284.21 | 269.96 | 278.67 | 288.38 | 283.29 | 267.22 | 277.29 | 280.05 | 272.24 | 270.87 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:04:03 | 14.3 | 271.79 | 278.67 | 281.44 | 279.13 | 278.67 | 286.99 | 285.14 | 281.9 | 282.36 | 287.46 | 280.98 | 275.91 | 276.83 | 288.85 | 284.21 | 269.5 | 278.67 | 288.38 | 282.36 | 266.77 | 277.29 | 280.05 | 272.24 | 270.41 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:04:18 | 14.55 | 271.79 | 279.13 | 280.98 | 279.13 | 278.67 | 287.46 | 285.14 | 280.98 | 281.44 | 287.92 | 280.98 | 276.37 | 276.37 | 288.85 | 284.21 | 270.41 | 278.21 | 288.38 | 282.82 | 267.68 | 277.29 | 280.05 | 272.24 | 270.87 | 12 | 968 | 29 | 14.54
25.03.19 20:04:33 | 14.8 | 271.33 | 278.67 | 280.98 | 278.67 | 278.21 | 286.53 | 284.21 | 281.9 | 281.44 | 287.46 | 280.51 | 276.37 | 276.37 | 288.38 | 283.75 | 269.96 | 278.21 | 288.38 | 282.82 | 267.22 | 276.83 | 279.13 | 271.79 | 269.96 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:04:48 | 15.05 | 271.79 | 277.75 | 280.51 | 278.67 | 277.75 | 286.53 | 284.67 | 280.98 | 281.44 | 286.53 | 280.51 | 275.45 | 276.83 | 287.92 | 284.21 | 268.59 | 277.29 | 288.38 | 282.36 | 266.77 | 276.83 | 279.59 | 271.79 | 270.41 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:05:03 | 15.3 | 270.41 | 277.75 | 280.05 | 278.67 | 277.75 | 286.99 | 284.21 | 280.98 | 281.44 | 286.99 | 280.51 | 275.45 | 275.91 | 288.38 | 283.75 | 269.04 | 277.75 | 288.38 | 281.9 | 266.31 | 276.37 | 279.13 | 271.79 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:05:18 | 15.55 | 271.33 | 278.21 | 280.51 | 278.67 | 278.21 | 286.06 | 283.75 | 280.98 | 280.98 | 286.53 | 280.51 | 275.45 | 275.91 | 288.85 | 283.75 | 269.5 | 278.21 | 288.38 | 281.9 | 266.77 | 276.83 | 279.13 | 271.33 | 270.41 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:05:33 | 15.8 | 270.87 | 277.75 | 280.05 | 278.21 | 277.75 | 286.53 | 284.67 | 281.44 | 280.98 | 286.99 | 280.05 | 274.99 | 276.37 | 288.38 | 283.75 | 269.04 | 277.75 | 288.38 | 281.9 | 266.77 | 276.83 | 279.13 | 271.79 | 269.96 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:05:48 | 16.05 | 270.87 | 278.21 | 280.51 | 278.21 | 277.29 | 286.53 | 283.75 | 281.44 | 280.98 | 286.53 | 280.05 | 274.99 | 275.91 | 288.38 | 283.29 | 269.04 | 277.75 | 287.92 | 281.9 | 265.85 | 276.37 | 279.13 | 271.79 | 269.96 | 12 | 968 | 29 | 14.52
25.03.19 20:06:03 | 16.3 | 270.87 | 277.75 | 279.59 | 278.67 | 277.29 | 286.53 | 284.21 | 281.44 | 280.51 | 286.06 | 280.05 | 275.45 | 275.91 | 287.92 | 283.29 | 269.04 | 277.29 | 288.38 | 281.44 | 265.85 | 276.37 | 278.67 | 271.79 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:06:18 | 16.55 | 270.41 | 277.75 | 279.59 | 278.21 | 277.75 | 286.06 | 283.75 | 280.98 | 280.51 | 286.06 | 280.05 | 275.45 | 274.99 | 288.38 | 282.82 | 269.04 | 277.29 | 287.92 | 281.9 | 265.85 | 276.37 | 278.21 | 271.33 | 269.96 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:06:33 | 16.8 | 270.41 | 277.29 | 280.05 | 277.75 | 276.83 | 286.06 | 283.29 | 280.51 | 280.05 | 286.06 | 279.59 | 274.53 | 275.45 | 287.92 | 282.82 | 268.59 | 277.29 | 287.46 | 281.44 | 266.77 | 275.45 | 278.67 | 271.33 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:06:48 | 17.05 | 269.96 | 276.37 | 279.13 | 277.75 | 276.83 | 286.06 | 283.75 | 280.51 | 280.51 | 285.6 | 279.59 | 274.08 | 274.53 | 286.99 | 283.29 | 268.59 | 277.29 | 287.92 | 281.44 | 265.4 | 275.91 | 278.21 | 270.87 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:07:03 | 17.3 | 269.5 | 277.29 | 279.13 | 277.29 | 275.91 | 285.14 | 282.82 | 280.51 | 280.05 | 285.6 | 279.13 | 274.08 | 274.99 | 286.99 | 281.9 | 268.13 | 276.37 | 286.99 | 280.51 | 264.95 | 275.45 | 277.75 | 269.5 | 269.04 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:07:18 | 17.55 | 269.96 | 277.29 | 278.67 | 277.75 | 276.83 | 286.06 | 283.29 | 280.51 | 279.59 | 285.6 | 279.13 | 273.62 | 274.99 | 286.99 | 282.36 | 268.13 | 276.83 | 287.46 | 280.98 | 264.95 | 275.45 | 278.21 | 270.41 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:07:33 | 17.8 | 269.96 | 277.75 | 279.13 | 277.75 | 276.83 | 286.06 | 283.29 | 280.51 | 280.05 | 286.06 | 278.67 | 274.08 | 274.53 | 287.92 | 282.36 | 268.13 | 276.83 | 286.99 | 280.98 | 264.95 | 275.45 | 278.21 | 270.87 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.5
25.03.19 20:07:48 | 18.05 | 269.96 | 276.83 | 278.67 | 277.29 | 275.91 | 285.14 | 282.82 | 279.59 | 280.05 | 285.14 | 278.67 | 273.62 | 274.08 | 287.46 | 282.36 | 268.13 | 276.37 | 287.46 | 280.05 | 264.95 | 274.99 | 277.29 | 269.5 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.48
25.03.19 20:08:03 | 18.3 | 269.5 | 276.83 | 278.67 | 276.83 | 275.45 | 285.6 | 282.36 | 280.51 | 279.59 | 285.14 | 278.67 | 274.08 | 274.53 | 287.46 | 281.9 | 267.68 | 276.83 | 286.99 | 280.51 | 264.95 | 274.53 | 277.75 | 269.96 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 20:08:18 | 18.55 | 269.96 | 276.83 | 278.67 | 277.29 | 275.91 | 285.6 | 283.29 | 280.51 | 279.13 | 285.6 | 278.21 | 273.62 | 274.53 | 286.53 | 281.9 | 267.22 | 276.37 | 286.99 | 280.51 | 264.95 | 274.99 | 277.29 | 269.5 | 269.5 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 20:08:33 | 18.8 | 269.04 | 275.91 | 278.67 | 277.29 | 275.91 | 285.14 | 282.36 | 279.59 | 279.59 | 285.14 | 278.21 | 273.16 | 274.08 | 286.99 | 280.98 | 267.22 | 275.91 | 286.53 | 279.13 | 264.04 | 274.53 | 277.75 | 269.5 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 20:08:49 | 19.07 | 269.5 | 275.91 | 278.21 | 276.83 | 274.99 | 285.14 | 281.9 | 280.05 | 279.13 | 285.14 | 278.21 | 273.16 | 273.62 | 286.99 | 280.98 | 267.22 | 275.91 | 286.53 | 280.05 | 264.49 | 274.99 | 277.75 | 269.04 | 268.13 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 20:09:04 | 19.32 | 269.04 | 275.91 | 278.21 | 276.37 | 274.99 | 284.67 | 281.44 | 280.05 | 278.67 | 284.67 | 277.75 | 273.16 | 273.62 | 286.53 | 281.44 | 267.22 | 275.91 | 286.53 | 280.05 | 264.04 | 274.53 | 277.29 | 269.04 | 268.13 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:09:19 | 19.57 | 268.59 | 275.91 | 278.21 | 276.83 | 275.45 | 284.67 | 282.36 | 279.13 | 279.59 | 285.14 | 277.75 | 272.7 | 274.08 | 286.99 | 280.98 | 267.22 | 275.91 | 286.06 | 279.59 | 264.49 | 274.53 | 277.29 | 269.5 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:09:34 | 19.82 | 269.5 | 276.83 | 278.21 | 276.37 | 274.99 | 285.14 | 280.98 | 279.59 | 279.13 | 285.6 | 277.75 | 273.62 | 273.62 | 286.53 | 281.44 | 266.77 | 275.91 | 286.53 | 279.59 | 264.95 | 274.99 | 277.29 | 269.04 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.47
25.03.19 20:09:49 | 20.07 | 269.04 | 275.91 | 277.75 | 276.37 | 274.99 | 284.21 | 281.9 | 279.59 | 278.67 | 284.21 | 277.75 | 271.79 | 273.62 | 286.53 | 280.98 | 266.77 | 275.91 | 286.06 | 279.13 | 264.04 | 274.08 | 276.83 | 268.59 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:10:04 | 20.32 | 269.04 | 275.45 | 277.75 | 275.91 | 274.99 | 284.21 | 281.44 | 278.67 | 278.67 | 285.14 | 277.75 | 272.24 | 273.16 | 286.53 | 280.51 | 266.31 | 275.45 | 286.53 | 279.59 | 264.04 | 274.53 | 276.83 | 268.59 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:10:19 | 20.57 | 268.59 | 275.45 | 276.83 | 275.91 | 274.53 | 284.67 | 280.98 | 279.13 | 278.67 | 284.67 | 276.83 | 271.79 | 273.16 | 286.06 | 280.51 | 266.77 | 275.45 | 286.06 | 279.13 | 263.13 | 274.08 | 276.83 | 269.04 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:10:34 | 20.82 | 268.59 | 275.45 | 277.75 | 276.37 | 274.99 | 284.21 | 281.44 | 280.05 | 278.21 | 285.14 | 277.29 | 271.79 | 274.08 | 286.53 | 280.98 | 266.77 | 275.45 | 286.06 | 279.13 | 264.04 | 274.53 | 276.83 | 268.59 | 268.59 | 12 | 968 | 29 | 14.45
25.03.19 20:10:49 | 21.07 | 268.59 | 275.45 | 277.29 | 275.91 | 274.53 | 284.67 | 281.44 | 278.67 | 277.75 | 284.67 | 276.37 | 271.79 | 273.16 | 286.06 | 280.51 | 265.85 | 274.53 | 285.6 | 278.67 | 263.58 | 274.08 | 275.91 | 268.59 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 20:11:04 | 21.32 | 268.13 | 275.45 | 277.29 | 275.91 | 274.08 | 283.75 | 280.98 | 279.13 | 278.21 | 284.21 | 275.91 | 271.79 | 272.7 | 286.53 | 279.59 | 266.31 | 274.99 | 286.06 | 278.67 | 263.58 | 274.53 | 276.37 | 267.68 | 266.77 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 20:11:19 | 21.57 | 268.13 | 274.99 | 277.75 | 275.45 | 274.08 | 284.21 | 281.44 | 278.67 | 278.21 | 284.21 | 276.83 | 271.79 | 272.7 | 285.6 | 280.05 | 266.31 | 274.99 | 286.06 | 278.21 | 263.58 | 274.08 | 275.91 | 268.13 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 20:11:34 | 21.82 | 267.68 | 275.45 | 276.83 | 275.45 | 274.08 | 283.75 | 280.51 | 278.21 | 277.75 | 284.21 | 276.37 | 270.87 | 272.24 | 285.14 | 280.05 | 266.31 | 274.08 | 285.6 | 278.67 | 263.13 | 273.62 | 275.91 | 266.77 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 20:11:49 | 22.07 | 267.68 | 275.45 | 276.37 | 275.91 | 273.16 | 283.75 | 280.98 | 278.67 | 277.29 | 283.75 | 276.37 | 271.33 | 272.7 | 285.6 | 279.59 | 265.85 | 274.99 | 284.21 | 277.75 | 262.67 | 273.62 | 275.91 | 267.68 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.43
25.03.19 20:12:04 | 22.32 | 267.68 | 274.53 | 276.37 | 275.45 | 273.62 | 283.29 | 280.51 | 278.21 | 277.29 | 283.75 | 275.91 | 270.87 | 272.24 | 285.14 | 279.59 | 266.31 | 274.53 | 285.14 | 278.21 | 262.67 | 273.62 | 274.99 | 266.77 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.41
25.03.19 20:12:19 | 22.57 | 267.68 | 274.99 | 276.83 | 275.45 | 273.16 | 283.29 | 280.51 | 279.59 | 276.83 | 284.21 | 276.37 | 271.33 | 272.24 | 286.06 | 280.05 | 265.85 | 274.53 | 286.06 | 277.75 | 263.58 | 274.08 | 275.45 | 267.68 | 267.68 | 12 | 968 | 29 | 14.41
25.03.19 20:12:34 | 22.82 | 267.22 | 274.53 | 276.37 | 275.45 | 273.16 | 283.75 | 280.51 | 278.67 | 276.83 | 283.75 | 275.45 | 270.87 | 272.24 | 285.14 | 279.13 | 265.85 | 274.53 | 285.6 | 277.75 | 262.67 | 273.62 | 275.45 | 266.77 | 266.77 | 12 | 968 | 29 | 14.41
25.03.19 20:12:49 | 23.07 | 267.68 | 274.99 | 275.91 | 274.99 | 273.62 | 283.29 | 280.05 | 278.67 | 277.29 | 284.21 | 276.37 | 270.87 | 271.79 | 285.6 | 279.59 | 266.31 | 274.08 | 285.14 | 277.75 | 262.67 | 273.16 | 275.45 | 267.22 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:13:04 | 23.32 | 267.68 | 274.99 | 276.37 | 275.45 | 273.16 | 283.75 | 280.05 | 278.21 | 277.29 | 283.75 | 275.91 | 270.87 | 272.24 | 285.6 | 279.59 | 265.85 | 274.53 | 285.14 | 277.29 | 263.13 | 273.62 | 275.45 | 267.68 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:13:19 | 23.57 | 266.77 | 274.08 | 275.45 | 274.99 | 273.16 | 283.29 | 280.05 | 278.21 | 276.83 | 283.29 | 275.45 | 270.41 | 271.33 | 285.14 | 279.13 | 265.4 | 274.08 | 284.67 | 276.83 | 262.67 | 273.16 | 275.45 | 266.77 | 266.77 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:13:34 | 23.82 | 266.77 | 274.53 | 275.45 | 274.53 | 273.62 | 283.75 | 280.51 | 278.21 | 277.29 | 284.21 | 275.45 | 269.96 | 272.24 | 285.14 | 278.67 | 264.95 | 274.08 | 285.14 | 277.29 | 262.67 | 273.62 | 274.99 | 266.31 | 267.22 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:13:49 | 24.07 | 267.22 | 274.08 | 275.91 | 274.99 | 272.7 | 282.82 | 280.05 | 277.75 | 276.83 | 283.75 | 275.45 | 270.41 | 271.79 | 285.14 | 278.67 | 264.95 | 274.08 | 284.67 | 277.29 | 262.22 | 273.16 | 275.45 | 266.31 | 266.31 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:14:04 | 24.32 | 266.77 | 274.08 | 275.91 | 274.53 | 272.24 | 283.29 | 280.05 | 277.75 | 276.83 | 283.75 | 274.53 | 270.87 | 271.33 | 285.6 | 278.67 | 265.4 | 273.62 | 285.14 | 276.83 | 261.77 | 273.16 | 275.45 | 266.31 | 266.77 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:14:19 | 24.57 | 267.22 | 273.62 | 275.45 | 274.53 | 272.24 | 282.82 | 278.67 | 277.29 | 276.37 | 283.75 | 274.99 | 269.5 | 271.33 | 284.67 | 278.21 | 264.49 | 274.08 | 284.67 | 276.83 | 261.77 | 272.7 | 274.99 | 266.31 | 266.77 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:14:34 | 24.82 | 267.22 | 274.08 | 275.45 | 274.08 | 272.24 | 282.82 | 279.13 | 277.75 | 276.37 | 283.29 | 274.99 | 269.96 | 271.33 | 285.6 | 278.67 | 265.4 | 273.62 | 285.6 | 277.29 | 262.67 | 273.16 | 274.53 | 265.85 | 266.31 | 12 | 968 | 29 | 14.39
25.03.19 20:14:49 | 25.07 | 267.22 | 273.62 | 275.45 | 274.08 | 271.79 | 282.36 | 279.59 | 277.75 | 276.37 | 283.29 | 274.08 | 269.96 | 270.87 | 285.14 | 278.67 | 264.95 | 273.16 | 284.67 | 276.83 | 261.31 | 272.24 | 274.99 | 265.85 | 265.85 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 20:15:04 | 25.32 | 266.77 | 273.16 | 274.99 | 274.08 | 272.24 | 282.36 | 278.67 | 276.83 | 275.91 | 282.82 | 274.08 | 269.96 | 270.41 | 284.21 | 278.21 | 264.49 | 273.16 | 284.67 | 275.45 | 261.77 | 272.24 | 274.53 | 266.31 | 266.31 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 20:15:19 | 25.57 | 266.31 | 274.08 | 274.99 | 274.53 | 272.24 | 282.82 | 279.59 | 277.29 | 275.91 | 282.82 | 274.99 | 269.5 | 271.33 | 284.67 | 277.75 | 264.04 | 273.16 | 284.21 | 276.37 | 261.77 | 272.7 | 274.53 | 265.85 | 266.31 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 20:15:34 | 25.82 | 266.31 | 273.62 | 274.99 | 273.62 | 271.33 | 281.9 | 279.13 | 277.75 | 274.99 | 282.82 | 274.08 | 269.5 | 270.41 | 283.75 | 278.21 | 264.49 | 273.16 | 284.67 | 275.91 | 261.31 | 271.79 | 274.08 | 265.4 | 266.31 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 20:15:49 | 26.07 | 266.31 | 273.16 | 274.99 | 274.08 | 271.79 | 282.36 | 279.13 | 277.29 | 275.91 | 283.29 | 273.62 | 269.5 | 270.87 | 284.21 | 277.75 | 264.49 | 273.16 | 283.75 | 275.91 | 261.31 | 272.24 | 274.53 | 264.95 | 265.85 | 12 | 968 | 29 | 14.36
25.03.19 20:16:04 | 26.32 | 265.85 | 273.62 | 274.53 | 274.08 | 271.79 | 281.9 | 278.67 | 276.83 | 275.45 | 282.82 | 274.08 | 269.04 | 270.41 | 284.21 | 277.29 | 264.04 | 272.7 | 284.21 | 275.91 | 260.86 | 272.7 | 274.08 | 264.95 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.34
25.03.19 20:16:19 | 26.57 | 266.77 | 273.16 | 274.99 | 274.08 | 270.41 | 282.36 | 278.67 | 276.37 | 275.45 | 282.82 | 274.08 | 269.04 | 269.96 | 284.67 | 277.75 | 264.04 | 272.7 | 283.75 | 275.91 | 261.31 | 272.24 | 274.08 | 264.95 | 265.85 | 12 | 968 | 29 | 14.34
25.03.19 20:16:34 | 26.82 | 265.4 | 273.16 | 274.53 | 273.62 | 271.33 | 282.36 | 277.75 | 277.29 | 274.99 | 282.82 | 273.62 | 268.59 | 269.96 | 284.21 | 277.29 | 263.58 | 273.16 | 283.75 | 275.91 | 260.86 | 271.79 | 273.62 | 264.95 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.34
25.03.19 20:16:49 | 27.07 | 266.31 | 273.16 | 274.53 | 273.16 | 271.33 | 282.36 | 277.75 | 276.37 | 274.99 | 282.36 | 273.62 | 268.59 | 269.96 | 283.75 | 277.29 | 264.04 | 272.7 | 283.75 | 275.91 | 260.86 | 272.24 | 274.08 | 265.4 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:17:04 | 27.32 | 265.4 | 272.7 | 274.53 | 272.7 | 271.33 | 282.36 | 277.29 | 276.37 | 274.53 | 282.36 | 273.62 | 268.59 | 269.5 | 284.21 | 276.83 | 263.58 | 272.7 | 283.29 | 275.45 | 260.86 | 271.79 | 273.62 | 264.95 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:17:19 | 27.57 | 265.4 | 272.24 | 274.08 | 273.62 | 270.41 | 281.9 | 278.21 | 277.29 | 274.99 | 281.9 | 273.62 | 268.13 | 269.5 | 284.21 | 276.83 | 264.04 | 272.24 | 283.75 | 274.99 | 260.86 | 271.33 | 273.16 | 264.49 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:17:34 | 27.82 | 265.85 | 273.16 | 274.53 | 273.62 | 271.33 | 282.36 | 278.21 | 276.37 | 275.45 | 282.36 | 273.62 | 268.13 | 269.96 | 284.21 | 277.29 | 264.04 | 272.7 | 283.75 | 275.91 | 260.86 | 272.24 | 274.08 | 264.95 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:17:49 | 28.07 | 265.4 | 272.7 | 273.62 | 273.16 | 270.41 | 281.9 | 278.21 | 276.83 | 274.99 | 282.36 | 272.24 | 268.59 | 269.04 | 283.75 | 276.37 | 263.58 | 272.7 | 283.75 | 274.99 | 260.41 | 271.33 | 273.16 | 264.04 | 265.4 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:18:04 | 28.32 | 265.4 | 272.24 | 273.16 | 273.16 | 269.96 | 281.9 | 277.29 | 276.37 | 274.53 | 281.9 | 272.24 | 268.13 | 269.04 | 283.75 | 276.37 | 263.13 | 271.79 | 282.82 | 274.53 | 260.41 | 271.33 | 273.16 | 264.04 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.32
25.03.19 20:18:19 | 28.57 | 265.4 | 273.16 | 273.62 | 272.7 | 270.87 | 281.9 | 277.29 | 276.37 | 274.53 | 281.9 | 272.7 | 267.22 | 269.5 | 283.75 | 276.37 | 262.67 | 272.7 | 283.29 | 274.53 | 260.86 | 270.87 | 273.16 | 264.04 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.29
25.03.19 20:18:34 | 28.82 | 264.49 | 272.24 | 273.16 | 272.24 | 269.96 | 281.9 | 276.83 | 275.91 | 274.08 | 281.44 | 272.24 | 267.22 | 269.04 | 283.29 | 276.37 | 263.13 | 271.79 | 283.29 | 274.53 | 259.96 | 270.87 | 272.7 | 263.58 | 264.49 | 12 | 968 | 29 | 14.29
25.03.19 20:18:49 | 29.07 | 264.95 | 272.24 | 273.16 | 272.24 | 270.41 | 281.44 | 276.83 | 275.91 | 274.53 | 281.44 | 272.24 | 267.68 | 268.59 | 283.29 | 275.91 | 262.67 | 271.79 | 282.82 | 273.62 | 259.96 | 270.87 | 272.7 | 263.13 | 264.49 | 12 | 968 | 29 | 14.29
25.03.19 20:19:04 | 29.32 | 264.49 | 271.79 | 273.62 | 273.16 | 270.41 | 281.44 | 277.29 | 276.37 | 274.53 | 281.9 | 272.24 | 267.68 | 269.04 | 283.75 | 275.91 | 263.13 | 272.24 | 283.29 | 274.53 | 259.96 | 270.87 | 273.16 | 263.58 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 20:19:19 | 29.57 | 264.49 | 271.33 | 273.16 | 272.7 | 269.96 | 280.98 | 277.29 | 275.45 | 274.08 | 281.9 | 272.24 | 267.22 | 269.04 | 282.82 | 275.91 | 262.67 | 271.79 | 282.82 | 274.08 | 259.5 | 270.41 | 272.24 | 263.58 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.29
25.03.19 20:19:34 | 29.82 | 264.04 | 271.79 | 273.16 | 272.24 | 269.96 | 280.98 | 276.83 | 275.45 | 274.08 | 281.44 | 272.24 | 266.77 | 268.59 | 283.29 | 275.91 | 262.67 | 271.33 | 282.82 | 273.62 | 259.05 | 270.41 | 272.7 | 263.58 | 264.95 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 20:19:49 | 30.07 | 264.49 | 270.87 | 273.16 | 272.24 | 269.5 | 280.98 | 276.83 | 276.37 | 274.08 | 281.44 | 271.33 | 267.22 | 268.13 | 283.29 | 275.91 | 262.67 | 271.79 | 282.36 | 273.16 | 259.96 | 270.87 | 272.7 | 263.58 | 264.49 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 20:20:04 | 30.32 | 264.95 | 271.33 | 273.16 | 272.7 | 269.96 | 281.9 | 277.29 | 276.37 | 274.08 | 282.36 | 271.79 | 266.77 | 268.59 | 282.82 | 275.45 | 263.13 | 272.24 | 282.82 | 274.53 | 259.5 | 270.87 | 272.7 | 264.04 | 264.49 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 20:20:19 | 30.57 | 264.49 | 271.79 | 272.24 | 272.24 | 269.04 | 281.44 | 276.83 | 275.45 | 273.62 | 280.98 | 271.33 | 267.22 | 268.13 | 282.82 | 274.99 | 262.22 | 271.33 | 282.36 | 274.08 | 258.6 | 270.41 | 271.79 | 263.13 | 264.04 | 12 | 968 | 29 | 14.27
25.03.19 20:20:34 | 30.82 | 264.49 | 270.87 | 272.7 | 272.24 | 269.96 | 280.98 | 276.83 | 275.91 | 273.62 | 280.98 | 270.87 | 266.31 | 268.13 | 282.82 | 275.45 | 262.22 | 271.33 | 282.82 | 273.62 | 259.5 | 270.41 | 272.24 | 263.13 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.25
25.03.19 20:20:49 | 31.07 | 264.49 | 271.79 | 272.24 | 271.79 | 269.04 | 280.98 | 275.91 | 275.45 | 272.7 | 280.51 | 271.33 | 266.31 | 267.22 | 282.36 | 275.45 | 262.67 | 270.87 | 282.36 | 273.62 | 259.05 | 269.5 | 271.79 | 262.22 | 264.04 | 12 | 968 | 29 | 14.25
25.03.19 20:21:04 | 31.32 | 264.04 | 270.87 | 272.24 | 271.79 | 268.59 | 280.98 | 275.91 | 274.99 | 273.16 | 280.98 | 271.33 | 266.31 | 267.68 | 282.36 | 274.99 | 261.77 | 270.87 | 282.36 | 272.7 | 258.6 | 269.96 | 271.79 | 262.22 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.25
25.03.19 20:21:19 | 31.57 | 264.04 | 270.87 | 272.24 | 271.79 | 269.04 | 280.98 | 275.45 | 274.99 | 273.16 | 281.44 | 271.33 | 265.85 | 267.68 | 282.36 | 274.99 | 260.86 | 270.41 | 282.36 | 273.62 | 258.6 | 270.41 | 271.79 | 262.67 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.25
25.03.19 20:21:34 | 31.82 | 263.58 | 270.87 | 272.24 | 270.87 | 269.04 | 280.05 | 275.91 | 274.99 | 272.7 | 280.98 | 271.33 | 266.31 | 267.68 | 282.36 | 274.08 | 261.77 | 270.87 | 282.36 | 273.62 | 258.6 | 269.96 | 271.33 | 262.22 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.23
25.03.19 20:21:50 | 32.08 | 263.58 | 270.41 | 272.24 | 271.79 | 268.59 | 280.51 | 275.91 | 275.45 | 272.7 | 280.51 | 270.41 | 266.31 | 267.68 | 282.36 | 274.99 | 261.31 | 270.87 | 282.36 | 273.16 | 258.15 | 269.96 | 271.79 | 262.67 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.23
25.03.19 20:22:05 | 32.33 | 263.58 | 270.87 | 271.79 | 271.79 | 268.13 | 280.05 | 275.91 | 274.99 | 273.16 | 280.51 | 270.87 | 265.85 | 267.68 | 282.36 | 274.53 | 261.77 | 270.87 | 281.9 | 273.16 | 258.15 | 269.5 | 270.87 | 262.22 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.25
25.03.19 20:22:20 | 32.58 | 264.04 | 270.87 | 271.79 | 271.33 | 268.59 | 280.51 | 276.37 | 274.99 | 273.16 | 280.98 | 270.41 | 266.31 | 267.68 | 281.9 | 274.53 | 261.31 | 270.41 | 281.9 | 272.7 | 258.6 | 269.96 | 271.79 | 261.77 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:22:35 | 32.83 | 263.13 | 269.96 | 271.79 | 271.33 | 268.59 | 280.51 | 275.91 | 274.99 | 272.7 | 280.51 | 270.41 | 265.85 | 267.68 | 282.36 | 274.08 | 261.31 | 270.41 | 281.9 | 272.24 | 258.6 | 269.96 | 271.33 | 261.31 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.23
25.03.19 20:22:50 | 33.08 | 263.13 | 269.96 | 270.87 | 271.33 | 268.13 | 279.59 | 275.91 | 274.53 | 272.7 | 279.59 | 269.96 | 264.95 | 266.77 | 281.44 | 274.08 | 260.86 | 270.41 | 281.44 | 271.79 | 257.7 | 269.5 | 270.87 | 261.31 | 262.67 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:23:05 | 33.33 | 264.04 | 269.96 | 272.24 | 271.79 | 269.04 | 280.51 | 274.99 | 274.99 | 272.7 | 280.98 | 271.33 | 265.4 | 267.22 | 281.9 | 274.99 | 261.77 | 270.87 | 282.36 | 272.7 | 259.05 | 269.5 | 271.33 | 262.22 | 264.04 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:23:20 | 33.58 | 263.13 | 270.41 | 271.79 | 271.33 | 268.13 | 280.05 | 275.45 | 274.08 | 272.7 | 280.51 | 270.41 | 264.95 | 266.31 | 281.9 | 273.62 | 260.86 | 269.5 | 281.44 | 271.79 | 257.7 | 269.04 | 271.33 | 262.22 | 262.67 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:23:35 | 33.83 | 263.58 | 269.96 | 271.33 | 270.41 | 267.68 | 280.05 | 275.45 | 274.99 | 272.24 | 280.05 | 270.41 | 264.95 | 266.77 | 281.44 | 274.53 | 260.41 | 269.96 | 281.44 | 272.24 | 257.25 | 269.5 | 270.87 | 261.31 | 263.13 | 12 | 968 | 29 | 14.2
25.03.19 20:23:50 | 34.08 | 263.13 | 270.41 | 271.33 | 271.33 | 268.13 | 280.05 | 275.45 | 274.53 | 272.7 | 280.05 | 270.41 | 264.95 | 267.22 | 281.9 | 274.08 | 260.41 | 269.96 | 281.9 | 271.33 | 257.7 | 269.04 | 270.87 | 261.31 | 263.58 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:24:05 | 34.33 | 262.67 | 269.96 | 271.79 | 270.41 | 267.68 | 279.59 | 274.99 | 274.08 | 272.24 | 279.59 | 269.96 | 264.95 | 266.31 | 281.44 | 273.62 | 260.41 | 269.5 | 281.44 | 271.79 | 256.79 | 268.59 | 270.41 | 260.86 | 262.67 | 12 | 968 | 29 | 14.22
25.03.19 20:24:20 | 34.58 | 263.13 | 269.96 | 271.33 | 270.87 | 267.22 | 280.05 | 274.99 | 274.53 | 272.24 | 280.05 | 269.96 | 264.49 | 266.77 | 281.9 | 274.08 | 260.41 | 270.41 | 281.44 | 271.79 | 258.15 | 269.04 | 270.87 | 260.86 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.2
25.03.19 20:24:35 | 34.83 | 263.13 | 269.96 | 270.41 | 270.87 | 267.22 | 280.05 | 274.53 | 274.99 | 272.24 | 280.05 | 269.5 | 264.95 | 265.85 | 281.9 | 273.62 | 260.86 | 269.5 | 280.98 | 271.33 | 256.79 | 269.04 | 270.41 | 260.86 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.2
25.03.19 20:24:50 | 35.08 | 262.67 | 269.96 | 270.41 | 270.41 | 267.22 | 279.59 | 274.08 | 274.08 | 271.79 | 279.59 | 269.96 | 264.04 | 265.85 | 280.98 | 273.62 | 259.96 | 270.41 | 281.44 | 271.33 | 258.15 | 268.59 | 270.41 | 260.41 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.2
25.03.19 20:25:05 | 35.33 | 261.77 | 269.04 | 271.33 | 270.41 | 267.68 | 279.59 | 274.08 | 274.53 | 271.79 | 279.59 | 269.5 | 264.49 | 265.85 | 281.44 | 273.62 | 260.41 | 269.5 | 280.98 | 271.33 | 256.79 | 269.5 | 270.41 | 261.31 | 262.67 | 12 | 968 | 29 | 14.18
25.03.19 20:25:20 | 35.58 | 263.13 | 269.04 | 270.87 | 269.96 | 266.31 | 279.59 | 274.53 | 273.62 | 271.79 | 279.13 | 269.04 | 264.49 | 266.31 | 281.44 | 273.16 | 260.86 | 269.5 | 281.44 | 270.87 | 256.79 | 268.59 | 270.41 | 260.86 | 262.67 | 12 | 968 | 29 | 14.18
25.03.19 20:25:35 | 35.83 | 262.67 | 268.59 | 270.87 | 269.96 | 267.22 | 279.13 | 274.08 | 274.08 | 271.79 | 279.59 | 268.59 | 264.04 | 265.85 | 280.98 | 272.7 | 260.41 | 269.04 | 281.44 | 271.33 | 256.79 | 268.13 | 270.41 | 260.86 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.18
25.03.19 20:25:50 | 36.08 | 262.67 | 269.5 | 269.96 | 269.96 | 266.77 | 279.13 | 273.62 | 274.08 | 271.33 | 279.59 | 269.04 | 264.49 | 265.85 | 281.44 | 273.16 | 259.96 | 269.5 | 280.51 | 270.87 | 257.25 | 268.59 | 269.96 | 260.41 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.15
25.03.19 20:26:05 | 36.33 | 262.67 | 269.04 | 269.96 | 270.41 | 266.31 | 278.67 | 273.62 | 274.08 | 271.33 | 279.59 | 269.04 | 264.04 | 265.4 | 280.98 | 272.7 | 259.5 | 268.59 | 280.51 | 270.41 | 256.79 | 268.13 | 269.96 | 260.41 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.15
25.03.19 20:26:20 | 36.58 | 261.77 | 268.59 | 269.96 | 269.5 | 266.31 | 279.13 | 273.62 | 273.62 | 270.87 | 278.67 | 268.59 | 263.58 | 264.95 | 280.05 | 273.16 | 259.5 | 269.5 | 280.51 | 270.41 | 256.79 | 267.22 | 269.5 | 260.41 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.15
25.03.19 20:26:35 | 36.83 | 262.67 | 269.04 | 269.96 | 269.04 | 266.31 | 278.21 | 273.62 | 272.7 | 270.87 | 279.13 | 268.13 | 263.58 | 265.4 | 280.51 | 272.7 | 259.96 | 269.5 | 280.51 | 270.41 | 256.34 | 268.13 | 269.5 | 259.96 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.15
25.03.19 20:26:50 | 37.08 | 262.22 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 266.77 | 279.13 | 273.62 | 274.08 | 270.41 | 279.13 | 269.04 | 263.58 | 265.4 | 280.98 | 272.7 | 259.5 | 268.59 | 280.51 | 270.41 | 256.34 | 268.13 | 269.96 | 259.96 | 262.22 | 12 | 968 | 29 | 14.14
25.03.19 20:27:05 | 37.33 | 262.22 | 268.59 | 270.41 | 269.5 | 266.77 | 278.67 | 273.62 | 273.62 | 270.87 | 279.13 | 268.59 | 263.58 | 264.95 | 280.98 | 273.16 | 259.96 | 269.04 | 280.51 | 270.41 | 256.79 | 268.13 | 269.5 | 259.96 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.15
25.03.19 20:27:20 | 37.58 | 262.67 | 269.04 | 270.41 | 269.96 | 265.4 | 278.67 | 274.08 | 274.08 | 271.79 | 279.59 | 268.59 | 263.13 | 265.4 | 280.51 | 272.7 | 259.96 | 269.04 | 280.51 | 270.87 | 256.79 | 267.22 | 269.96 | 259.96 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.14
25.03.19 20:27:35 | 37.83 | 261.31 | 268.59 | 269.96 | 269.5 | 265.4 | 279.13 | 274.08 | 273.62 | 271.33 | 279.13 | 267.68 | 263.13 | 264.49 | 280.51 | 272.24 | 259.5 | 268.59 | 280.05 | 269.96 | 255.89 | 267.68 | 269.96 | 259.96 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.13
25.03.19 20:27:50 | 38.08 | 261.31 | 267.68 | 269.04 | 269.5 | 264.95 | 277.75 | 273.16 | 274.08 | 270.41 | 278.21 | 268.59 | 262.67 | 264.49 | 280.51 | 271.79 | 259.05 | 268.59 | 280.05 | 269.96 | 255.89 | 267.68 | 269.04 | 259.5 | 260.41 | 12 | 968 | 29 | 14.14
25.03.19 20:28:05 | 38.33 | 261.77 | 267.22 | 269.5 | 269.04 | 265.85 | 277.29 | 273.16 | 272.7 | 270.41 | 278.67 | 267.68 | 262.67 | 264.04 | 280.05 | 271.79 | 259.05 | 268.13 | 280.05 | 269.96 | 255.89 | 266.77 | 269.04 | 259.05 | 260.86 | 12 | 968 | 29 | 14.11
25.03.19 20:28:20 | 38.58 | 261.77 | 268.59 | 269.5 | 269.5 | 266.31 | 278.67 | 273.16 | 273.62 | 270.41 | 279.13 | 267.68 | 263.13 | 264.95 | 280.51 | 271.79 | 259.5 | 269.04 | 280.05 | 269.96 | 256.34 | 267.68 | 269.04 | 259.5 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.13
25.03.19 20:28:35 | 38.83 | 261.77 | 268.59 | 269.5 | 269.96 | 266.77 | 278.67 | 273.16 | 273.16 | 270.87 | 278.67 | 268.59 | 263.58 | 264.95 | 280.98 | 271.33 | 259.5 | 269.04 | 279.59 | 269.96 | 256.34 | 268.13 | 269.5 | 259.5 | 261.77 | 12 | 968 | 29 | 14.13
25.03.19 20:28:50 | 39.08 | 261.31 | 268.13 | 269.04 | 269.04 | 264.95 | 278.67 | 273.16 | 273.16 | 270.41 | 278.67 | 268.13 | 262.67 | 264.95 | 280.05 | 272.24 | 259.05 | 268.59 | 280.05 | 269.96 | 256.34 | 267.22 | 269.5 | 259.05 | 261.31 | 12 | 968 | 29 | 14.11
25.03.19 20:29:05 | 39.33 | 261.31 | 267.68 | 269.04 | 269.04 | 265.4 | 278.21 | 272.24 | 273.16 | 269.96 | 278.21 | 268.13 | 263.13 | 264.49 | 280.05 | 271.79 | 259.05 | 268.13 | 279.59 | 269.5 | 255.44 | 267.22 | 268.13 | 258.6 | 260.86 | 12 | 968 | 29 | 14.11
25.03.19 20:29:20 | 39.58 | 260.86 | 267.68 | 269.04 | 268.59 | 265.85 | 277.75 | 272.7 | 272.7 | 269.96 | 278.21 | 266.77 | 262.22 | 264.49 | 280.05 | 271.79 | 258.6 | 268.13 | 279.59 | 268.59 | 255.89 | 266.77 | 268.59 | 258.6 | 261.31 | 12 | 968 | 29 | 14.11