## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190402_resp_2_T2 |  | Generated On : | 02/04/2019, 16:13:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 02/04/2019, 15:34:44 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 02/04/2019, 16:13:44 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
02.04.19 15:34:47 | 0.05 | 301.92 | 301 | 301.92 | 301.92 | 305.14 | 302.84 | 297.33 | 298.7 | 307.45 | 301.46 | 295.49 | 294.58 | 300.54 | 301 | 299.16 | 288.2 | 296.87 | 301.92 | 302.84 | 288.66 | 295.95 | 299.62 | 300.54 | 284.58 | 13 | 968 | 29 | 14.31
02.04.19 15:35:02 | 0.3 | 298.24 | 297.33 | 298.7 | 298.24 | 301.46 | 300.08 | 295.49 | 295.95 | 303.76 | 299.16 | 293.21 | 291.39 | 296.87 | 298.7 | 296.41 | 285.03 | 292.75 | 299.62 | 300.08 | 285.03 | 291.84 | 295.95 | 297.33 | 281.41 | 13 | 968 | 29 | 14.59
02.04.19 15:35:17 | 0.55 | 295.49 | 295.04 | 295.95 | 296.41 | 298.7 | 298.7 | 293.21 | 294.58 | 301.92 | 297.33 | 291.84 | 289.57 | 294.58 | 296.87 | 295.04 | 283.22 | 290.93 | 297.78 | 298.7 | 283.22 | 289.57 | 294.12 | 295.04 | 278.71 | 13 | 968 | 29 | 14.77
02.04.19 15:35:32 | 0.8 | 293.21 | 293.21 | 293.67 | 293.21 | 296.87 | 296.87 | 291.84 | 292.3 | 299.16 | 295.95 | 290.02 | 287.75 | 292.3 | 295.49 | 293.21 | 281.41 | 288.66 | 296.41 | 297.33 | 280.96 | 287.3 | 291.84 | 293.21 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 14.9
02.04.19 15:35:47 | 1.05 | 290.93 | 290.93 | 292.75 | 291.84 | 294.58 | 295.49 | 290.48 | 290.93 | 297.33 | 294.58 | 288.66 | 286.84 | 290.48 | 294.12 | 292.3 | 280.06 | 287.3 | 294.58 | 295.95 | 279.61 | 285.48 | 290.48 | 291.39 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 15
02.04.19 15:36:02 | 1.3 | 288.66 | 289.57 | 291.39 | 290.02 | 292.75 | 294.12 | 289.11 | 289.57 | 295.49 | 292.75 | 287.75 | 285.48 | 288.66 | 293.21 | 290.93 | 278.71 | 285.48 | 293.21 | 293.67 | 278.26 | 283.67 | 288.66 | 289.57 | 273.77 | 13 | 968 | 29 | 15.07
02.04.19 15:36:17 | 1.55 | 286.84 | 288.66 | 290.02 | 289.11 | 291.39 | 293.67 | 288.2 | 288.2 | 294.58 | 292.3 | 285.93 | 284.58 | 287.75 | 291.84 | 290.02 | 277.81 | 284.58 | 292.3 | 293.21 | 276.91 | 282.32 | 287.3 | 289.11 | 272.43 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 15:36:32 | 1.8 | 286.84 | 286.39 | 288.66 | 287.3 | 290.02 | 291.84 | 286.84 | 286.39 | 293.21 | 290.93 | 285.48 | 283.67 | 285.93 | 291.39 | 288.66 | 276.46 | 282.77 | 290.93 | 291.84 | 275.57 | 280.51 | 285.93 | 287.3 | 271.09 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 15:36:47 | 2.05 | 285.03 | 285.93 | 287.75 | 286.39 | 288.66 | 290.02 | 285.93 | 286.39 | 291.39 | 289.57 | 283.67 | 281.86 | 284.58 | 290.02 | 287.75 | 275.57 | 281.41 | 289.57 | 290.02 | 274.22 | 279.61 | 285.48 | 285.93 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 15.23
02.04.19 15:37:02 | 2.3 | 284.12 | 285.48 | 287.3 | 285.48 | 288.2 | 290.48 | 285.48 | 285.48 | 291.39 | 289.57 | 283.22 | 281.86 | 283.67 | 289.11 | 287.75 | 275.57 | 280.96 | 289.57 | 290.02 | 274.22 | 279.16 | 284.58 | 285.93 | 269.3 | 13 | 968 | 29 | 15.27
02.04.19 15:37:17 | 2.55 | 283.67 | 284.12 | 286.39 | 285.48 | 287.3 | 289.57 | 284.12 | 284.58 | 290.48 | 288.66 | 282.32 | 280.96 | 283.22 | 288.66 | 285.93 | 274.67 | 279.61 | 288.66 | 289.57 | 273.32 | 277.81 | 283.67 | 284.58 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 15.31
02.04.19 15:37:32 | 2.8 | 282.77 | 283.22 | 285.93 | 285.03 | 286.39 | 288.66 | 283.22 | 284.12 | 289.11 | 287.75 | 281.86 | 280.96 | 282.77 | 288.2 | 285.48 | 274.22 | 279.16 | 288.2 | 288.66 | 271.98 | 277.36 | 283.22 | 284.12 | 268.41 | 13 | 968 | 29 | 15.34
02.04.19 15:37:47 | 3.05 | 280.96 | 282.77 | 285.48 | 282.77 | 284.58 | 287.3 | 282.32 | 282.77 | 288.2 | 286.39 | 280.51 | 279.61 | 281.41 | 286.84 | 284.12 | 272.88 | 277.81 | 286.39 | 287.3 | 271.54 | 276.46 | 281.86 | 283.22 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 15.38
02.04.19 15:38:02 | 3.3 | 281.86 | 281.86 | 284.58 | 282.77 | 284.58 | 286.84 | 282.32 | 282.32 | 287.75 | 286.39 | 280.06 | 279.61 | 280.96 | 286.84 | 284.58 | 272.88 | 277.81 | 286.84 | 286.84 | 271.54 | 276.01 | 281.41 | 282.32 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 15.39
02.04.19 15:38:17 | 3.55 | 280.96 | 281.86 | 283.67 | 282.77 | 283.67 | 286.39 | 281.41 | 281.86 | 287.3 | 285.93 | 280.06 | 278.71 | 280.06 | 285.93 | 284.12 | 272.43 | 276.91 | 285.93 | 286.39 | 270.64 | 275.57 | 280.96 | 282.32 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.41
02.04.19 15:38:32 | 3.8 | 280.96 | 282.32 | 283.67 | 282.77 | 283.67 | 286.39 | 280.96 | 281.41 | 286.84 | 285.48 | 279.16 | 278.71 | 280.06 | 285.93 | 283.22 | 271.98 | 276.91 | 285.48 | 285.93 | 270.64 | 275.12 | 280.96 | 281.86 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 15.43
02.04.19 15:38:47 | 4.05 | 280.51 | 281.41 | 283.67 | 281.41 | 283.22 | 285.48 | 280.06 | 281.41 | 286.39 | 284.58 | 277.81 | 278.26 | 279.61 | 285.03 | 282.77 | 271.54 | 276.46 | 285.03 | 284.58 | 269.3 | 274.67 | 280.06 | 281.41 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:39:02 | 4.3 | 280.06 | 280.96 | 282.77 | 281.41 | 282.32 | 284.12 | 279.61 | 280.06 | 285.48 | 284.12 | 277.81 | 277.81 | 278.71 | 284.58 | 282.32 | 270.64 | 275.57 | 284.12 | 284.58 | 269.3 | 273.77 | 279.61 | 280.51 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:39:17 | 4.55 | 280.06 | 280.96 | 282.77 | 281.41 | 282.32 | 285.03 | 279.61 | 280.51 | 285.48 | 284.12 | 277.81 | 278.26 | 278.71 | 284.12 | 282.32 | 271.09 | 275.57 | 284.58 | 284.58 | 269.3 | 274.22 | 279.61 | 280.96 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:39:32 | 4.8 | 279.16 | 280.06 | 281.86 | 280.96 | 281.86 | 284.12 | 279.16 | 280.06 | 284.58 | 283.67 | 276.91 | 277.36 | 277.81 | 283.67 | 281.41 | 271.09 | 275.12 | 283.67 | 284.58 | 268.41 | 273.77 | 278.71 | 280.06 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:39:47 | 5.05 | 278.71 | 280.06 | 282.32 | 280.96 | 280.96 | 284.12 | 279.16 | 279.61 | 284.12 | 283.22 | 276.91 | 276.91 | 277.81 | 283.67 | 281.41 | 271.09 | 275.12 | 283.67 | 283.67 | 268.41 | 273.32 | 279.16 | 280.06 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.52
02.04.19 15:40:02 | 5.3 | 278.71 | 279.61 | 281.41 | 280.51 | 280.51 | 283.67 | 277.81 | 279.61 | 284.12 | 282.77 | 276.01 | 276.46 | 277.36 | 282.77 | 280.51 | 269.75 | 274.67 | 283.22 | 283.22 | 267.52 | 272.43 | 278.26 | 279.61 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:40:17 | 5.55 | 277.81 | 279.61 | 281.41 | 279.61 | 280.51 | 283.22 | 277.81 | 279.16 | 283.67 | 282.32 | 275.57 | 276.46 | 276.91 | 282.32 | 280.51 | 269.75 | 273.77 | 282.32 | 283.22 | 267.52 | 272.88 | 278.26 | 279.16 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:40:32 | 5.8 | 277.81 | 278.71 | 281.41 | 280.06 | 280.06 | 282.77 | 276.91 | 278.71 | 283.67 | 281.86 | 275.12 | 275.57 | 276.01 | 281.86 | 280.06 | 269.3 | 273.77 | 281.86 | 281.86 | 267.52 | 272.43 | 277.36 | 278.71 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:40:47 | 6.05 | 277.81 | 278.71 | 280.96 | 279.61 | 279.61 | 282.77 | 277.36 | 278.71 | 283.22 | 281.86 | 275.12 | 276.46 | 276.01 | 281.86 | 280.51 | 269.75 | 273.77 | 282.32 | 282.32 | 267.08 | 271.98 | 277.36 | 278.71 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:41:02 | 6.3 | 277.81 | 279.16 | 281.86 | 279.16 | 280.51 | 282.77 | 277.36 | 278.71 | 282.77 | 281.41 | 275.12 | 276.46 | 276.01 | 282.32 | 279.61 | 269.75 | 273.77 | 281.86 | 282.32 | 267.08 | 272.43 | 277.81 | 278.71 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:41:17 | 6.55 | 277.81 | 278.71 | 280.96 | 280.06 | 279.61 | 282.32 | 276.91 | 278.71 | 282.32 | 281.41 | 274.67 | 276.01 | 275.12 | 281.41 | 279.16 | 269.3 | 272.88 | 281.41 | 281.86 | 267.08 | 271.98 | 277.36 | 278.71 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:41:32 | 6.8 | 277.81 | 278.71 | 281.41 | 279.61 | 279.61 | 282.32 | 276.91 | 278.71 | 282.77 | 281.41 | 274.22 | 276.01 | 275.57 | 282.32 | 278.71 | 269.3 | 273.32 | 281.86 | 281.86 | 267.52 | 271.98 | 277.36 | 279.16 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:41:47 | 7.05 | 277.36 | 277.36 | 280.51 | 279.16 | 278.71 | 281.86 | 275.57 | 277.81 | 282.32 | 280.51 | 273.32 | 275.57 | 275.12 | 281.41 | 278.71 | 269.3 | 272.88 | 281.41 | 281.41 | 266.19 | 271.09 | 276.91 | 277.81 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:42:02 | 7.3 | 277.36 | 277.81 | 280.96 | 279.16 | 279.61 | 282.32 | 276.01 | 278.26 | 282.32 | 280.51 | 273.77 | 276.01 | 275.12 | 280.96 | 278.71 | 269.3 | 272.88 | 280.96 | 281.41 | 266.63 | 271.54 | 276.46 | 277.81 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:42:17 | 7.55 | 276.46 | 277.81 | 280.96 | 279.16 | 278.71 | 281.41 | 276.46 | 277.36 | 281.86 | 280.06 | 273.32 | 275.57 | 274.22 | 280.51 | 278.71 | 268.86 | 272.88 | 280.96 | 280.96 | 266.19 | 270.64 | 276.46 | 278.26 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:42:32 | 7.8 | 276.91 | 277.36 | 280.06 | 278.26 | 278.71 | 281.41 | 275.12 | 277.81 | 281.41 | 280.06 | 273.32 | 275.12 | 274.67 | 280.51 | 278.26 | 268.41 | 272.43 | 280.96 | 280.96 | 266.19 | 270.2 | 276.46 | 277.81 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:42:47 | 8.05 | 276.91 | 277.36 | 279.61 | 278.26 | 277.81 | 281.41 | 275.57 | 277.36 | 281.41 | 279.16 | 272.43 | 274.67 | 274.22 | 280.96 | 277.81 | 268.86 | 272.43 | 280.51 | 280.51 | 265.74 | 270.64 | 276.01 | 277.81 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:43:02 | 8.3 | 276.91 | 276.46 | 280.51 | 279.16 | 278.71 | 281.41 | 275.12 | 277.36 | 281.41 | 279.61 | 272.88 | 275.12 | 274.67 | 280.51 | 277.81 | 268.86 | 272.43 | 280.51 | 280.96 | 265.74 | 270.64 | 276.01 | 277.36 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:43:17 | 8.55 | 276.46 | 276.46 | 279.16 | 278.26 | 277.81 | 280.51 | 274.67 | 276.91 | 280.96 | 279.16 | 271.98 | 274.67 | 273.77 | 280.06 | 277.36 | 267.97 | 271.54 | 280.06 | 280.06 | 265.74 | 270.2 | 275.57 | 276.91 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:43:32 | 8.8 | 276.01 | 276.91 | 279.61 | 277.81 | 277.36 | 280.96 | 273.77 | 276.46 | 280.51 | 278.71 | 271.98 | 274.22 | 273.77 | 279.61 | 277.36 | 267.52 | 271.54 | 279.61 | 280.06 | 265.3 | 270.2 | 275.57 | 276.91 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:43:47 | 9.05 | 276.91 | 276.91 | 279.61 | 278.26 | 278.26 | 280.96 | 274.67 | 276.91 | 280.96 | 279.16 | 271.54 | 274.22 | 273.77 | 280.06 | 276.91 | 267.52 | 271.54 | 280.06 | 280.06 | 264.85 | 270.2 | 275.57 | 276.91 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:44:02 | 9.3 | 276.01 | 276.46 | 279.61 | 277.81 | 277.36 | 280.51 | 274.22 | 276.46 | 280.51 | 278.71 | 271.54 | 274.22 | 273.77 | 279.61 | 276.91 | 267.97 | 271.54 | 279.61 | 279.61 | 265.3 | 269.75 | 275.12 | 276.91 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:44:17 | 9.55 | 276.01 | 276.46 | 278.71 | 277.81 | 277.36 | 280.51 | 273.77 | 276.01 | 280.06 | 278.26 | 271.09 | 274.22 | 273.32 | 279.16 | 276.01 | 267.52 | 271.09 | 279.61 | 279.16 | 264.85 | 269.75 | 275.12 | 276.46 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:44:32 | 9.8 | 276.01 | 275.57 | 278.71 | 277.81 | 276.91 | 280.06 | 273.32 | 276.46 | 279.61 | 277.81 | 271.09 | 273.77 | 272.43 | 279.16 | 276.46 | 267.08 | 271.54 | 279.16 | 279.16 | 264.41 | 269.3 | 274.67 | 276.46 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:44:47 | 10.05 | 275.57 | 276.46 | 279.16 | 277.81 | 276.01 | 280.06 | 273.77 | 276.46 | 280.06 | 277.81 | 270.64 | 273.77 | 273.32 | 279.16 | 276.01 | 267.08 | 271.09 | 278.71 | 279.61 | 264.41 | 269.75 | 274.67 | 276.46 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:45:02 | 10.3 | 276.01 | 276.01 | 278.71 | 277.36 | 276.91 | 279.61 | 273.32 | 276.01 | 279.61 | 278.26 | 270.64 | 273.77 | 272.43 | 279.16 | 276.01 | 267.52 | 271.09 | 278.71 | 279.16 | 264.41 | 269.75 | 274.67 | 276.01 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:45:17 | 10.55 | 276.01 | 275.57 | 278.71 | 277.36 | 276.91 | 279.61 | 273.32 | 276.01 | 279.61 | 277.81 | 269.75 | 273.32 | 272.43 | 278.71 | 275.57 | 267.08 | 271.09 | 278.71 | 278.71 | 264.41 | 269.3 | 274.67 | 276.01 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:45:32 | 10.8 | 275.57 | 276.01 | 278.71 | 277.36 | 276.46 | 280.06 | 272.43 | 276.46 | 279.61 | 277.81 | 270.2 | 272.88 | 272.43 | 278.71 | 275.57 | 267.08 | 270.64 | 278.71 | 278.71 | 264.85 | 269.3 | 274.22 | 276.01 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:45:48 | 11.07 | 275.12 | 275.12 | 278.26 | 277.81 | 276.01 | 279.61 | 273.32 | 276.01 | 279.16 | 277.36 | 270.2 | 273.32 | 272.43 | 278.26 | 275.57 | 266.63 | 270.64 | 278.26 | 278.71 | 263.97 | 269.3 | 274.67 | 276.01 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:46:02 | 11.3 | 276.01 | 276.01 | 278.71 | 277.36 | 276.46 | 279.61 | 272.43 | 276.46 | 279.61 | 277.36 | 270.2 | 273.77 | 272.88 | 278.71 | 276.01 | 267.52 | 270.64 | 278.71 | 278.71 | 264.41 | 269.3 | 274.22 | 275.57 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:46:17 | 11.55 | 275.57 | 274.67 | 277.81 | 277.36 | 276.46 | 279.16 | 272.43 | 276.01 | 279.61 | 277.36 | 269.75 | 272.88 | 272.43 | 278.26 | 275.57 | 267.08 | 270.64 | 278.26 | 278.26 | 263.97 | 268.86 | 274.22 | 275.57 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:46:33 | 11.82 | 275.57 | 275.57 | 278.26 | 277.36 | 275.57 | 279.16 | 271.98 | 275.57 | 278.71 | 276.46 | 268.86 | 272.43 | 271.98 | 278.26 | 275.12 | 266.63 | 270.2 | 277.81 | 277.81 | 263.97 | 268.86 | 274.22 | 275.12 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:46:48 | 12.07 | 274.67 | 274.22 | 277.81 | 276.46 | 275.12 | 278.71 | 271.54 | 275.12 | 279.16 | 276.46 | 269.3 | 272.43 | 271.98 | 278.26 | 274.67 | 265.74 | 269.75 | 277.81 | 277.36 | 263.08 | 268.41 | 273.32 | 275.12 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:47:03 | 12.32 | 275.57 | 274.67 | 278.26 | 276.91 | 275.12 | 279.61 | 271.98 | 275.12 | 279.16 | 276.91 | 269.3 | 272.88 | 271.98 | 278.26 | 274.67 | 266.63 | 269.75 | 277.81 | 278.26 | 263.52 | 268.41 | 273.77 | 275.12 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:47:18 | 12.57 | 274.67 | 274.67 | 278.26 | 276.01 | 275.12 | 278.71 | 271.09 | 275.12 | 278.26 | 276.46 | 268.41 | 272.43 | 271.09 | 277.36 | 273.77 | 265.74 | 269.75 | 277.36 | 277.36 | 263.08 | 268.41 | 273.32 | 274.22 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:47:33 | 12.82 | 274.22 | 274.22 | 277.81 | 276.46 | 275.12 | 278.26 | 271.54 | 274.67 | 278.26 | 276.46 | 268.41 | 272.43 | 271.54 | 276.91 | 274.22 | 265.74 | 269.75 | 277.36 | 277.81 | 263.08 | 268.41 | 272.88 | 274.67 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:47:48 | 13.07 | 274.67 | 275.12 | 277.81 | 276.91 | 274.67 | 278.71 | 271.09 | 274.67 | 279.16 | 276.01 | 268.41 | 272.43 | 271.54 | 277.36 | 274.22 | 266.19 | 269.75 | 276.91 | 278.26 | 263.08 | 268.41 | 273.32 | 274.67 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:48:03 | 13.32 | 274.22 | 274.22 | 277.81 | 276.01 | 274.67 | 278.26 | 270.2 | 274.22 | 278.26 | 275.57 | 267.52 | 271.54 | 271.09 | 276.91 | 274.22 | 265.3 | 269.3 | 276.91 | 277.36 | 262.64 | 267.97 | 272.43 | 274.22 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.61
02.04.19 15:48:18 | 13.57 | 274.67 | 274.67 | 277.81 | 276.01 | 274.67 | 277.81 | 270.64 | 274.22 | 278.71 | 275.57 | 267.97 | 271.98 | 271.09 | 276.91 | 273.77 | 265.3 | 269.3 | 276.91 | 277.36 | 263.08 | 267.52 | 272.88 | 274.22 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:48:33 | 13.82 | 274.22 | 274.22 | 277.36 | 276.01 | 274.67 | 277.36 | 270.2 | 274.22 | 278.26 | 276.01 | 267.52 | 271.54 | 270.64 | 276.91 | 273.77 | 265.74 | 269.3 | 276.91 | 277.36 | 262.64 | 267.97 | 272.43 | 274.22 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:48:48 | 14.07 | 274.67 | 274.67 | 277.36 | 276.46 | 275.12 | 278.26 | 270.64 | 274.67 | 278.71 | 276.01 | 267.52 | 272.43 | 271.09 | 277.36 | 273.77 | 266.19 | 269.75 | 276.91 | 277.36 | 262.64 | 267.97 | 272.88 | 274.22 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:49:03 | 14.32 | 274.67 | 274.67 | 278.26 | 276.01 | 274.67 | 277.81 | 270.64 | 274.22 | 278.26 | 275.57 | 267.52 | 271.98 | 270.64 | 276.91 | 273.77 | 265.74 | 269.3 | 276.91 | 277.81 | 262.64 | 267.97 | 272.88 | 274.67 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:49:18 | 14.57 | 274.22 | 274.22 | 276.91 | 275.57 | 274.22 | 277.81 | 270.2 | 274.22 | 277.81 | 275.57 | 267.08 | 271.54 | 270.2 | 276.46 | 272.88 | 264.85 | 268.86 | 276.46 | 276.46 | 262.19 | 267.52 | 272.43 | 273.32 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:49:33 | 14.82 | 274.67 | 273.77 | 276.91 | 276.01 | 273.77 | 277.36 | 270.2 | 274.22 | 277.36 | 275.12 | 266.63 | 271.54 | 270.2 | 276.46 | 273.77 | 265.3 | 269.3 | 276.46 | 276.91 | 262.19 | 267.52 | 272.43 | 273.77 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:49:48 | 15.07 | 274.67 | 274.22 | 276.91 | 276.01 | 274.67 | 277.81 | 270.64 | 274.67 | 277.81 | 275.57 | 267.08 | 271.98 | 270.64 | 276.91 | 273.32 | 265.3 | 269.3 | 276.46 | 277.36 | 262.64 | 267.97 | 272.43 | 273.77 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:50:03 | 15.32 | 274.22 | 273.32 | 277.36 | 275.57 | 274.22 | 276.91 | 269.75 | 273.77 | 277.36 | 274.67 | 266.63 | 271.54 | 269.75 | 276.01 | 272.88 | 265.3 | 268.41 | 276.01 | 276.46 | 261.75 | 267.97 | 271.54 | 273.32 | 258.22 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:50:18 | 15.57 | 273.77 | 273.77 | 276.46 | 275.12 | 273.32 | 276.91 | 269.75 | 273.32 | 277.36 | 274.67 | 266.19 | 271.09 | 269.75 | 276.01 | 272.88 | 264.85 | 268.41 | 276.01 | 276.46 | 261.75 | 267.08 | 271.54 | 272.88 | 258.22 | 13 | 968 | 29 | 15.59
02.04.19 15:50:33 | 15.82 | 273.32 | 272.88 | 276.46 | 275.57 | 273.77 | 277.36 | 269.3 | 274.22 | 277.81 | 275.12 | 266.19 | 270.64 | 269.75 | 276.01 | 272.43 | 264.85 | 268.41 | 275.57 | 276.01 | 261.31 | 266.63 | 271.54 | 273.32 | 257.78 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:50:48 | 16.07 | 273.77 | 272.88 | 276.46 | 274.67 | 273.32 | 276.46 | 269.3 | 273.32 | 276.46 | 274.22 | 265.74 | 270.64 | 269.3 | 275.57 | 271.54 | 264.85 | 267.97 | 276.01 | 276.01 | 261.31 | 266.63 | 271.54 | 272.88 | 257.78 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:51:03 | 16.32 | 273.32 | 273.32 | 276.91 | 275.57 | 273.32 | 277.36 | 269.3 | 273.32 | 276.91 | 274.67 | 266.19 | 271.09 | 269.75 | 276.46 | 271.98 | 265.3 | 267.97 | 275.57 | 276.01 | 261.75 | 266.63 | 271.54 | 273.32 | 258.22 | 13 | 968 | 29 | 15.57
02.04.19 15:51:18 | 16.57 | 272.88 | 271.98 | 276.01 | 274.67 | 272.43 | 276.46 | 268.86 | 273.32 | 277.36 | 273.77 | 265.74 | 270.64 | 269.3 | 275.57 | 271.98 | 264.41 | 267.97 | 275.57 | 275.57 | 261.31 | 266.63 | 271.09 | 272.88 | 257.33 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:51:33 | 16.82 | 274.22 | 272.88 | 276.01 | 274.67 | 272.88 | 276.46 | 268.41 | 272.88 | 276.91 | 273.77 | 265.3 | 270.64 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 264.85 | 267.97 | 275.12 | 275.57 | 260.87 | 266.19 | 271.09 | 272.43 | 257.33 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:51:48 | 17.07 | 273.32 | 273.32 | 276.46 | 275.12 | 272.88 | 276.46 | 267.97 | 273.32 | 277.36 | 274.22 | 265.74 | 270.64 | 269.75 | 276.01 | 271.98 | 264.85 | 268.41 | 275.12 | 276.01 | 261.31 | 266.63 | 271.54 | 272.88 | 257.78 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:52:03 | 17.32 | 273.77 | 273.32 | 276.91 | 275.12 | 272.43 | 276.91 | 268.86 | 272.88 | 276.46 | 274.22 | 265.3 | 270.64 | 269.3 | 275.57 | 271.98 | 263.97 | 268.41 | 275.57 | 275.57 | 261.31 | 266.63 | 271.54 | 272.43 | 257.78 | 13 | 968 | 29 | 15.56
02.04.19 15:52:18 | 17.57 | 273.32 | 271.98 | 276.01 | 274.67 | 272.88 | 276.46 | 268.41 | 273.32 | 276.91 | 273.77 | 264.85 | 270.2 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 263.52 | 267.97 | 275.12 | 276.01 | 261.31 | 266.63 | 271.09 | 272.88 | 256.89 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:52:33 | 17.82 | 273.32 | 273.32 | 276.91 | 275.12 | 273.32 | 276.46 | 268.86 | 273.32 | 276.91 | 273.77 | 265.3 | 270.64 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 264.85 | 268.41 | 275.12 | 275.57 | 261.31 | 266.63 | 271.54 | 272.43 | 257.33 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:52:48 | 18.07 | 272.88 | 272.43 | 276.01 | 273.77 | 271.54 | 276.01 | 267.52 | 272.88 | 276.46 | 273.32 | 263.97 | 270.2 | 268.86 | 274.67 | 271.09 | 263.97 | 267.52 | 274.67 | 274.67 | 260.42 | 265.3 | 270.64 | 271.98 | 256.89 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:53:03 | 18.32 | 272.88 | 272.43 | 276.01 | 273.77 | 272.43 | 276.01 | 267.52 | 272.88 | 276.46 | 273.32 | 264.41 | 270.2 | 268.41 | 274.67 | 271.54 | 263.52 | 267.08 | 274.67 | 275.12 | 260.42 | 266.19 | 270.2 | 271.98 | 257.33 | 13 | 968 | 29 | 15.54
02.04.19 15:53:18 | 18.57 | 272.88 | 271.98 | 275.12 | 273.32 | 271.98 | 275.57 | 267.08 | 271.98 | 276.01 | 272.88 | 263.97 | 269.3 | 267.52 | 274.22 | 270.2 | 263.52 | 267.08 | 274.22 | 274.22 | 260.42 | 265.3 | 269.75 | 271.98 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.52
02.04.19 15:53:33 | 18.82 | 272.88 | 271.09 | 275.12 | 273.32 | 271.54 | 276.01 | 267.97 | 272.43 | 276.01 | 272.43 | 263.52 | 269.75 | 268.41 | 274.67 | 270.64 | 263.52 | 267.52 | 274.22 | 274.67 | 260.42 | 265.74 | 270.2 | 271.54 | 256.89 | 13 | 968 | 29 | 15.52
02.04.19 15:53:48 | 19.07 | 272.88 | 271.98 | 276.01 | 273.77 | 271.09 | 275.57 | 267.08 | 272.43 | 276.01 | 272.88 | 263.52 | 269.75 | 267.97 | 274.67 | 270.64 | 263.52 | 267.08 | 274.67 | 274.67 | 259.98 | 265.74 | 270.2 | 271.09 | 256.89 | 13 | 968 | 29 | 15.52
02.04.19 15:54:03 | 19.32 | 272.43 | 271.98 | 275.12 | 273.77 | 271.54 | 275.57 | 267.97 | 272.43 | 275.57 | 272.43 | 263.52 | 269.75 | 267.97 | 274.67 | 270.2 | 263.52 | 267.08 | 274.22 | 274.67 | 260.42 | 265.74 | 270.2 | 271.54 | 256.89 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:54:18 | 19.57 | 273.32 | 271.98 | 276.01 | 274.22 | 272.43 | 276.46 | 267.52 | 271.98 | 276.01 | 272.88 | 263.97 | 269.75 | 268.41 | 274.67 | 271.09 | 263.97 | 267.08 | 274.67 | 275.12 | 260.42 | 266.19 | 270.64 | 271.98 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:54:33 | 19.82 | 271.54 | 271.98 | 274.67 | 273.77 | 271.54 | 275.12 | 267.08 | 271.09 | 275.12 | 271.98 | 263.08 | 269.75 | 267.97 | 273.77 | 270.64 | 262.64 | 266.63 | 274.22 | 274.22 | 259.54 | 265.3 | 269.3 | 270.64 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:54:48 | 20.07 | 272.43 | 271.54 | 275.57 | 273.77 | 271.09 | 274.67 | 267.08 | 272.43 | 275.57 | 271.98 | 263.08 | 269.3 | 267.52 | 274.22 | 270.2 | 263.08 | 266.63 | 273.77 | 273.77 | 259.98 | 264.85 | 270.2 | 270.64 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:55:03 | 20.32 | 272.43 | 271.54 | 275.12 | 273.32 | 271.54 | 274.67 | 267.08 | 271.54 | 275.12 | 271.98 | 263.52 | 269.3 | 267.08 | 273.77 | 270.2 | 262.64 | 266.63 | 273.77 | 273.77 | 259.54 | 265.3 | 269.75 | 271.09 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.5
02.04.19 15:55:18 | 20.57 | 272.43 | 271.54 | 275.57 | 273.32 | 271.09 | 275.12 | 266.63 | 271.98 | 276.01 | 271.98 | 263.08 | 269.3 | 267.97 | 274.22 | 269.75 | 263.08 | 267.08 | 273.77 | 274.22 | 259.54 | 265.3 | 269.75 | 271.09 | 256.45 | 13 | 968 | 29 | 15.48
02.04.19 15:55:33 | 20.82 | 272.43 | 271.09 | 274.22 | 273.32 | 271.09 | 274.67 | 265.74 | 271.54 | 274.67 | 271.98 | 262.64 | 268.86 | 267.08 | 273.77 | 269.75 | 263.08 | 266.63 | 273.77 | 273.32 | 259.1 | 264.85 | 269.3 | 271.09 | 255.57 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:55:48 | 21.07 | 271.98 | 271.54 | 274.67 | 273.77 | 271.09 | 274.67 | 267.08 | 271.98 | 275.12 | 272.43 | 263.08 | 269.3 | 267.52 | 273.77 | 270.2 | 263.52 | 266.63 | 273.32 | 273.77 | 259.54 | 265.3 | 269.75 | 271.09 | 256.01 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:56:03 | 21.32 | 271.98 | 271.09 | 274.22 | 272.43 | 271.09 | 274.22 | 264.85 | 271.09 | 274.67 | 271.54 | 261.75 | 267.97 | 266.63 | 273.77 | 269.3 | 262.19 | 266.19 | 273.32 | 273.32 | 259.54 | 264.41 | 268.86 | 270.2 | 255.13 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:56:19 | 21.58 | 272.43 | 270.64 | 274.67 | 273.32 | 270.64 | 275.12 | 266.19 | 271.54 | 274.67 | 271.54 | 262.64 | 268.86 | 267.08 | 273.77 | 269.75 | 262.64 | 266.19 | 273.32 | 273.77 | 259.54 | 264.41 | 269.3 | 270.64 | 255.57 | 13 | 968 | 29 | 15.47
02.04.19 15:56:34 | 21.83 | 271.98 | 270.64 | 274.22 | 272.88 | 270.2 | 274.67 | 265.74 | 271.09 | 275.12 | 271.54 | 261.75 | 268.41 | 266.63 | 273.32 | 269.3 | 262.19 | 265.74 | 272.88 | 272.88 | 259.1 | 264.41 | 269.3 | 270.64 | 255.57 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:56:49 | 22.08 | 271.98 | 270.64 | 275.12 | 272.88 | 271.09 | 274.22 | 266.19 | 271.54 | 275.12 | 271.54 | 262.19 | 268.41 | 266.63 | 273.32 | 269.3 | 262.64 | 266.19 | 272.88 | 273.32 | 259.54 | 263.97 | 269.3 | 270.2 | 255.57 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:57:04 | 22.33 | 272.43 | 271.09 | 274.67 | 272.88 | 270.64 | 274.22 | 266.19 | 271.09 | 275.12 | 271.54 | 261.75 | 267.97 | 266.63 | 273.32 | 268.86 | 262.64 | 266.19 | 272.88 | 272.88 | 258.66 | 264.41 | 269.3 | 270.2 | 256.01 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:57:19 | 22.58 | 271.98 | 271.09 | 274.22 | 272.88 | 270.2 | 274.22 | 265.3 | 271.09 | 274.22 | 271.54 | 261.31 | 268.41 | 266.63 | 273.32 | 268.86 | 262.19 | 265.3 | 272.43 | 272.88 | 258.66 | 263.97 | 268.41 | 270.2 | 255.13 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:57:34 | 22.83 | 272.43 | 270.64 | 274.67 | 272.88 | 270.2 | 274.22 | 265.3 | 271.09 | 274.22 | 271.09 | 261.31 | 267.97 | 266.63 | 272.88 | 268.86 | 262.64 | 265.74 | 272.43 | 272.88 | 258.66 | 264.41 | 268.41 | 269.75 | 255.13 | 13 | 968 | 29 | 15.45
02.04.19 15:57:49 | 23.08 | 271.54 | 270.2 | 273.32 | 271.98 | 269.3 | 273.32 | 264.85 | 270.2 | 273.77 | 270.2 | 260.42 | 267.52 | 265.74 | 272.43 | 267.97 | 261.75 | 265.74 | 271.98 | 272.43 | 258.22 | 263.97 | 267.97 | 269.75 | 254.69 | 13 | 968 | 29 | 15.43
02.04.19 15:58:04 | 23.33 | 271.09 | 270.2 | 273.77 | 272.43 | 270.2 | 274.22 | 264.85 | 270.64 | 274.67 | 270.64 | 261.31 | 267.97 | 266.19 | 272.88 | 267.97 | 261.75 | 265.3 | 272.43 | 272.43 | 258.22 | 264.41 | 268.86 | 270.2 | 255.13 | 13 | 968 | 29 | 15.43
02.04.19 15:58:19 | 23.58 | 271.09 | 270.2 | 273.77 | 272.43 | 269.3 | 273.77 | 264.85 | 270.2 | 274.22 | 270.2 | 260.42 | 267.52 | 265.74 | 272.43 | 268.41 | 261.31 | 265.3 | 271.98 | 272.43 | 258.22 | 263.52 | 267.97 | 269.75 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.43
02.04.19 15:58:34 | 23.83 | 271.54 | 270.2 | 273.32 | 272.43 | 269.75 | 273.77 | 264.85 | 270.64 | 274.22 | 270.64 | 260.42 | 267.97 | 266.19 | 272.88 | 268.41 | 262.19 | 265.3 | 271.98 | 272.43 | 258.66 | 263.52 | 268.41 | 269.75 | 254.69 | 13 | 968 | 29 | 15.41
02.04.19 15:58:49 | 24.08 | 271.09 | 270.2 | 273.32 | 272.43 | 269.75 | 273.77 | 264.41 | 270.2 | 273.77 | 270.2 | 260.42 | 267.52 | 265.74 | 272.43 | 268.41 | 261.75 | 265.3 | 271.98 | 271.98 | 257.78 | 263.52 | 267.97 | 269.3 | 254.69 | 13 | 968 | 29 | 15.41
02.04.19 15:59:04 | 24.33 | 271.54 | 270.2 | 273.77 | 272.43 | 269.75 | 273.77 | 264.41 | 271.09 | 274.22 | 270.64 | 260.42 | 267.97 | 266.19 | 272.88 | 268.41 | 261.75 | 265.3 | 271.98 | 271.98 | 257.78 | 263.97 | 267.97 | 269.3 | 254.69 | 13 | 968 | 29 | 15.4
02.04.19 15:59:19 | 24.58 | 270.64 | 268.86 | 272.88 | 271.09 | 268.41 | 272.88 | 263.97 | 268.86 | 273.32 | 270.2 | 259.98 | 267.08 | 264.85 | 271.98 | 267.52 | 260.87 | 264.85 | 271.54 | 271.09 | 257.33 | 263.08 | 267.52 | 268.41 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.39
02.04.19 15:59:34 | 24.83 | 270.64 | 269.3 | 272.88 | 271.54 | 268.86 | 272.43 | 263.52 | 268.86 | 272.88 | 269.75 | 259.54 | 266.63 | 264.85 | 271.98 | 267.52 | 261.31 | 264.41 | 271.09 | 270.64 | 257.33 | 263.08 | 267.52 | 268.41 | 253.81 | 13 | 968 | 29 | 15.39
02.04.19 15:59:49 | 25.08 | 270.64 | 269.3 | 273.32 | 271.09 | 269.75 | 273.32 | 263.97 | 270.2 | 273.77 | 269.75 | 259.54 | 267.52 | 265.74 | 271.98 | 267.52 | 261.75 | 265.3 | 271.09 | 271.54 | 257.78 | 263.08 | 267.52 | 268.86 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.39
02.04.19 16:00:04 | 25.33 | 271.09 | 269.75 | 273.32 | 271.98 | 268.86 | 272.88 | 263.08 | 269.75 | 273.32 | 269.75 | 259.1 | 267.08 | 265.3 | 271.54 | 267.52 | 261.31 | 264.85 | 271.54 | 271.54 | 257.33 | 263.52 | 267.08 | 268.86 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.38
02.04.19 16:00:19 | 25.58 | 270.64 | 268.86 | 273.32 | 271.54 | 268.86 | 272.88 | 263.08 | 269.3 | 273.32 | 269.3 | 258.66 | 267.08 | 265.3 | 271.54 | 267.08 | 260.87 | 263.97 | 270.64 | 271.09 | 256.89 | 263.52 | 267.08 | 268.41 | 253.81 | 13 | 968 | 29 | 15.38
02.04.19 16:00:34 | 25.83 | 271.09 | 268.86 | 272.43 | 271.54 | 268.86 | 272.88 | 263.08 | 269.3 | 273.32 | 269.75 | 259.1 | 266.63 | 264.85 | 271.54 | 267.08 | 260.87 | 264.41 | 271.09 | 271.09 | 257.33 | 262.64 | 267.08 | 268.41 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.38
02.04.19 16:00:49 | 26.08 | 270.64 | 268.86 | 273.32 | 270.64 | 268.86 | 272.88 | 263.52 | 269.75 | 273.32 | 269.75 | 259.1 | 266.63 | 264.85 | 271.54 | 267.08 | 260.87 | 263.97 | 271.09 | 271.54 | 257.33 | 263.08 | 266.63 | 268.41 | 254.25 | 13 | 968 | 29 | 15.38
02.04.19 16:01:04 | 26.33 | 270.64 | 269.3 | 272.43 | 271.98 | 268.41 | 272.43 | 262.64 | 269.3 | 273.32 | 269.3 | 258.66 | 266.63 | 264.85 | 271.09 | 267.08 | 261.31 | 264.41 | 271.09 | 271.09 | 257.33 | 263.08 | 267.08 | 268.41 | 253.81 | 13 | 968 | 29 | 15.36
02.04.19 16:01:19 | 26.58 | 271.09 | 267.97 | 272.43 | 271.54 | 268.41 | 272.43 | 263.08 | 269.3 | 272.88 | 269.3 | 258.66 | 266.63 | 264.85 | 271.54 | 266.63 | 260.87 | 263.97 | 270.64 | 271.54 | 257.33 | 263.08 | 267.08 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.36
02.04.19 16:01:34 | 26.83 | 270.2 | 267.97 | 272.43 | 271.09 | 268.41 | 271.98 | 262.64 | 269.3 | 272.88 | 269.3 | 258.66 | 266.19 | 264.41 | 271.09 | 266.63 | 260.87 | 263.97 | 270.64 | 271.09 | 257.33 | 262.64 | 266.63 | 268.41 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.36
02.04.19 16:01:49 | 27.08 | 269.75 | 268.86 | 272.43 | 271.09 | 268.41 | 272.43 | 262.64 | 268.41 | 272.88 | 268.86 | 257.33 | 266.19 | 264.41 | 271.54 | 266.63 | 260.42 | 263.52 | 270.2 | 271.09 | 256.45 | 262.64 | 266.63 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.36
02.04.19 16:02:04 | 27.33 | 270.64 | 267.97 | 272.88 | 271.54 | 268.41 | 272.43 | 263.08 | 269.3 | 272.88 | 269.3 | 258.66 | 266.63 | 264.85 | 271.54 | 266.63 | 260.42 | 264.41 | 270.2 | 270.64 | 256.89 | 263.08 | 266.63 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.34
02.04.19 16:02:19 | 27.58 | 270.2 | 268.41 | 272.88 | 271.09 | 268.86 | 272.43 | 262.64 | 269.3 | 272.88 | 268.86 | 258.22 | 266.63 | 264.41 | 271.09 | 266.19 | 260.87 | 263.97 | 270.2 | 270.64 | 256.89 | 262.64 | 267.08 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.34
02.04.19 16:02:34 | 27.83 | 270.2 | 267.97 | 272.88 | 271.09 | 268.41 | 271.98 | 261.75 | 269.3 | 272.88 | 268.86 | 258.22 | 266.19 | 264.85 | 271.09 | 266.19 | 260.87 | 263.97 | 270.2 | 270.64 | 256.89 | 263.08 | 266.63 | 267.52 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.32
02.04.19 16:02:49 | 28.08 | 270.64 | 268.41 | 272.43 | 270.64 | 268.41 | 272.43 | 262.19 | 268.86 | 272.88 | 268.41 | 257.78 | 266.19 | 264.41 | 271.09 | 265.74 | 260.42 | 263.52 | 270.64 | 270.64 | 256.89 | 262.64 | 266.19 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.32
02.04.19 16:03:04 | 28.33 | 270.64 | 267.97 | 271.98 | 271.09 | 267.52 | 271.98 | 261.75 | 268.86 | 272.88 | 268.41 | 258.22 | 266.19 | 264.41 | 271.09 | 266.19 | 260.87 | 263.52 | 270.2 | 270.2 | 256.45 | 262.19 | 266.63 | 267.97 | 253.38 | 13 | 968 | 29 | 15.34
02.04.19 16:03:19 | 28.58 | 269.75 | 268.41 | 271.98 | 270.64 | 267.52 | 271.54 | 261.75 | 268.41 | 272.43 | 267.97 | 257.33 | 265.3 | 264.41 | 271.09 | 265.3 | 260.42 | 263.52 | 269.75 | 270.2 | 256.01 | 262.19 | 266.19 | 267.08 | 252.94 | 13 | 968 | 29 | 15.32
02.04.19 16:03:34 | 28.83 | 269.75 | 266.63 | 271.98 | 270.64 | 267.52 | 271.09 | 261.31 | 268.86 | 271.98 | 267.97 | 257.33 | 265.3 | 263.52 | 270.64 | 265.3 | 259.98 | 263.08 | 269.75 | 269.3 | 256.01 | 262.19 | 265.74 | 267.08 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.32
02.04.19 16:03:49 | 29.08 | 269.75 | 267.52 | 271.54 | 270.2 | 267.08 | 271.54 | 261.31 | 268.41 | 272.43 | 267.97 | 256.45 | 265.74 | 263.52 | 270.2 | 265.3 | 259.98 | 263.08 | 269.75 | 269.75 | 256.01 | 261.75 | 265.74 | 267.08 | 252.94 | 13 | 968 | 29 | 15.31
02.04.19 16:04:04 | 29.33 | 269.75 | 267.97 | 271.98 | 270.2 | 267.52 | 271.54 | 261.31 | 267.97 | 272.43 | 267.97 | 256.45 | 265.74 | 263.52 | 270.2 | 264.85 | 259.98 | 263.08 | 269.3 | 269.75 | 256.01 | 261.75 | 265.74 | 267.08 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.32
02.04.19 16:04:19 | 29.58 | 270.2 | 267.52 | 271.09 | 270.2 | 266.63 | 271.54 | 260.87 | 267.97 | 272.43 | 267.52 | 256.89 | 265.3 | 263.52 | 270.2 | 264.85 | 259.54 | 263.08 | 269.3 | 269.75 | 255.57 | 261.75 | 265.74 | 266.19 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.31
02.04.19 16:04:34 | 29.83 | 270.2 | 267.52 | 271.98 | 270.2 | 266.63 | 271.54 | 260.87 | 268.41 | 271.98 | 267.97 | 256.89 | 265.74 | 263.52 | 270.2 | 265.3 | 259.54 | 263.52 | 269.3 | 269.3 | 256.01 | 261.75 | 265.74 | 267.08 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.29
02.04.19 16:04:49 | 30.08 | 269.3 | 267.52 | 271.09 | 270.2 | 267.08 | 271.09 | 260.87 | 267.97 | 271.54 | 267.52 | 256.45 | 264.41 | 263.08 | 270.2 | 264.85 | 259.98 | 262.64 | 268.86 | 269.3 | 255.57 | 261.31 | 265.3 | 266.19 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.29
02.04.19 16:05:04 | 30.33 | 269.3 | 267.08 | 271.98 | 269.75 | 266.63 | 271.09 | 260.87 | 268.41 | 271.98 | 267.52 | 256.45 | 265.3 | 263.52 | 270.2 | 265.3 | 259.54 | 262.64 | 269.3 | 269.3 | 255.13 | 261.75 | 265.74 | 266.63 | 252.06 | 13 | 968 | 29 | 15.29
02.04.19 16:05:19 | 30.58 | 269.75 | 267.97 | 271.54 | 270.64 | 266.63 | 271.09 | 260.87 | 268.41 | 271.98 | 267.52 | 256.01 | 265.3 | 263.52 | 270.64 | 264.85 | 259.54 | 263.08 | 269.3 | 269.3 | 255.57 | 261.75 | 265.3 | 266.63 | 252.06 | 13 | 968 | 29 | 15.27
02.04.19 16:05:34 | 30.83 | 269.3 | 267.52 | 271.54 | 270.2 | 267.08 | 271.09 | 260.87 | 267.97 | 271.98 | 267.08 | 256.01 | 265.3 | 263.08 | 270.2 | 264.41 | 259.54 | 263.08 | 269.3 | 269.3 | 255.13 | 261.75 | 265.3 | 266.63 | 252.5 | 13 | 968 | 29 | 15.27
02.04.19 16:05:49 | 31.08 | 269.3 | 267.08 | 271.54 | 269.75 | 267.52 | 270.64 | 259.54 | 267.97 | 271.54 | 267.08 | 255.57 | 265.3 | 263.08 | 269.3 | 264.41 | 259.54 | 262.64 | 268.86 | 269.3 | 255.13 | 261.31 | 264.85 | 266.19 | 251.62 | 13 | 968 | 29 | 15.27
02.04.19 16:06:04 | 31.33 | 268.86 | 266.19 | 271.09 | 269.75 | 267.08 | 270.64 | 259.98 | 267.52 | 271.09 | 267.08 | 255.57 | 264.85 | 262.64 | 269.3 | 264.41 | 258.66 | 262.19 | 268.86 | 268.41 | 254.69 | 260.87 | 264.85 | 265.74 | 251.62 | 13 | 968 | 29 | 15.25
02.04.19 16:06:19 | 31.58 | 269.3 | 267.08 | 271.09 | 269.3 | 266.63 | 270.64 | 259.98 | 267.08 | 271.54 | 267.08 | 255.13 | 264.85 | 263.08 | 269.3 | 264.41 | 259.1 | 262.19 | 269.3 | 268.86 | 254.69 | 260.87 | 264.85 | 265.74 | 251.62 | 13 | 968 | 29 | 15.25
02.04.19 16:06:34 | 31.83 | 269.3 | 266.63 | 271.54 | 269.75 | 266.63 | 270.64 | 259.98 | 267.52 | 271.09 | 266.63 | 255.57 | 265.3 | 262.64 | 269.3 | 263.97 | 259.1 | 262.64 | 268.86 | 268.86 | 255.13 | 260.87 | 265.3 | 266.19 | 251.62 | 13 | 968 | 29 | 15.25
02.04.19 16:06:50 | 32.1 | 269.3 | 267.08 | 271.54 | 269.75 | 266.63 | 271.09 | 259.54 | 267.97 | 271.54 | 267.08 | 255.57 | 264.41 | 262.19 | 269.3 | 263.97 | 259.1 | 262.64 | 268.86 | 268.86 | 255.13 | 261.31 | 264.85 | 266.19 | 252.06 | 13 | 968 | 29 | 15.25
02.04.19 16:07:05 | 32.35 | 268.86 | 266.19 | 271.09 | 269.75 | 266.19 | 270.2 | 259.54 | 266.63 | 270.64 | 266.19 | 254.69 | 263.97 | 262.19 | 268.86 | 263.08 | 258.66 | 261.75 | 267.97 | 267.97 | 254.69 | 260.42 | 264.41 | 265.74 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.23
02.04.19 16:07:20 | 32.6 | 268.86 | 266.19 | 270.64 | 268.86 | 266.19 | 269.75 | 259.1 | 266.63 | 271.09 | 266.19 | 254.69 | 264.41 | 262.19 | 268.86 | 263.08 | 258.66 | 262.19 | 267.97 | 267.97 | 254.25 | 260.87 | 264.41 | 265.3 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.22
02.04.19 16:07:35 | 32.85 | 269.3 | 266.19 | 270.64 | 269.3 | 265.74 | 270.2 | 259.1 | 267.08 | 270.64 | 266.63 | 254.69 | 264.41 | 262.19 | 268.86 | 263.52 | 258.66 | 261.75 | 267.97 | 268.41 | 254.25 | 260.42 | 264.41 | 265.74 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.22
02.04.19 16:07:50 | 33.1 | 268.86 | 265.74 | 271.09 | 269.3 | 266.19 | 270.2 | 259.1 | 267.08 | 271.09 | 266.19 | 254.69 | 263.97 | 261.75 | 269.3 | 263.08 | 258.22 | 261.75 | 267.97 | 267.97 | 253.81 | 260.42 | 264.41 | 265.74 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.22
02.04.19 16:08:05 | 33.35 | 268.86 | 266.19 | 271.09 | 269.3 | 265.3 | 270.2 | 259.1 | 267.08 | 270.64 | 266.19 | 254.25 | 263.97 | 262.19 | 268.86 | 263.52 | 258.66 | 261.31 | 268.41 | 267.97 | 254.25 | 260.42 | 264.41 | 265.3 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.22
02.04.19 16:08:20 | 33.6 | 268.41 | 266.19 | 270.64 | 268.86 | 265.3 | 269.75 | 258.66 | 266.63 | 270.64 | 266.19 | 253.81 | 263.52 | 261.75 | 268.41 | 263.52 | 258.22 | 261.31 | 267.52 | 267.08 | 253.81 | 259.98 | 263.97 | 265.3 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 16:08:35 | 33.85 | 267.97 | 265.3 | 270.64 | 268.86 | 265.74 | 270.2 | 258.22 | 266.63 | 270.64 | 265.74 | 253.81 | 263.97 | 261.75 | 268.86 | 262.64 | 258.22 | 261.31 | 267.52 | 267.08 | 253.81 | 259.98 | 263.97 | 264.85 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 16:08:50 | 34.1 | 267.97 | 265.74 | 269.75 | 268.86 | 265.3 | 269.75 | 258.66 | 266.63 | 270.2 | 265.74 | 253.38 | 263.52 | 261.75 | 268.86 | 262.64 | 258.22 | 261.31 | 267.97 | 267.08 | 254.25 | 259.98 | 263.97 | 264.85 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 16:09:05 | 34.35 | 267.97 | 265.74 | 269.75 | 268.41 | 265.74 | 269.75 | 258.22 | 266.63 | 270.64 | 266.19 | 253.81 | 264.41 | 261.31 | 268.41 | 263.08 | 258.22 | 261.31 | 267.97 | 267.52 | 254.25 | 260.42 | 264.41 | 265.3 | 250.31 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 16:09:20 | 34.6 | 268.86 | 266.19 | 270.64 | 269.75 | 265.74 | 270.2 | 258.22 | 266.19 | 270.64 | 265.74 | 253.81 | 264.41 | 261.75 | 268.86 | 262.64 | 258.22 | 261.31 | 267.97 | 267.08 | 253.81 | 260.42 | 263.97 | 264.85 | 251.18 | 13 | 968 | 29 | 15.18
02.04.19 16:09:35 | 34.85 | 268.86 | 265.3 | 269.75 | 267.97 | 264.85 | 269.75 | 258.22 | 266.19 | 270.64 | 265.3 | 253.38 | 263.52 | 261.31 | 268.41 | 262.64 | 257.78 | 261.31 | 267.52 | 267.08 | 253.81 | 259.98 | 263.97 | 264.85 | 250.31 | 13 | 968 | 29 | 15.2
02.04.19 16:09:50 | 35.1 | 268.86 | 265.3 | 270.2 | 268.86 | 265.3 | 269.3 | 257.78 | 266.19 | 270.64 | 265.3 | 252.94 | 263.52 | 261.31 | 268.41 | 262.64 | 258.22 | 261.31 | 267.52 | 267.08 | 253.38 | 259.98 | 263.52 | 264.85 | 250.74 | 13 | 968 | 29 | 15.18
02.04.19 16:10:05 | 35.35 | 267.97 | 264.85 | 269.75 | 268.41 | 264.85 | 268.86 | 257.33 | 265.3 | 269.75 | 265.3 | 252.5 | 262.64 | 260.87 | 267.97 | 262.19 | 257.33 | 260.42 | 267.08 | 266.63 | 252.94 | 259.54 | 263.08 | 263.97 | 250.31 | 13 | 968 | 29 | 15.15
02.04.19 16:10:20 | 35.6 | 267.97 | 265.74 | 269.75 | 268.41 | 265.3 | 269.3 | 257.78 | 266.19 | 270.2 | 265.3 | 252.94 | 263.52 | 261.31 | 268.41 | 262.19 | 258.22 | 261.31 | 267.52 | 267.08 | 253.38 | 259.98 | 263.52 | 264.41 | 250.74 | 13 | 968 | 29 | 15.16
02.04.19 16:10:35 | 35.85 | 267.52 | 264.85 | 269.3 | 268.41 | 264.41 | 268.41 | 257.78 | 266.19 | 269.3 | 264.85 | 252.94 | 263.08 | 260.42 | 267.52 | 261.75 | 256.89 | 260.42 | 266.63 | 266.63 | 252.5 | 259.54 | 263.08 | 263.97 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.16
02.04.19 16:10:50 | 36.1 | 268.41 | 264.85 | 269.75 | 268.86 | 265.3 | 269.3 | 257.78 | 265.74 | 270.2 | 265.3 | 252.94 | 263.08 | 260.87 | 268.41 | 261.75 | 257.78 | 260.42 | 267.08 | 266.63 | 253.38 | 259.98 | 263.52 | 264.41 | 250.31 | 13 | 968 | 29 | 15.15
02.04.19 16:11:05 | 36.35 | 267.52 | 265.3 | 269.75 | 267.97 | 264.85 | 268.86 | 257.33 | 265.74 | 269.75 | 264.85 | 252.06 | 262.64 | 260.42 | 268.41 | 261.75 | 257.33 | 260.42 | 266.63 | 266.63 | 252.94 | 259.54 | 263.08 | 264.41 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 16:11:20 | 36.6 | 267.97 | 264.85 | 269.75 | 267.52 | 264.85 | 268.41 | 257.33 | 265.74 | 269.75 | 264.41 | 252.06 | 262.64 | 260.42 | 267.52 | 261.75 | 257.33 | 260.42 | 267.08 | 266.19 | 252.5 | 259.54 | 263.52 | 263.97 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 16:11:35 | 36.85 | 267.52 | 264.85 | 269.3 | 268.41 | 265.3 | 268.86 | 257.78 | 265.74 | 269.75 | 264.85 | 252.06 | 263.08 | 260.87 | 267.97 | 261.75 | 257.33 | 260.87 | 266.63 | 266.63 | 252.94 | 259.54 | 263.08 | 264.41 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 16:11:50 | 37.1 | 267.52 | 264.41 | 268.86 | 267.97 | 264.41 | 268.41 | 256.89 | 265.3 | 268.86 | 264.41 | 251.62 | 262.64 | 259.98 | 267.08 | 261.31 | 257.33 | 259.98 | 266.63 | 266.19 | 252.5 | 259.1 | 263.08 | 263.52 | 249.43 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 16:12:05 | 37.35 | 267.52 | 264.41 | 268.86 | 267.52 | 263.97 | 268.41 | 256.45 | 264.85 | 269.3 | 264.41 | 252.06 | 262.64 | 259.98 | 267.08 | 261.31 | 256.45 | 259.98 | 266.19 | 265.74 | 252.5 | 259.1 | 262.19 | 263.52 | 249.43 | 13 | 968 | 29 | 15.14
02.04.19 16:12:20 | 37.6 | 267.52 | 265.3 | 269.75 | 267.52 | 264.41 | 268.86 | 257.78 | 265.74 | 269.3 | 264.85 | 252.06 | 263.08 | 260.42 | 267.52 | 261.75 | 257.33 | 260.42 | 266.63 | 266.19 | 252.5 | 259.54 | 263.08 | 263.97 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.11
02.04.19 16:12:35 | 37.85 | 267.97 | 264.41 | 269.75 | 267.97 | 264.41 | 268.41 | 256.89 | 265.3 | 269.3 | 264.41 | 251.62 | 261.75 | 259.98 | 267.52 | 261.31 | 257.33 | 259.98 | 266.19 | 265.74 | 252.06 | 259.1 | 262.64 | 263.52 | 249.43 | 13 | 968 | 29 | 15.11
02.04.19 16:12:50 | 38.1 | 267.52 | 264.41 | 269.75 | 267.97 | 264.41 | 267.97 | 256.45 | 264.41 | 269.3 | 263.97 | 251.18 | 262.19 | 260.42 | 267.08 | 260.87 | 256.89 | 260.42 | 266.19 | 266.19 | 252.5 | 258.66 | 262.19 | 263.52 | 249.87 | 13 | 968 | 29 | 15.11
02.04.19 16:13:05 | 38.35 | 267.52 | 263.52 | 269.3 | 267.52 | 264.41 | 267.97 | 256.45 | 265.3 | 269.75 | 263.97 | 251.62 | 261.75 | 259.98 | 267.52 | 260.87 | 256.89 | 259.98 | 265.74 | 265.74 | 252.06 | 259.1 | 262.19 | 263.52 | 249.43 | 13 | 968 | 29 | 15.11
02.04.19 16:13:20 | 38.6 | 267.08 | 263.97 | 268.86 | 267.97 | 264.41 | 268.41 | 256.01 | 264.41 | 269.3 | 263.97 | 250.74 | 262.64 | 259.54 | 267.08 | 260.87 | 256.89 | 259.98 | 265.74 | 265.74 | 252.06 | 258.66 | 262.64 | 263.08 | 249.43 | 13 | 968 | 29 | 15.11
02.04.19 16:13:35 | 38.85 | 267.52 | 263.52 | 269.3 | 267.52 | 263.97 | 268.41 | 256.45 | 264.85 | 269.3 | 263.97 | 251.18 | 262.19 | 259.98 | 266.63 | 260.87 | 256.89 | 259.98 | 265.74 | 265.74 | 252.06 | 259.1 | 262.19 | 263.08 | 248.99 | 13 | 968 | 29 | 15.09