## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190207_resp_larvae_T1 |  | Generated On : | 07/02/2019, 14:35:43 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 07/02/2019, 13:59:28 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 07/02/2019, 14:35:33 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
07.02.19 13:59:30 | 0.03 | 282.85 | 287.86 | 290.14 | 289.68 | 287.86 | 283.76 | 287.4 | 286.95 | 290.14 | 286.95 | 285.58 | 279.23 | 291.06 | 287.4 | 287.86 | 277.87 | 286.95 | 286.95 | 290.14 | 277.87 | 296.1 | 293.8 | 285.58 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.72
07.02.19 13:59:46 | 0.3 | 281.49 | 287.86 | 290.6 | 289.68 | 286.95 | 282.85 | 286.95 | 289.23 | 290.6 | 286.95 | 285.12 | 278.77 | 288.77 | 286.03 | 285.58 | 278.32 | 287.86 | 286.03 | 287.86 | 279.68 | 297.48 | 294.72 | 286.03 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 14.72
07.02.19 14:00:01 | 0.55 | 282.4 | 288.77 | 290.14 | 288.77 | 288.31 | 284.67 | 286.95 | 286.95 | 288.77 | 288.77 | 285.12 | 280.58 | 287.86 | 286.03 | 286.03 | 277.42 | 286.03 | 285.58 | 286.95 | 277.87 | 292.43 | 293.8 | 285.12 | 280.13 | 13 | 968 | 28 | 14.72
07.02.19 14:00:16 | 0.8 | 282.4 | 287.4 | 288.77 | 288.31 | 286.95 | 286.03 | 286.95 | 288.31 | 290.6 | 286.49 | 283.31 | 279.68 | 289.68 | 285.12 | 287.4 | 279.23 | 286.95 | 288.31 | 289.23 | 277.42 | 291.97 | 295.64 | 286.49 | 280.13 | 13 | 968 | 28 | 14.72
07.02.19 14:00:31 | 1.05 | 281.94 | 287.4 | 290.14 | 288.31 | 287.4 | 282.85 | 285.58 | 286.49 | 287.86 | 287.86 | 283.31 | 280.58 | 288.31 | 286.03 | 286.95 | 278.32 | 285.58 | 286.03 | 290.14 | 276.97 | 293.35 | 293.35 | 287.4 | 280.58 | 13 | 968 | 28 | 14.72
07.02.19 14:00:46 | 1.3 | 281.49 | 287.4 | 288.77 | 288.31 | 289.68 | 284.21 | 286.03 | 286.03 | 290.14 | 287.4 | 283.31 | 279.23 | 289.68 | 286.03 | 286.03 | 277.42 | 286.95 | 286.95 | 287.4 | 278.32 | 294.26 | 295.64 | 285.12 | 280.58 | 13 | 968 | 28 | 14.7
07.02.19 14:01:01 | 1.55 | 281.49 | 286.03 | 289.68 | 287.86 | 286.03 | 284.67 | 285.58 | 286.03 | 290.14 | 288.77 | 283.31 | 278.77 | 287.86 | 286.49 | 286.49 | 276.97 | 286.95 | 286.03 | 289.23 | 276.97 | 291.51 | 293.8 | 284.21 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 14.7
07.02.19 14:01:16 | 1.8 | 281.04 | 287.4 | 288.77 | 286.49 | 287.86 | 283.76 | 286.95 | 285.12 | 287.86 | 285.58 | 282.4 | 279.68 | 287.86 | 286.03 | 287.4 | 276.97 | 287.4 | 285.58 | 286.03 | 276.97 | 292.43 | 292.89 | 285.12 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.7
07.02.19 14:01:31 | 2.05 | 280.58 | 286.49 | 289.23 | 286.49 | 287.4 | 284.67 | 286.49 | 286.95 | 286.95 | 286.95 | 283.31 | 278.77 | 286.49 | 286.49 | 286.95 | 276.06 | 285.12 | 286.03 | 288.31 | 276.97 | 291.51 | 296.1 | 285.58 | 280.58 | 13 | 968 | 28 | 14.7
07.02.19 14:01:46 | 2.3 | 281.04 | 287.4 | 287.4 | 287.86 | 286.49 | 282.85 | 286.03 | 286.49 | 288.31 | 286.49 | 283.76 | 279.68 | 288.31 | 284.67 | 285.12 | 276.97 | 283.31 | 285.58 | 287.86 | 276.97 | 289.23 | 294.72 | 286.49 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 14.7
07.02.19 14:02:01 | 2.55 | 280.13 | 285.58 | 288.77 | 286.49 | 285.58 | 283.31 | 285.58 | 285.58 | 289.23 | 286.03 | 284.21 | 278.32 | 287.86 | 284.21 | 286.03 | 276.52 | 285.12 | 285.12 | 286.49 | 275.61 | 291.06 | 293.35 | 283.76 | 276.97 | 13 | 968 | 28 | 14.68
07.02.19 14:02:16 | 2.8 | 278.77 | 285.58 | 288.31 | 286.03 | 286.03 | 283.76 | 286.49 | 285.12 | 289.68 | 285.12 | 282.4 | 278.32 | 287.4 | 286.03 | 284.67 | 277.42 | 284.21 | 286.95 | 286.49 | 276.52 | 290.14 | 292.43 | 284.67 | 279.23 | 13 | 968 | 28 | 14.68
07.02.19 14:02:31 | 3.05 | 279.23 | 285.58 | 286.03 | 287.4 | 284.67 | 284.21 | 285.12 | 286.03 | 287.86 | 286.49 | 282.85 | 278.77 | 286.03 | 286.49 | 285.58 | 274.71 | 284.67 | 285.12 | 286.95 | 276.06 | 291.06 | 293.35 | 283.76 | 278.77 | 13 | 968 | 28 | 14.65
07.02.19 14:02:46 | 3.3 | 280.13 | 285.58 | 289.23 | 285.58 | 286.95 | 284.21 | 284.67 | 284.67 | 288.31 | 286.03 | 281.94 | 278.77 | 286.49 | 286.03 | 285.58 | 277.42 | 282.85 | 285.12 | 289.68 | 277.87 | 291.06 | 291.97 | 284.67 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 14.65
07.02.19 14:03:01 | 3.55 | 279.68 | 286.03 | 287.86 | 285.58 | 286.03 | 283.76 | 285.12 | 286.03 | 287.4 | 286.49 | 282.85 | 278.32 | 286.95 | 285.12 | 284.67 | 276.52 | 286.49 | 284.67 | 287.4 | 275.61 | 292.89 | 292.89 | 284.21 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.65
07.02.19 14:03:16 | 3.8 | 278.32 | 283.76 | 286.95 | 286.03 | 285.58 | 284.21 | 284.67 | 285.12 | 287.4 | 285.58 | 283.76 | 278.77 | 285.12 | 283.76 | 284.67 | 275.16 | 285.58 | 286.03 | 287.4 | 276.06 | 287.86 | 292.89 | 284.67 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.64
07.02.19 14:03:31 | 4.05 | 279.23 | 283.76 | 286.95 | 285.12 | 284.67 | 283.31 | 286.03 | 286.03 | 286.95 | 285.58 | 282.4 | 278.77 | 284.67 | 284.67 | 285.58 | 275.16 | 285.58 | 285.12 | 287.4 | 276.06 | 292.43 | 291.97 | 282.85 | 277.42 | 13 | 968 | 28 | 14.64
07.02.19 14:03:46 | 4.3 | 279.68 | 284.67 | 287.86 | 286.49 | 283.31 | 282.4 | 284.67 | 285.12 | 287.4 | 286.95 | 283.76 | 279.68 | 288.77 | 285.12 | 285.58 | 277.87 | 285.12 | 285.12 | 287.4 | 276.06 | 287.86 | 291.97 | 284.67 | 279.23 | 13 | 968 | 28 | 14.64
07.02.19 14:04:01 | 4.55 | 278.77 | 283.31 | 287.86 | 285.58 | 282.85 | 282.85 | 285.12 | 286.03 | 286.95 | 286.03 | 281.94 | 279.68 | 284.67 | 285.58 | 285.58 | 277.42 | 285.12 | 285.12 | 288.31 | 278.32 | 290.6 | 293.8 | 283.76 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.61
07.02.19 14:04:16 | 4.8 | 277.87 | 283.31 | 287.4 | 284.67 | 285.12 | 281.49 | 283.76 | 284.21 | 288.31 | 286.03 | 281.49 | 277.87 | 286.49 | 284.21 | 284.67 | 276.52 | 283.76 | 284.67 | 286.03 | 276.06 | 292.43 | 290.14 | 284.21 | 278.32 | 13 | 968 | 28 | 14.61
07.02.19 14:04:31 | 5.05 | 277.87 | 284.67 | 286.49 | 284.67 | 284.67 | 282.4 | 283.76 | 285.58 | 286.95 | 286.49 | 283.31 | 278.32 | 285.58 | 284.21 | 285.12 | 275.61 | 285.58 | 284.67 | 287.4 | 276.06 | 288.77 | 291.51 | 281.49 | 276.97 | 13 | 968 | 28 | 14.61
07.02.19 14:04:46 | 5.3 | 278.77 | 283.76 | 286.49 | 285.12 | 283.76 | 283.31 | 283.31 | 284.67 | 286.49 | 286.03 | 281.94 | 278.32 | 283.76 | 284.67 | 286.95 | 276.52 | 281.94 | 284.67 | 286.03 | 275.61 | 290.14 | 291.97 | 282.85 | 276.97 | 13 | 968 | 28 | 14.59
07.02.19 14:05:01 | 5.55 | 277.87 | 284.21 | 286.49 | 286.03 | 283.31 | 281.94 | 284.67 | 284.67 | 286.49 | 285.12 | 284.21 | 278.77 | 287.4 | 285.58 | 286.03 | 274.26 | 283.31 | 284.67 | 286.95 | 274.26 | 288.31 | 291.06 | 284.21 | 276.52 | 13 | 968 | 28 | 14.59
07.02.19 14:05:16 | 5.8 | 277.87 | 283.76 | 286.95 | 283.31 | 282.85 | 282.85 | 286.03 | 285.12 | 287.4 | 286.03 | 281.94 | 277.42 | 286.03 | 283.31 | 284.67 | 274.71 | 284.21 | 285.58 | 285.12 | 275.16 | 291.06 | 293.35 | 283.31 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 14.57
07.02.19 14:05:31 | 6.05 | 276.97 | 283.31 | 286.95 | 284.67 | 284.67 | 282.85 | 282.85 | 283.31 | 286.03 | 285.58 | 282.4 | 278.32 | 286.03 | 282.4 | 285.12 | 272.46 | 284.21 | 282.4 | 285.58 | 276.06 | 290.6 | 290.6 | 283.31 | 278.77 | 13 | 968 | 28 | 14.57
07.02.19 14:05:46 | 6.3 | 277.87 | 283.76 | 286.03 | 284.21 | 285.58 | 281.49 | 285.12 | 285.58 | 285.58 | 286.03 | 280.58 | 276.97 | 286.03 | 284.21 | 285.12 | 273.81 | 283.76 | 284.67 | 287.4 | 277.42 | 290.6 | 293.8 | 283.31 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 14.57
07.02.19 14:06:01 | 6.55 | 277.42 | 282.85 | 285.58 | 284.21 | 284.21 | 283.31 | 284.21 | 282.85 | 285.12 | 286.49 | 280.58 | 278.32 | 283.76 | 283.31 | 285.58 | 276.97 | 281.94 | 285.12 | 286.49 | 272.91 | 288.77 | 292.89 | 282.4 | 276.52 | 13 | 968 | 28 | 14.56
07.02.19 14:06:16 | 6.8 | 276.52 | 281.94 | 286.49 | 282.85 | 283.76 | 283.31 | 284.21 | 282.4 | 286.03 | 284.67 | 280.13 | 278.32 | 283.31 | 284.21 | 284.21 | 274.26 | 283.76 | 284.21 | 285.12 | 275.16 | 288.31 | 290.14 | 281.94 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 14.56
07.02.19 14:06:31 | 7.05 | 277.87 | 282.85 | 286.95 | 283.76 | 282.4 | 281.94 | 283.76 | 281.49 | 284.67 | 285.58 | 281.04 | 276.97 | 284.67 | 283.31 | 284.67 | 274.71 | 280.58 | 282.85 | 286.03 | 274.26 | 289.23 | 292.43 | 283.31 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.56
07.02.19 14:06:46 | 7.3 | 277.42 | 283.76 | 286.03 | 283.76 | 283.31 | 281.49 | 284.21 | 282.4 | 285.58 | 283.76 | 281.04 | 276.97 | 284.67 | 281.94 | 283.76 | 274.26 | 281.04 | 283.76 | 284.67 | 273.81 | 287.4 | 289.68 | 283.76 | 277.87 | 13 | 968 | 28 | 14.54
07.02.19 14:07:01 | 7.55 | 276.06 | 283.76 | 285.58 | 283.31 | 284.21 | 280.13 | 283.76 | 281.94 | 285.58 | 284.21 | 281.49 | 278.77 | 285.12 | 284.67 | 283.31 | 272.91 | 280.58 | 283.31 | 286.95 | 272.91 | 291.97 | 289.68 | 285.12 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.54
07.02.19 14:07:16 | 7.8 | 276.97 | 282.4 | 284.67 | 283.76 | 281.49 | 281.49 | 282.85 | 283.76 | 286.49 | 284.21 | 281.04 | 277.42 | 286.03 | 283.76 | 285.58 | 274.71 | 281.94 | 283.31 | 286.49 | 276.97 | 290.14 | 290.14 | 281.94 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.52
07.02.19 14:07:31 | 8.05 | 276.97 | 281.94 | 286.49 | 282.85 | 283.31 | 281.49 | 284.21 | 281.94 | 283.76 | 284.21 | 280.13 | 277.42 | 286.95 | 282.85 | 283.76 | 273.81 | 281.49 | 284.21 | 285.58 | 272.46 | 291.06 | 290.14 | 282.4 | 276.52 | 13 | 968 | 28 | 14.54
07.02.19 14:07:46 | 8.3 | 277.42 | 282.85 | 283.76 | 281.94 | 282.4 | 281.49 | 281.94 | 281.94 | 285.12 | 283.76 | 280.13 | 278.32 | 282.4 | 281.94 | 283.76 | 271.11 | 282.4 | 281.94 | 286.49 | 273.36 | 288.31 | 290.14 | 280.58 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.52
07.02.19 14:08:01 | 8.55 | 276.97 | 281.49 | 285.58 | 283.31 | 283.76 | 281.04 | 282.85 | 282.4 | 284.21 | 283.76 | 280.58 | 275.61 | 282.4 | 282.85 | 282.4 | 274.26 | 281.49 | 283.31 | 285.58 | 273.81 | 288.77 | 291.51 | 283.76 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.5
07.02.19 14:08:16 | 8.8 | 277.42 | 281.94 | 285.58 | 282.85 | 282.4 | 282.4 | 282.85 | 280.58 | 283.76 | 282.85 | 279.68 | 278.77 | 285.12 | 282.4 | 283.76 | 275.16 | 281.49 | 283.31 | 285.58 | 275.16 | 289.68 | 289.23 | 279.68 | 276.52 | 13 | 968 | 28 | 14.5
07.02.19 14:08:31 | 9.05 | 275.61 | 280.58 | 284.67 | 282.4 | 279.68 | 280.13 | 281.94 | 281.94 | 284.67 | 283.76 | 281.04 | 276.52 | 283.76 | 282.85 | 283.31 | 272.46 | 281.49 | 281.94 | 283.76 | 272.01 | 288.31 | 288.31 | 282.85 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.48
07.02.19 14:08:46 | 9.3 | 275.16 | 282.4 | 285.58 | 282.4 | 280.58 | 280.13 | 282.4 | 281.04 | 284.67 | 284.21 | 280.13 | 277.42 | 283.31 | 282.4 | 282.4 | 273.81 | 282.85 | 283.31 | 283.31 | 272.01 | 286.49 | 291.97 | 281.49 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.47
07.02.19 14:09:01 | 9.55 | 276.52 | 281.49 | 283.31 | 281.49 | 281.04 | 281.94 | 283.31 | 282.4 | 283.76 | 282.85 | 276.97 | 275.16 | 282.85 | 283.31 | 282.85 | 273.36 | 281.49 | 282.85 | 286.49 | 273.81 | 288.31 | 289.68 | 281.94 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 14.47
07.02.19 14:09:16 | 9.8 | 275.61 | 281.04 | 283.31 | 281.04 | 281.94 | 279.68 | 281.49 | 281.49 | 283.76 | 283.31 | 278.77 | 276.06 | 284.67 | 281.04 | 282.4 | 272.91 | 281.94 | 281.49 | 285.58 | 273.36 | 287.4 | 289.68 | 282.4 | 279.68 | 13 | 968 | 28 | 14.47
07.02.19 14:09:31 | 10.05 | 276.97 | 281.49 | 282.85 | 282.85 | 281.49 | 279.68 | 282.85 | 281.49 | 284.21 | 283.76 | 279.68 | 277.87 | 283.76 | 281.49 | 283.31 | 272.91 | 280.58 | 281.94 | 286.49 | 273.81 | 288.31 | 288.31 | 281.49 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.45
07.02.19 14:09:46 | 10.3 | 275.16 | 280.58 | 284.21 | 281.04 | 280.13 | 280.58 | 281.94 | 281.94 | 282.4 | 282.85 | 279.68 | 276.52 | 280.58 | 283.31 | 283.31 | 270.67 | 282.4 | 281.94 | 282.4 | 274.71 | 286.95 | 289.23 | 281.49 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.43
07.02.19 14:10:01 | 10.55 | 274.71 | 281.94 | 284.67 | 282.4 | 281.49 | 281.04 | 281.94 | 280.58 | 283.31 | 283.76 | 279.23 | 276.97 | 283.31 | 283.31 | 283.31 | 272.01 | 279.68 | 280.58 | 286.95 | 271.11 | 287.4 | 289.68 | 283.76 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.43
07.02.19 14:10:16 | 10.8 | 275.61 | 281.49 | 284.67 | 281.94 | 280.13 | 279.68 | 281.49 | 281.94 | 283.76 | 282.4 | 277.87 | 277.42 | 281.94 | 282.85 | 283.76 | 271.56 | 282.85 | 281.49 | 284.67 | 272.91 | 289.23 | 288.77 | 281.94 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 14.43
07.02.19 14:10:31 | 11.05 | 275.61 | 281.04 | 284.21 | 281.04 | 281.04 | 281.94 | 281.49 | 281.49 | 283.76 | 283.31 | 280.13 | 276.52 | 282.85 | 282.85 | 283.31 | 272.91 | 281.04 | 282.85 | 286.95 | 273.36 | 284.21 | 287.86 | 281.94 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.43
07.02.19 14:10:46 | 11.3 | 274.26 | 280.58 | 282.4 | 280.58 | 280.13 | 280.58 | 281.94 | 281.94 | 282.85 | 283.76 | 279.68 | 276.97 | 282.4 | 281.49 | 284.21 | 273.36 | 280.58 | 283.31 | 283.76 | 272.01 | 288.31 | 291.51 | 281.49 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.41
07.02.19 14:11:01 | 11.55 | 275.61 | 280.58 | 283.76 | 281.94 | 280.58 | 280.13 | 281.94 | 281.49 | 284.21 | 282.85 | 280.58 | 276.97 | 282.4 | 281.49 | 282.85 | 272.46 | 281.49 | 282.4 | 283.31 | 272.01 | 286.49 | 289.68 | 280.58 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.41
07.02.19 14:11:16 | 11.8 | 276.06 | 281.94 | 283.31 | 281.04 | 279.68 | 281.94 | 282.4 | 280.58 | 282.85 | 282.85 | 277.87 | 276.52 | 280.58 | 281.94 | 282.4 | 272.46 | 282.4 | 281.94 | 283.31 | 271.56 | 287.86 | 286.95 | 280.58 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.41
07.02.19 14:11:31 | 12.05 | 273.36 | 279.68 | 282.85 | 280.58 | 278.77 | 281.04 | 281.04 | 280.13 | 283.76 | 282.4 | 280.13 | 276.97 | 282.85 | 281.94 | 283.31 | 271.11 | 280.58 | 281.49 | 285.12 | 270.67 | 286.95 | 287.86 | 280.58 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 14.41
07.02.19 14:11:46 | 12.3 | 275.61 | 279.68 | 283.76 | 281.04 | 280.58 | 280.13 | 282.85 | 280.58 | 282.4 | 281.94 | 278.77 | 276.97 | 281.94 | 282.4 | 280.58 | 271.56 | 281.49 | 281.49 | 283.31 | 271.11 | 285.58 | 289.68 | 280.58 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.39
07.02.19 14:12:02 | 12.57 | 273.81 | 280.58 | 283.76 | 281.04 | 279.68 | 280.58 | 281.04 | 281.04 | 283.76 | 281.94 | 277.87 | 275.16 | 282.4 | 282.4 | 282.4 | 271.11 | 281.49 | 281.04 | 283.76 | 272.01 | 288.31 | 286.95 | 281.49 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.39
07.02.19 14:12:17 | 12.82 | 274.71 | 280.58 | 282.4 | 279.23 | 280.13 | 279.23 | 280.13 | 282.4 | 282.85 | 281.94 | 278.32 | 276.06 | 281.49 | 281.49 | 281.49 | 270.67 | 281.04 | 281.04 | 282.85 | 272.46 | 284.21 | 286.95 | 281.49 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.38
07.02.19 14:12:32 | 13.07 | 274.71 | 279.68 | 282.4 | 281.94 | 279.23 | 278.77 | 281.49 | 279.68 | 281.49 | 282.4 | 278.32 | 276.52 | 281.04 | 283.31 | 280.58 | 271.56 | 281.94 | 281.49 | 285.12 | 273.36 | 285.58 | 290.14 | 280.13 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.39
07.02.19 14:12:47 | 13.32 | 273.81 | 279.23 | 282.4 | 281.49 | 280.58 | 278.32 | 281.04 | 279.68 | 281.04 | 282.4 | 277.42 | 276.52 | 283.31 | 281.49 | 282.85 | 271.56 | 280.13 | 279.68 | 285.12 | 271.11 | 286.49 | 289.23 | 280.13 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.38
07.02.19 14:13:02 | 13.57 | 273.81 | 279.68 | 282.85 | 281.04 | 280.13 | 279.23 | 280.13 | 280.58 | 281.94 | 282.85 | 277.42 | 275.61 | 282.4 | 281.49 | 280.58 | 269.77 | 280.58 | 281.94 | 283.76 | 272.01 | 287.4 | 286.49 | 280.58 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.36
07.02.19 14:13:17 | 13.82 | 275.16 | 280.58 | 283.31 | 281.49 | 279.68 | 282.4 | 281.04 | 279.68 | 282.4 | 282.4 | 278.32 | 276.52 | 282.4 | 281.94 | 281.49 | 270.22 | 279.68 | 281.49 | 285.12 | 271.56 | 288.31 | 286.95 | 281.94 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.36
07.02.19 14:13:32 | 14.07 | 273.81 | 279.68 | 283.76 | 280.58 | 279.23 | 281.04 | 281.49 | 281.04 | 281.04 | 282.4 | 279.23 | 276.52 | 281.94 | 281.94 | 282.85 | 270.22 | 280.13 | 281.94 | 285.58 | 270.22 | 284.67 | 286.49 | 279.68 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.36
07.02.19 14:13:47 | 14.32 | 273.81 | 278.32 | 281.94 | 281.49 | 277.87 | 279.23 | 280.58 | 280.13 | 282.4 | 281.49 | 277.42 | 276.97 | 282.4 | 281.94 | 281.94 | 272.01 | 279.68 | 281.94 | 282.4 | 270.67 | 284.67 | 289.23 | 280.13 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.36
07.02.19 14:14:02 | 14.57 | 273.81 | 280.13 | 284.21 | 280.13 | 278.77 | 278.32 | 281.94 | 278.77 | 281.49 | 281.49 | 277.42 | 276.97 | 282.4 | 280.58 | 282.4 | 272.01 | 279.23 | 281.04 | 283.31 | 268.42 | 284.67 | 287.86 | 280.58 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.36
07.02.19 14:14:17 | 14.82 | 275.16 | 280.58 | 282.4 | 280.13 | 279.68 | 279.23 | 281.49 | 279.23 | 281.94 | 282.85 | 277.87 | 273.81 | 282.4 | 281.04 | 282.85 | 270.67 | 280.13 | 279.23 | 283.76 | 268.87 | 285.58 | 286.49 | 281.04 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.34
07.02.19 14:14:32 | 15.07 | 274.71 | 278.77 | 282.4 | 280.13 | 279.68 | 278.32 | 281.04 | 280.58 | 282.4 | 282.85 | 277.42 | 276.52 | 279.68 | 280.58 | 281.94 | 269.32 | 281.94 | 281.94 | 283.76 | 270.67 | 286.49 | 287.86 | 280.58 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.34
07.02.19 14:14:47 | 15.32 | 274.26 | 280.58 | 281.94 | 279.68 | 277.87 | 279.23 | 280.58 | 280.58 | 281.49 | 282.85 | 276.97 | 276.52 | 280.58 | 280.58 | 281.49 | 270.22 | 280.13 | 280.13 | 282.4 | 270.67 | 285.58 | 286.95 | 278.77 | 274.26 | 13 | 968 | 28 | 14.32
07.02.19 14:15:02 | 15.57 | 273.36 | 281.49 | 281.49 | 280.58 | 278.32 | 279.68 | 281.04 | 280.58 | 281.94 | 280.58 | 278.32 | 274.71 | 282.4 | 281.04 | 281.04 | 270.67 | 280.58 | 281.49 | 283.76 | 270.67 | 286.03 | 286.03 | 280.58 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.32
07.02.19 14:15:17 | 15.82 | 273.36 | 278.77 | 281.94 | 279.68 | 279.68 | 279.68 | 279.23 | 280.13 | 281.49 | 282.4 | 278.77 | 275.61 | 280.58 | 281.49 | 280.58 | 270.67 | 279.23 | 279.68 | 281.94 | 269.32 | 284.67 | 287.86 | 278.77 | 275.61 | 13 | 968 | 28 | 14.32
07.02.19 14:15:32 | 16.07 | 273.81 | 278.77 | 281.94 | 279.23 | 277.42 | 279.68 | 280.13 | 280.13 | 281.04 | 281.49 | 277.42 | 274.71 | 282.4 | 281.04 | 279.68 | 270.67 | 280.13 | 281.94 | 282.85 | 269.32 | 287.86 | 288.31 | 279.23 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.31
07.02.19 14:15:47 | 16.32 | 273.36 | 279.23 | 283.31 | 278.77 | 276.52 | 280.13 | 280.58 | 278.77 | 281.04 | 281.04 | 277.87 | 276.06 | 279.23 | 280.58 | 281.49 | 270.67 | 280.13 | 279.68 | 283.31 | 271.11 | 287.4 | 286.95 | 281.49 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.29
07.02.19 14:16:02 | 16.57 | 272.46 | 278.77 | 281.49 | 278.32 | 278.77 | 280.13 | 278.77 | 279.23 | 279.68 | 281.04 | 278.77 | 275.61 | 281.94 | 279.68 | 281.49 | 270.22 | 277.42 | 279.23 | 281.94 | 270.22 | 284.21 | 286.49 | 278.77 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.29
07.02.19 14:16:17 | 16.82 | 273.36 | 278.32 | 282.4 | 280.13 | 281.49 | 280.58 | 279.68 | 279.23 | 281.49 | 281.94 | 276.52 | 275.16 | 281.94 | 281.94 | 281.49 | 271.56 | 279.68 | 278.77 | 281.94 | 270.22 | 286.49 | 286.49 | 281.04 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.29
07.02.19 14:16:32 | 17.07 | 271.56 | 279.23 | 282.4 | 279.68 | 278.32 | 278.32 | 278.77 | 279.23 | 281.04 | 281.04 | 276.97 | 274.26 | 281.04 | 280.13 | 280.58 | 269.32 | 279.23 | 280.58 | 281.04 | 267.98 | 285.12 | 288.31 | 281.04 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.29
07.02.19 14:16:47 | 17.32 | 273.81 | 279.68 | 282.4 | 280.58 | 280.13 | 279.23 | 280.58 | 279.23 | 281.04 | 281.94 | 278.32 | 276.06 | 278.77 | 281.49 | 282.85 | 271.56 | 279.23 | 279.68 | 283.76 | 269.77 | 284.21 | 286.95 | 281.94 | 276.06 | 13 | 968 | 28 | 14.27
07.02.19 14:17:02 | 17.57 | 273.36 | 279.68 | 281.94 | 278.77 | 276.97 | 278.32 | 280.58 | 280.13 | 280.13 | 281.04 | 276.52 | 274.71 | 280.58 | 279.68 | 281.04 | 270.67 | 281.49 | 279.68 | 280.58 | 272.91 | 285.58 | 287.86 | 279.23 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.27
07.02.19 14:17:17 | 17.82 | 273.36 | 278.32 | 281.49 | 278.77 | 277.87 | 278.32 | 278.77 | 279.23 | 281.04 | 280.58 | 277.42 | 275.61 | 281.04 | 279.68 | 281.94 | 269.32 | 277.87 | 279.23 | 282.85 | 271.11 | 283.76 | 288.31 | 280.58 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.27
07.02.19 14:17:32 | 18.07 | 272.46 | 279.23 | 281.04 | 278.77 | 277.87 | 277.42 | 277.87 | 278.77 | 280.58 | 280.13 | 278.77 | 274.71 | 281.04 | 280.13 | 280.58 | 268.87 | 281.04 | 279.23 | 281.94 | 268.87 | 283.31 | 288.31 | 280.58 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.27
07.02.19 14:17:47 | 18.32 | 272.91 | 276.97 | 282.4 | 278.32 | 278.77 | 278.32 | 279.23 | 279.23 | 278.77 | 281.49 | 277.87 | 274.26 | 279.23 | 280.58 | 279.68 | 269.32 | 277.42 | 278.77 | 282.85 | 269.32 | 285.58 | 286.03 | 280.13 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.27
07.02.19 14:18:02 | 18.57 | 272.01 | 277.87 | 279.68 | 277.87 | 278.32 | 278.32 | 278.32 | 278.32 | 281.04 | 281.04 | 276.52 | 275.16 | 280.13 | 279.68 | 281.04 | 269.77 | 277.42 | 280.58 | 279.68 | 268.87 | 285.12 | 285.58 | 278.32 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.25
07.02.19 14:18:17 | 18.82 | 272.01 | 278.32 | 281.49 | 278.32 | 276.52 | 277.87 | 278.77 | 279.23 | 279.23 | 280.58 | 277.42 | 274.26 | 281.04 | 277.87 | 279.68 | 269.77 | 280.13 | 279.68 | 282.4 | 269.77 | 281.94 | 286.49 | 278.77 | 273.81 | 13 | 968 | 28 | 14.25
07.02.19 14:18:32 | 19.07 | 272.91 | 279.23 | 281.94 | 277.87 | 277.42 | 278.77 | 278.77 | 277.87 | 279.68 | 281.49 | 276.52 | 273.81 | 278.77 | 279.23 | 280.58 | 267.53 | 278.77 | 279.68 | 281.49 | 271.11 | 283.76 | 287.86 | 279.68 | 272.91 | 13 | 968 | 28 | 14.23
07.02.19 14:18:47 | 19.32 | 272.91 | 277.87 | 280.58 | 277.87 | 277.87 | 278.32 | 278.77 | 277.42 | 281.04 | 281.49 | 276.97 | 275.16 | 279.68 | 278.32 | 281.04 | 269.77 | 278.32 | 278.77 | 280.13 | 270.22 | 285.58 | 285.58 | 280.58 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.23
07.02.19 14:19:02 | 19.57 | 272.01 | 277.87 | 280.13 | 278.77 | 278.32 | 277.87 | 278.77 | 278.77 | 280.13 | 280.13 | 275.61 | 276.52 | 278.77 | 277.42 | 279.68 | 269.32 | 278.77 | 277.42 | 281.49 | 269.32 | 285.12 | 285.58 | 279.23 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.25
07.02.19 14:19:17 | 19.82 | 272.46 | 278.32 | 280.13 | 277.87 | 277.87 | 277.42 | 278.77 | 277.87 | 280.13 | 281.49 | 277.42 | 275.61 | 281.04 | 279.68 | 281.04 | 267.98 | 278.32 | 279.68 | 281.49 | 270.67 | 286.49 | 287.4 | 281.04 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.23
07.02.19 14:19:32 | 20.07 | 273.81 | 277.87 | 281.04 | 278.77 | 276.97 | 277.42 | 278.77 | 277.42 | 280.13 | 280.13 | 276.97 | 275.61 | 280.13 | 278.32 | 279.68 | 267.53 | 276.97 | 277.87 | 281.04 | 267.08 | 285.58 | 285.58 | 279.68 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.23
07.02.19 14:19:47 | 20.32 | 272.01 | 278.77 | 281.94 | 280.13 | 277.42 | 277.87 | 279.68 | 277.87 | 279.23 | 281.04 | 277.42 | 274.26 | 280.13 | 280.13 | 281.04 | 268.87 | 278.32 | 278.32 | 281.49 | 269.77 | 284.67 | 285.12 | 279.68 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.23
07.02.19 14:20:02 | 20.57 | 273.36 | 277.87 | 282.85 | 278.32 | 276.06 | 278.32 | 278.32 | 279.23 | 280.13 | 281.04 | 277.42 | 275.61 | 277.87 | 278.77 | 279.68 | 268.42 | 279.68 | 278.77 | 281.04 | 268.42 | 283.76 | 285.58 | 279.23 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.22
07.02.19 14:20:17 | 20.82 | 273.36 | 277.87 | 279.68 | 278.77 | 275.61 | 276.97 | 278.77 | 276.97 | 278.77 | 279.68 | 275.16 | 274.71 | 277.87 | 278.32 | 280.58 | 267.53 | 275.16 | 277.87 | 280.58 | 270.22 | 282.85 | 286.03 | 278.77 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.22
07.02.19 14:20:32 | 21.07 | 270.67 | 278.77 | 281.04 | 278.77 | 279.23 | 276.97 | 279.23 | 279.23 | 279.23 | 280.13 | 276.97 | 274.71 | 279.68 | 280.13 | 279.68 | 266.19 | 277.87 | 279.68 | 282.4 | 269.77 | 284.21 | 284.21 | 279.68 | 275.16 | 13 | 968 | 28 | 14.2
07.02.19 14:20:47 | 21.32 | 272.46 | 277.87 | 281.04 | 278.32 | 275.61 | 277.87 | 278.77 | 278.32 | 280.13 | 279.23 | 276.52 | 274.71 | 278.32 | 281.04 | 280.13 | 269.77 | 278.32 | 278.77 | 280.58 | 270.22 | 283.76 | 284.21 | 279.68 | 274.71 | 13 | 968 | 28 | 14.2
07.02.19 14:21:02 | 21.57 | 271.56 | 278.32 | 281.49 | 278.32 | 277.87 | 277.87 | 279.23 | 276.97 | 280.13 | 280.13 | 276.52 | 276.06 | 279.23 | 278.77 | 280.58 | 269.32 | 278.32 | 279.23 | 281.49 | 269.32 | 285.58 | 284.67 | 280.13 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.2
07.02.19 14:21:17 | 21.82 | 271.56 | 276.97 | 280.58 | 278.32 | 277.87 | 278.77 | 277.42 | 276.52 | 279.23 | 279.23 | 276.97 | 274.26 | 278.77 | 278.77 | 279.68 | 267.08 | 279.23 | 279.23 | 281.04 | 270.67 | 283.76 | 286.03 | 280.13 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14.2
07.02.19 14:21:32 | 22.07 | 271.56 | 277.42 | 281.49 | 279.23 | 277.42 | 277.87 | 279.23 | 276.97 | 280.13 | 279.23 | 274.26 | 275.16 | 278.32 | 278.77 | 280.58 | 268.42 | 278.77 | 277.87 | 283.31 | 268.87 | 281.94 | 287.4 | 278.77 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.2
07.02.19 14:21:47 | 22.32 | 271.56 | 277.87 | 279.68 | 278.32 | 275.16 | 278.32 | 276.52 | 277.87 | 280.13 | 280.13 | 276.52 | 275.16 | 278.77 | 278.77 | 279.23 | 266.64 | 278.77 | 279.23 | 280.13 | 268.42 | 285.58 | 284.67 | 278.77 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.18
07.02.19 14:22:02 | 22.57 | 272.01 | 276.06 | 277.87 | 277.87 | 276.52 | 276.52 | 277.87 | 278.32 | 278.32 | 280.58 | 275.61 | 274.71 | 278.77 | 278.77 | 278.32 | 270.22 | 278.77 | 278.32 | 280.13 | 267.98 | 282.85 | 286.03 | 277.87 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.18
07.02.19 14:22:17 | 22.82 | 271.56 | 278.32 | 280.58 | 277.42 | 275.16 | 277.87 | 279.68 | 277.87 | 280.13 | 279.68 | 275.61 | 274.71 | 279.23 | 279.68 | 279.68 | 269.32 | 277.87 | 278.32 | 281.49 | 267.98 | 283.31 | 284.21 | 278.32 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.18
07.02.19 14:22:32 | 23.07 | 271.11 | 277.87 | 280.58 | 278.77 | 276.52 | 275.61 | 279.23 | 276.97 | 279.68 | 280.13 | 276.52 | 273.81 | 279.68 | 279.23 | 279.68 | 267.08 | 278.77 | 278.77 | 281.04 | 267.53 | 283.76 | 284.67 | 278.77 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.16
07.02.19 14:22:47 | 23.32 | 272.46 | 277.87 | 281.04 | 277.87 | 274.71 | 277.42 | 277.87 | 275.61 | 280.58 | 278.77 | 275.16 | 273.81 | 278.77 | 278.32 | 279.23 | 267.98 | 276.52 | 277.87 | 281.04 | 269.77 | 282.85 | 286.95 | 280.13 | 273.36 | 13 | 968 | 28 | 14.16
07.02.19 14:23:02 | 23.57 | 270.67 | 278.77 | 281.04 | 277.87 | 275.16 | 276.06 | 278.77 | 277.87 | 277.42 | 279.23 | 275.61 | 273.81 | 278.77 | 279.23 | 278.77 | 267.53 | 277.87 | 278.32 | 280.58 | 269.32 | 283.31 | 286.03 | 278.32 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.16
07.02.19 14:23:17 | 23.82 | 271.56 | 276.06 | 279.23 | 277.87 | 275.16 | 277.42 | 278.32 | 276.06 | 280.13 | 277.42 | 276.06 | 274.71 | 278.77 | 276.52 | 280.58 | 267.53 | 277.42 | 279.23 | 281.49 | 270.67 | 284.67 | 286.03 | 277.42 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.15
07.02.19 14:23:32 | 24.07 | 272.01 | 276.52 | 280.58 | 276.97 | 276.06 | 278.32 | 278.32 | 277.42 | 277.42 | 279.68 | 274.71 | 274.71 | 278.32 | 278.77 | 278.77 | 266.19 | 277.87 | 275.16 | 278.77 | 269.77 | 281.49 | 284.21 | 276.97 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:23:47 | 24.32 | 272.01 | 276.52 | 279.23 | 277.42 | 275.61 | 276.97 | 277.42 | 276.97 | 276.97 | 280.13 | 275.61 | 274.26 | 277.87 | 278.32 | 277.42 | 267.53 | 278.77 | 276.97 | 280.58 | 266.64 | 283.31 | 283.76 | 278.77 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:24:02 | 24.57 | 272.46 | 276.97 | 280.13 | 277.87 | 273.36 | 277.87 | 276.97 | 276.52 | 279.68 | 278.77 | 274.71 | 274.26 | 278.32 | 279.23 | 278.77 | 267.98 | 276.97 | 277.87 | 281.04 | 268.87 | 281.94 | 283.76 | 277.87 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:24:17 | 24.82 | 270.22 | 276.52 | 278.32 | 276.52 | 276.06 | 276.52 | 277.42 | 276.97 | 278.32 | 277.87 | 274.71 | 274.26 | 279.23 | 277.42 | 279.68 | 266.19 | 276.52 | 277.87 | 279.68 | 267.53 | 284.21 | 284.21 | 279.68 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:24:32 | 25.07 | 272.46 | 276.52 | 280.13 | 277.87 | 276.52 | 276.97 | 276.52 | 277.42 | 278.77 | 279.68 | 275.16 | 274.26 | 278.32 | 279.68 | 278.77 | 267.53 | 278.32 | 277.42 | 278.77 | 267.53 | 283.31 | 285.58 | 280.58 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.13
07.02.19 14:24:47 | 25.32 | 271.11 | 276.52 | 281.04 | 278.32 | 274.71 | 276.52 | 276.97 | 276.06 | 278.77 | 278.77 | 273.81 | 274.71 | 279.23 | 277.87 | 278.77 | 268.42 | 276.97 | 279.23 | 281.49 | 267.53 | 281.94 | 284.67 | 277.87 | 272.46 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:25:02 | 25.57 | 271.11 | 277.42 | 280.58 | 277.87 | 276.06 | 277.87 | 276.52 | 276.52 | 278.77 | 279.23 | 276.52 | 274.26 | 278.32 | 279.23 | 280.58 | 266.19 | 276.52 | 278.77 | 279.23 | 267.98 | 283.76 | 286.03 | 278.32 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.13
07.02.19 14:25:17 | 25.82 | 270.22 | 276.06 | 279.23 | 276.52 | 272.91 | 275.16 | 278.32 | 275.61 | 278.77 | 278.77 | 273.81 | 273.36 | 277.42 | 277.87 | 279.68 | 266.64 | 276.06 | 277.87 | 279.68 | 266.64 | 281.04 | 285.12 | 280.13 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.13
07.02.19 14:25:32 | 26.07 | 271.11 | 277.87 | 278.32 | 277.42 | 275.16 | 276.97 | 278.32 | 275.16 | 278.32 | 279.68 | 276.52 | 272.46 | 278.77 | 278.32 | 278.77 | 267.53 | 276.97 | 277.87 | 280.58 | 266.19 | 280.58 | 286.49 | 278.32 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.14
07.02.19 14:25:47 | 26.32 | 271.56 | 277.87 | 279.68 | 277.42 | 276.52 | 278.77 | 277.42 | 277.87 | 277.87 | 279.68 | 276.52 | 274.26 | 277.87 | 277.87 | 279.68 | 267.08 | 276.06 | 277.42 | 280.13 | 269.32 | 284.67 | 283.76 | 280.58 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.11
07.02.19 14:26:02 | 26.57 | 270.67 | 276.52 | 280.13 | 276.97 | 276.52 | 276.97 | 276.97 | 276.97 | 277.42 | 278.32 | 274.26 | 274.26 | 278.77 | 277.42 | 278.77 | 266.19 | 275.61 | 276.52 | 279.68 | 269.32 | 283.31 | 285.12 | 278.77 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.09
07.02.19 14:26:17 | 26.82 | 271.11 | 276.06 | 279.68 | 277.42 | 276.97 | 276.06 | 277.42 | 276.97 | 278.32 | 279.68 | 274.71 | 273.81 | 277.87 | 278.32 | 279.23 | 266.19 | 275.16 | 276.97 | 280.13 | 267.98 | 280.13 | 284.67 | 278.32 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.11
07.02.19 14:26:32 | 27.07 | 271.56 | 275.61 | 280.58 | 277.42 | 273.36 | 277.42 | 277.42 | 276.06 | 279.23 | 278.77 | 275.61 | 273.81 | 278.32 | 278.32 | 279.23 | 267.53 | 276.97 | 278.32 | 279.68 | 267.53 | 282.85 | 282.4 | 278.77 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14.09
07.02.19 14:26:47 | 27.32 | 270.22 | 275.61 | 278.77 | 276.97 | 274.26 | 275.61 | 276.97 | 275.16 | 277.42 | 278.32 | 273.81 | 272.91 | 276.52 | 278.32 | 277.87 | 267.08 | 276.97 | 277.87 | 279.23 | 266.19 | 279.23 | 284.67 | 278.77 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.09
07.02.19 14:27:02 | 27.57 | 271.56 | 276.97 | 280.58 | 276.52 | 275.61 | 276.06 | 277.87 | 276.97 | 276.52 | 279.68 | 274.71 | 274.71 | 278.32 | 277.42 | 278.32 | 267.53 | 276.06 | 278.77 | 277.42 | 267.53 | 279.68 | 284.67 | 277.87 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.09
07.02.19 14:27:17 | 27.82 | 270.22 | 275.61 | 279.68 | 275.16 | 274.71 | 276.52 | 276.97 | 277.87 | 277.87 | 278.77 | 275.16 | 273.36 | 276.52 | 277.42 | 278.32 | 266.19 | 276.06 | 276.97 | 280.58 | 266.19 | 281.49 | 282.4 | 278.77 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.09
07.02.19 14:27:32 | 28.07 | 271.11 | 276.52 | 278.77 | 276.52 | 275.61 | 276.97 | 277.42 | 276.97 | 277.87 | 277.42 | 274.26 | 274.26 | 277.87 | 277.42 | 278.32 | 266.64 | 275.61 | 275.16 | 279.23 | 266.64 | 281.49 | 282.4 | 277.87 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.07
07.02.19 14:27:47 | 28.32 | 270.67 | 276.06 | 277.87 | 276.97 | 276.52 | 275.16 | 276.97 | 276.06 | 276.97 | 279.23 | 274.71 | 273.81 | 276.97 | 276.97 | 279.68 | 267.98 | 276.06 | 276.52 | 280.13 | 267.08 | 281.04 | 284.21 | 277.42 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14.07
07.02.19 14:28:02 | 28.57 | 271.11 | 276.52 | 279.68 | 276.97 | 275.16 | 276.06 | 276.52 | 276.97 | 277.42 | 279.23 | 274.71 | 273.81 | 277.87 | 277.42 | 277.87 | 266.64 | 276.52 | 277.87 | 279.23 | 265.3 | 282.85 | 283.31 | 277.87 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.07
07.02.19 14:28:17 | 28.82 | 270.67 | 277.42 | 278.32 | 276.52 | 275.61 | 276.06 | 277.42 | 276.97 | 279.23 | 278.77 | 276.06 | 272.46 | 276.97 | 277.87 | 278.32 | 266.64 | 274.71 | 276.06 | 279.23 | 267.53 | 282.85 | 281.94 | 277.42 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.07
07.02.19 14:28:32 | 29.07 | 271.56 | 274.26 | 278.77 | 274.71 | 274.26 | 274.26 | 276.06 | 277.87 | 277.42 | 278.32 | 272.91 | 272.01 | 274.26 | 277.42 | 278.32 | 266.19 | 274.71 | 275.16 | 277.42 | 266.64 | 280.58 | 283.31 | 276.52 | 267.08 | 13 | 968 | 28 | 14.07
07.02.19 14:28:47 | 29.32 | 271.56 | 275.61 | 279.23 | 276.06 | 274.26 | 276.06 | 275.16 | 276.52 | 276.97 | 279.23 | 273.36 | 273.36 | 276.97 | 276.97 | 277.87 | 267.08 | 276.06 | 275.61 | 279.23 | 264.85 | 281.04 | 283.76 | 279.68 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.06
07.02.19 14:29:02 | 29.57 | 269.77 | 274.71 | 278.77 | 276.97 | 273.81 | 275.61 | 277.42 | 275.61 | 277.42 | 278.77 | 272.91 | 272.46 | 274.71 | 276.52 | 276.97 | 266.64 | 276.06 | 276.97 | 278.77 | 265.74 | 280.58 | 282.85 | 276.06 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.06
07.02.19 14:29:17 | 29.82 | 271.11 | 276.97 | 278.77 | 276.06 | 273.81 | 275.61 | 275.61 | 275.61 | 278.32 | 277.42 | 275.16 | 272.91 | 276.52 | 278.77 | 276.97 | 265.74 | 275.61 | 276.06 | 278.32 | 266.19 | 282.85 | 285.12 | 276.52 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 14.04
07.02.19 14:29:32 | 30.07 | 270.67 | 274.71 | 277.87 | 276.97 | 272.91 | 275.16 | 276.52 | 275.16 | 276.97 | 276.97 | 274.26 | 272.46 | 275.61 | 277.42 | 280.13 | 266.64 | 275.61 | 275.61 | 278.77 | 266.64 | 282.4 | 282.4 | 276.06 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:29:47 | 30.32 | 270.67 | 276.52 | 278.77 | 276.06 | 275.61 | 275.16 | 276.06 | 276.06 | 277.87 | 278.32 | 272.91 | 274.26 | 277.87 | 278.32 | 277.87 | 265.74 | 273.36 | 276.06 | 278.77 | 267.98 | 281.04 | 282.4 | 276.97 | 272.01 | 13 | 968 | 28 | 14.04
07.02.19 14:30:03 | 30.58 | 271.11 | 275.61 | 278.32 | 276.52 | 275.16 | 276.06 | 276.06 | 273.81 | 276.97 | 276.97 | 272.91 | 273.36 | 276.97 | 277.42 | 277.42 | 264.85 | 275.61 | 276.97 | 278.32 | 268.42 | 282.85 | 283.76 | 279.23 | 271.56 | 13 | 968 | 28 | 14.04
07.02.19 14:30:18 | 30.83 | 270.67 | 275.16 | 278.77 | 276.52 | 275.16 | 274.26 | 275.16 | 274.71 | 277.87 | 277.87 | 275.16 | 273.36 | 276.06 | 276.97 | 278.32 | 267.53 | 276.06 | 276.06 | 276.52 | 264.4 | 282.85 | 284.67 | 277.87 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.04
07.02.19 14:30:33 | 31.08 | 270.22 | 274.71 | 277.87 | 274.71 | 273.81 | 275.61 | 276.52 | 274.71 | 276.06 | 277.87 | 274.71 | 272.01 | 275.61 | 276.97 | 277.42 | 266.64 | 273.81 | 275.61 | 277.87 | 266.19 | 280.58 | 283.76 | 276.06 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:30:48 | 31.33 | 270.22 | 275.61 | 278.77 | 275.16 | 274.71 | 276.06 | 276.97 | 273.81 | 277.42 | 279.23 | 272.91 | 272.91 | 275.16 | 276.06 | 277.42 | 267.98 | 276.52 | 275.61 | 276.97 | 266.19 | 283.76 | 284.67 | 278.77 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:31:03 | 31.58 | 270.67 | 276.06 | 276.52 | 275.61 | 272.46 | 276.52 | 277.87 | 276.97 | 276.06 | 277.87 | 273.36 | 270.67 | 276.97 | 277.42 | 276.97 | 266.19 | 276.06 | 276.06 | 279.23 | 266.64 | 281.94 | 284.67 | 278.77 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:31:18 | 31.83 | 269.77 | 275.16 | 277.42 | 275.16 | 273.81 | 275.61 | 275.16 | 274.26 | 276.52 | 277.42 | 273.81 | 271.56 | 276.06 | 276.97 | 276.06 | 266.64 | 273.81 | 276.06 | 278.32 | 265.3 | 278.77 | 283.31 | 277.42 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:31:33 | 32.08 | 268.87 | 275.16 | 277.42 | 276.06 | 274.26 | 275.61 | 276.52 | 276.06 | 276.97 | 278.32 | 273.36 | 272.91 | 277.42 | 276.97 | 276.52 | 267.98 | 274.71 | 275.61 | 279.23 | 266.64 | 280.13 | 283.31 | 277.42 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 14.02
07.02.19 14:31:48 | 32.33 | 269.77 | 274.26 | 277.42 | 276.52 | 272.01 | 274.26 | 275.61 | 275.61 | 276.52 | 277.42 | 274.26 | 274.26 | 274.71 | 276.97 | 277.87 | 266.64 | 275.61 | 276.06 | 278.77 | 267.08 | 281.94 | 281.49 | 276.97 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:32:03 | 32.58 | 270.67 | 273.36 | 276.97 | 275.61 | 273.36 | 275.16 | 274.26 | 275.61 | 275.61 | 276.97 | 274.71 | 272.46 | 275.16 | 277.42 | 278.32 | 266.64 | 274.26 | 275.61 | 279.68 | 267.08 | 281.94 | 281.49 | 276.52 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:32:18 | 32.83 | 270.22 | 275.16 | 276.97 | 275.16 | 273.36 | 273.36 | 276.52 | 275.61 | 277.87 | 277.42 | 273.81 | 272.91 | 275.16 | 277.42 | 276.97 | 266.19 | 273.36 | 276.97 | 277.42 | 267.08 | 278.32 | 281.04 | 278.77 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:32:33 | 33.08 | 269.77 | 275.61 | 277.87 | 274.71 | 273.81 | 273.36 | 276.97 | 276.52 | 276.06 | 278.77 | 273.36 | 273.81 | 276.06 | 277.87 | 277.87 | 265.74 | 276.52 | 274.71 | 276.97 | 266.19 | 277.87 | 284.67 | 276.97 | 267.53 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:32:48 | 33.33 | 270.22 | 276.52 | 277.87 | 274.26 | 272.46 | 274.26 | 276.06 | 275.16 | 276.52 | 277.87 | 274.71 | 273.36 | 275.16 | 276.06 | 278.77 | 265.3 | 274.71 | 275.16 | 278.32 | 264.85 | 281.04 | 284.67 | 278.32 | 270.67 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:33:03 | 33.58 | 268.87 | 275.61 | 277.87 | 276.06 | 272.01 | 275.16 | 276.52 | 275.16 | 275.61 | 277.42 | 272.46 | 272.46 | 275.16 | 276.97 | 278.32 | 266.64 | 275.16 | 275.16 | 277.42 | 265.74 | 279.68 | 281.94 | 278.77 | 270.22 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:33:18 | 33.83 | 269.77 | 275.16 | 277.42 | 276.06 | 273.81 | 274.71 | 276.06 | 275.61 | 276.06 | 276.52 | 273.81 | 272.91 | 274.26 | 276.06 | 277.42 | 267.08 | 275.16 | 275.16 | 277.42 | 267.08 | 278.32 | 281.49 | 277.42 | 271.11 | 13 | 968 | 28 | 14
07.02.19 14:33:33 | 34.08 | 270.22 | 274.71 | 278.32 | 274.26 | 272.91 | 273.36 | 275.16 | 276.06 | 276.06 | 278.32 | 274.71 | 273.36 | 276.06 | 277.42 | 277.87 | 266.64 | 274.71 | 274.26 | 277.87 | 269.32 | 280.13 | 281.94 | 277.42 | 269.32 | 13 | 968 | 28 | 13.98
07.02.19 14:33:48 | 34.33 | 269.77 | 275.61 | 276.52 | 274.26 | 274.71 | 274.71 | 274.71 | 274.26 | 274.71 | 276.52 | 272.91 | 273.36 | 275.16 | 276.06 | 276.97 | 264.4 | 274.71 | 275.61 | 278.32 | 265.3 | 279.23 | 281.94 | 278.77 | 268.87 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:34:03 | 34.58 | 269.77 | 274.26 | 278.77 | 275.61 | 273.36 | 273.81 | 276.97 | 276.06 | 277.42 | 277.42 | 272.46 | 272.46 | 274.26 | 276.52 | 277.42 | 263.96 | 275.16 | 276.06 | 278.77 | 267.98 | 279.23 | 281.94 | 278.32 | 265.3 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:34:18 | 34.83 | 269.32 | 275.61 | 277.87 | 275.16 | 272.91 | 274.26 | 275.61 | 274.71 | 275.16 | 276.52 | 274.26 | 273.36 | 274.71 | 277.42 | 278.77 | 265.74 | 275.61 | 275.61 | 275.61 | 266.19 | 279.23 | 281.04 | 275.16 | 266.64 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:34:33 | 35.08 | 268.87 | 275.16 | 276.97 | 273.81 | 273.81 | 274.26 | 275.61 | 275.16 | 276.97 | 276.52 | 275.16 | 272.46 | 274.71 | 276.06 | 277.87 | 266.64 | 273.36 | 275.61 | 277.42 | 265.3 | 280.13 | 283.76 | 278.77 | 265.3 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:34:48 | 35.33 | 269.77 | 274.26 | 276.97 | 274.71 | 271.56 | 274.26 | 275.16 | 273.36 | 275.61 | 278.32 | 272.91 | 273.36 | 273.81 | 276.52 | 278.32 | 263.96 | 272.91 | 275.16 | 274.26 | 266.19 | 278.77 | 282.85 | 277.42 | 267.98 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:35:03 | 35.58 | 270.22 | 274.71 | 278.32 | 276.52 | 272.01 | 275.61 | 275.61 | 275.16 | 276.97 | 276.97 | 274.26 | 271.11 | 273.81 | 276.06 | 277.87 | 264.4 | 272.91 | 276.06 | 277.87 | 266.64 | 278.32 | 283.31 | 276.97 | 268.42 | 13 | 968 | 28 | 13.97
07.02.19 14:35:18 | 35.83 | 269.32 | 274.71 | 278.32 | 274.71 | 273.36 | 274.71 | 275.61 | 273.81 | 276.52 | 277.87 | 274.26 | 273.36 | 273.36 | 278.32 | 276.52 | 266.64 | 273.36 | 275.16 | 276.06 | 267.53 | 281.04 | 281.04 | 277.87 | 269.77 | 13 | 968 | 28 | 13.95