## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190410_resp_1_T1 |  | Generated On : | 10/04/2019, 14:58:34 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/04/2019, 14:19:59 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 10/04/2019, 14:58:25 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.04.19 14:20:01 | 0.03 | 303.3 | 302.38 | 305.14 | 300.08 | 312.55 | 310.23 | 311.16 | 313.48 | 318.15 | 317.21 | 317.68 | 313.02 | 315.81 | 320.02 | 318.62 | 297.78 | 309.3 | 320.96 | 320.96 | 298.24 | 303.76 | 309.3 | 311.62 | 291.84 | 13 | 968 | 29 | 16.18
10.04.19 14:20:16 | 0.28 | 299.62 | 299.16 | 302.38 | 296.87 | 309.77 | 307.92 | 308.84 | 310.7 | 314.88 | 314.42 | 314.88 | 310.23 | 313.48 | 318.15 | 316.28 | 295.04 | 306.07 | 319.08 | 318.15 | 295.04 | 300.54 | 306.53 | 308.84 | 289.57 | 13 | 968 | 29 | 16.32
10.04.19 14:20:31 | 0.53 | 296.87 | 296.87 | 300.54 | 294.58 | 306.99 | 305.6 | 306.99 | 308.84 | 312.55 | 312.55 | 313.48 | 307.45 | 310.23 | 316.28 | 313.95 | 292.75 | 304.22 | 316.28 | 316.28 | 293.21 | 298.24 | 303.76 | 306.99 | 287.3 | 13 | 968 | 29 | 16.43
10.04.19 14:20:47 | 0.8 | 294.58 | 295.95 | 298.7 | 292.75 | 304.22 | 303.76 | 305.14 | 306.53 | 310.7 | 311.16 | 311.62 | 306.07 | 308.38 | 314.88 | 313.02 | 291.39 | 301.92 | 314.88 | 314.42 | 291.84 | 296.87 | 302.38 | 305.14 | 285.93 | 13 | 968 | 29 | 16.52
10.04.19 14:21:02 | 1.05 | 292.75 | 293.67 | 297.33 | 290.93 | 302.84 | 301.92 | 303.76 | 305.6 | 307.92 | 309.77 | 310.7 | 304.68 | 306.99 | 313.48 | 311.16 | 290.02 | 300.54 | 313.02 | 312.55 | 290.02 | 294.58 | 300.54 | 303.76 | 284.58 | 13 | 968 | 29 | 16.59
10.04.19 14:21:17 | 1.3 | 290.93 | 292.3 | 295.95 | 289.11 | 300.54 | 301 | 302.38 | 303.3 | 306.99 | 308.38 | 308.84 | 302.84 | 305.14 | 312.09 | 309.77 | 288.66 | 298.7 | 311.16 | 311.16 | 288.66 | 293.67 | 299.16 | 301.92 | 283.67 | 13 | 968 | 29 | 16.65
10.04.19 14:21:32 | 1.55 | 289.11 | 290.93 | 294.58 | 287.3 | 299.16 | 299.62 | 301.46 | 302.38 | 305.14 | 306.99 | 308.38 | 301.46 | 303.3 | 310.7 | 308.84 | 287.3 | 297.78 | 310.23 | 309.77 | 287.75 | 291.84 | 297.78 | 300.08 | 282.77 | 13 | 968 | 29 | 16.7
10.04.19 14:21:47 | 1.8 | 287.75 | 289.57 | 293.67 | 286.84 | 298.24 | 298.7 | 300.54 | 301 | 304.22 | 305.6 | 307.45 | 301 | 302.38 | 309.77 | 307.92 | 286.84 | 296.87 | 309.3 | 308.38 | 286.84 | 291.39 | 296.41 | 300.08 | 281.86 | 13 | 968 | 29 | 16.75
10.04.19 14:22:02 | 2.05 | 286.84 | 288.66 | 292.75 | 285.93 | 296.41 | 297.33 | 299.62 | 300.08 | 302.84 | 305.14 | 306.07 | 299.16 | 301.92 | 309.3 | 306.99 | 285.93 | 295.49 | 307.92 | 307.92 | 285.93 | 290.02 | 295.95 | 298.7 | 281.41 | 13 | 968 | 29 | 16.79
10.04.19 14:22:17 | 2.3 | 285.93 | 287.75 | 291.84 | 284.58 | 295.49 | 296.41 | 298.24 | 299.16 | 301.46 | 303.76 | 305.14 | 298.24 | 300.54 | 308.38 | 306.07 | 285.03 | 294.58 | 306.99 | 306.53 | 285.03 | 289.11 | 295.04 | 298.24 | 280.51 | 13 | 968 | 29 | 16.82
10.04.19 14:22:32 | 2.55 | 285.03 | 286.84 | 291.39 | 284.12 | 294.12 | 295.49 | 298.24 | 297.78 | 300.54 | 303.3 | 304.68 | 297.78 | 299.62 | 307.92 | 305.14 | 284.12 | 293.67 | 305.6 | 305.6 | 284.12 | 288.2 | 294.12 | 297.33 | 280.51 | 13 | 968 | 29 | 16.86
10.04.19 14:22:47 | 2.8 | 284.12 | 285.93 | 290.48 | 283.22 | 293.21 | 294.58 | 296.87 | 297.33 | 299.62 | 301.46 | 303.3 | 296.87 | 298.24 | 306.53 | 304.22 | 283.67 | 292.3 | 305.14 | 304.22 | 283.67 | 288.2 | 293.21 | 296.87 | 279.61 | 13 | 968 | 29 | 16.89
10.04.19 14:23:02 | 3.05 | 283.67 | 285.03 | 289.57 | 282.32 | 291.84 | 294.12 | 295.95 | 296.41 | 298.7 | 301 | 302.38 | 296.41 | 297.78 | 305.6 | 303.3 | 282.77 | 291.84 | 304.22 | 303.3 | 283.67 | 287.3 | 292.3 | 296.41 | 279.16 | 13 | 968 | 29 | 16.93
10.04.19 14:23:17 | 3.3 | 283.22 | 285.48 | 289.57 | 282.77 | 292.3 | 293.67 | 296.41 | 296.87 | 298.7 | 301 | 302.84 | 296.87 | 297.33 | 306.07 | 303.76 | 283.67 | 291.84 | 304.22 | 303.76 | 283.22 | 287.75 | 292.3 | 296.41 | 279.61 | 13 | 968 | 29 | 16.95
10.04.19 14:23:32 | 3.55 | 282.32 | 284.58 | 289.11 | 281.86 | 290.93 | 292.75 | 295.49 | 295.95 | 297.78 | 299.62 | 301.46 | 295.49 | 296.41 | 305.14 | 302.38 | 282.77 | 290.93 | 302.84 | 302.84 | 282.32 | 286.84 | 291.39 | 295.95 | 278.71 | 13 | 968 | 29 | 16.95
10.04.19 14:23:47 | 3.8 | 281.86 | 283.67 | 288.2 | 280.96 | 290.02 | 291.84 | 294.58 | 295.04 | 296.87 | 299.16 | 301.46 | 294.58 | 295.95 | 303.76 | 301 | 282.32 | 290.02 | 301.92 | 301.92 | 281.86 | 285.93 | 290.93 | 294.58 | 278.26 | 13 | 968 | 29 | 16.98
10.04.19 14:24:02 | 4.05 | 280.96 | 283.22 | 287.75 | 280.06 | 289.11 | 291.39 | 294.12 | 294.12 | 295.95 | 298.24 | 300.08 | 294.12 | 295.04 | 303.3 | 301 | 280.96 | 289.57 | 301.46 | 301 | 281.41 | 285.48 | 289.57 | 294.12 | 277.36 | 13 | 968 | 29 | 17
10.04.19 14:24:17 | 4.3 | 280.96 | 282.77 | 287.75 | 280.51 | 289.11 | 290.93 | 294.12 | 293.67 | 295.49 | 297.78 | 300.08 | 294.58 | 294.58 | 303.3 | 300.54 | 281.41 | 289.57 | 301.46 | 300.54 | 281.41 | 285.48 | 289.57 | 294.58 | 277.81 | 13 | 968 | 29 | 17.02
10.04.19 14:24:32 | 4.55 | 280.96 | 283.22 | 287.3 | 280.06 | 288.2 | 290.48 | 293.67 | 294.12 | 295.04 | 297.78 | 299.16 | 293.67 | 294.12 | 302.84 | 300.08 | 280.96 | 289.57 | 300.08 | 300.08 | 280.96 | 285.48 | 289.57 | 293.21 | 277.81 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:24:47 | 4.8 | 279.61 | 282.32 | 286.39 | 279.16 | 287.3 | 289.57 | 293.21 | 293.21 | 294.58 | 296.41 | 298.7 | 293.21 | 293.67 | 302.38 | 299.16 | 280.06 | 288.66 | 300.08 | 299.62 | 280.51 | 284.58 | 288.66 | 293.21 | 276.91 | 13 | 968 | 29 | 17.06
10.04.19 14:25:02 | 5.05 | 279.61 | 281.41 | 285.93 | 279.16 | 287.3 | 289.57 | 292.3 | 292.75 | 293.67 | 295.95 | 298.7 | 292.75 | 293.21 | 301.92 | 299.16 | 279.61 | 287.75 | 299.16 | 299.16 | 280.06 | 284.58 | 288.2 | 292.75 | 276.91 | 13 | 968 | 29 | 17.06
10.04.19 14:25:17 | 5.3 | 279.61 | 281.41 | 285.93 | 278.71 | 286.39 | 289.11 | 292.3 | 293.21 | 293.21 | 295.95 | 298.24 | 293.21 | 292.3 | 301.46 | 298.7 | 279.61 | 288.2 | 299.16 | 298.7 | 280.06 | 284.58 | 288.2 | 292.3 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 17.07
10.04.19 14:25:32 | 5.55 | 279.61 | 281.41 | 286.39 | 278.71 | 286.39 | 289.11 | 292.3 | 292.75 | 293.21 | 295.49 | 297.78 | 292.75 | 293.21 | 301.46 | 298.24 | 280.06 | 287.75 | 299.16 | 298.7 | 280.06 | 284.12 | 287.75 | 292.75 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 17.07
10.04.19 14:25:47 | 5.8 | 278.71 | 280.51 | 285.48 | 278.26 | 285.93 | 288.66 | 291.84 | 291.84 | 292.3 | 295.49 | 297.33 | 292.3 | 292.3 | 301 | 298.24 | 279.61 | 286.84 | 297.78 | 298.7 | 279.61 | 284.12 | 286.84 | 291.84 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:26:02 | 6.05 | 278.71 | 280.06 | 285.48 | 278.26 | 285.48 | 288.2 | 291.84 | 291.39 | 292.3 | 295.04 | 297.33 | 291.39 | 291.39 | 300.54 | 297.78 | 278.71 | 286.84 | 298.24 | 298.24 | 278.71 | 283.22 | 286.39 | 291.84 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:26:17 | 6.3 | 278.71 | 280.51 | 285.48 | 277.81 | 285.48 | 287.75 | 291.84 | 291.84 | 292.3 | 294.58 | 296.87 | 291.39 | 291.84 | 300.54 | 297.33 | 279.61 | 286.39 | 297.78 | 298.24 | 279.16 | 283.67 | 286.39 | 291.84 | 276.46 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:26:32 | 6.55 | 278.71 | 279.61 | 285.48 | 277.81 | 284.58 | 287.75 | 291.39 | 291.39 | 291.84 | 294.12 | 296.87 | 291.84 | 290.93 | 300.08 | 297.33 | 278.71 | 285.93 | 297.33 | 297.78 | 278.71 | 283.22 | 286.39 | 291.39 | 276.01 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:26:47 | 6.8 | 278.26 | 280.06 | 284.58 | 277.81 | 284.12 | 287.3 | 291.39 | 291.39 | 291.39 | 293.67 | 296.41 | 291.84 | 290.93 | 300.08 | 296.87 | 279.61 | 286.39 | 297.33 | 297.33 | 278.26 | 283.22 | 285.93 | 291.84 | 276.01 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:27:02 | 7.05 | 277.81 | 279.16 | 283.67 | 276.91 | 283.67 | 286.84 | 290.48 | 290.48 | 290.02 | 293.21 | 295.49 | 290.93 | 290.02 | 298.7 | 295.95 | 278.26 | 285.48 | 296.41 | 296.87 | 277.81 | 282.77 | 285.03 | 290.48 | 275.57 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:27:17 | 7.3 | 278.26 | 279.61 | 284.58 | 277.36 | 284.12 | 287.3 | 290.93 | 290.93 | 290.93 | 293.67 | 295.95 | 291.39 | 290.48 | 299.62 | 296.87 | 279.16 | 285.93 | 297.33 | 297.33 | 278.71 | 283.67 | 285.93 | 291.39 | 276.01 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:27:32 | 7.55 | 277.81 | 279.61 | 284.12 | 276.91 | 283.22 | 286.39 | 290.93 | 290.48 | 290.93 | 293.21 | 295.49 | 290.48 | 289.57 | 299.16 | 296.41 | 278.26 | 285.03 | 296.41 | 296.87 | 278.71 | 282.77 | 285.03 | 291.39 | 275.57 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:27:47 | 7.8 | 277.81 | 279.16 | 283.67 | 276.91 | 282.32 | 286.39 | 290.48 | 290.02 | 290.02 | 292.3 | 294.58 | 290.02 | 290.02 | 298.7 | 295.95 | 278.71 | 285.03 | 296.41 | 295.95 | 277.81 | 282.77 | 285.03 | 290.48 | 275.12 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:28:02 | 8.05 | 277.36 | 278.26 | 283.67 | 276.46 | 281.86 | 285.48 | 290.02 | 290.02 | 289.57 | 292.3 | 295.04 | 290.02 | 289.11 | 298.24 | 295.49 | 278.26 | 284.58 | 295.04 | 295.95 | 277.81 | 281.86 | 284.12 | 290.48 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 17.13
10.04.19 14:28:17 | 8.3 | 276.91 | 278.26 | 283.22 | 276.01 | 281.41 | 285.48 | 289.57 | 289.57 | 289.11 | 291.84 | 294.58 | 290.02 | 289.11 | 297.78 | 294.58 | 277.36 | 284.58 | 295.49 | 295.49 | 277.36 | 281.41 | 283.67 | 290.02 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 17.14
10.04.19 14:28:33 | 8.57 | 276.91 | 278.26 | 283.22 | 276.01 | 280.51 | 285.03 | 289.57 | 289.57 | 289.11 | 291.84 | 294.12 | 289.57 | 288.66 | 297.33 | 295.04 | 277.36 | 284.12 | 295.04 | 295.49 | 276.91 | 281.41 | 283.22 | 289.57 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 17.13
10.04.19 14:28:48 | 8.82 | 277.36 | 278.26 | 283.22 | 276.01 | 280.96 | 285.48 | 289.57 | 289.57 | 289.11 | 291.84 | 294.58 | 289.57 | 288.66 | 296.87 | 295.04 | 277.81 | 284.58 | 295.49 | 295.49 | 277.36 | 281.41 | 283.67 | 290.48 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:29:03 | 9.07 | 276.91 | 277.81 | 282.77 | 276.01 | 280.51 | 285.48 | 289.11 | 289.57 | 289.11 | 291.39 | 294.12 | 289.57 | 288.66 | 297.78 | 295.04 | 277.36 | 284.12 | 295.04 | 295.04 | 277.36 | 281.41 | 283.22 | 290.02 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:29:18 | 9.32 | 276.91 | 277.36 | 282.77 | 275.57 | 280.06 | 285.48 | 288.66 | 289.57 | 288.2 | 290.93 | 293.67 | 289.11 | 288.66 | 296.87 | 294.58 | 277.36 | 284.12 | 295.04 | 294.58 | 277.36 | 280.96 | 283.22 | 290.02 | 274.22 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:29:33 | 9.57 | 276.46 | 277.81 | 282.77 | 275.57 | 279.61 | 285.03 | 289.11 | 289.57 | 288.2 | 290.93 | 294.12 | 289.57 | 288.2 | 297.33 | 294.12 | 277.36 | 284.12 | 294.58 | 295.04 | 276.91 | 280.96 | 282.77 | 290.02 | 274.22 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:29:48 | 9.82 | 276.91 | 277.36 | 282.32 | 275.57 | 279.61 | 284.58 | 288.66 | 289.11 | 288.2 | 290.93 | 293.21 | 289.11 | 287.75 | 296.87 | 294.58 | 277.81 | 283.67 | 294.58 | 294.58 | 276.91 | 281.41 | 282.32 | 289.57 | 274.22 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:30:03 | 10.07 | 276.01 | 277.36 | 282.32 | 275.12 | 278.71 | 284.12 | 288.66 | 288.66 | 287.3 | 290.48 | 293.21 | 288.66 | 287.3 | 296.87 | 294.12 | 276.91 | 283.22 | 293.67 | 294.12 | 276.46 | 280.51 | 281.86 | 289.11 | 273.77 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:30:18 | 10.32 | 276.01 | 276.46 | 281.86 | 275.12 | 277.81 | 283.67 | 287.75 | 288.66 | 287.3 | 290.02 | 292.3 | 288.2 | 287.75 | 296.41 | 293.21 | 276.91 | 283.22 | 293.67 | 293.67 | 276.01 | 280.06 | 281.86 | 289.11 | 273.32 | 13 | 968 | 29 | 17.11
10.04.19 14:30:33 | 10.57 | 276.01 | 276.46 | 281.86 | 274.67 | 278.26 | 284.12 | 288.2 | 288.66 | 287.3 | 290.02 | 293.21 | 288.66 | 287.3 | 295.95 | 293.67 | 276.91 | 283.22 | 293.67 | 293.67 | 276.01 | 280.51 | 281.86 | 289.11 | 274.22 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:30:48 | 10.82 | 276.46 | 276.91 | 281.86 | 275.12 | 278.26 | 284.12 | 288.2 | 288.66 | 287.75 | 290.02 | 292.75 | 289.11 | 287.3 | 296.41 | 294.12 | 277.36 | 283.22 | 293.67 | 294.12 | 276.46 | 280.51 | 281.86 | 289.11 | 274.22 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:31:03 | 11.07 | 276.01 | 276.01 | 281.41 | 275.12 | 277.81 | 283.67 | 287.75 | 288.2 | 286.84 | 289.57 | 292.75 | 288.2 | 286.84 | 295.49 | 293.21 | 276.46 | 282.32 | 293.21 | 293.67 | 276.01 | 280.51 | 280.51 | 288.66 | 273.77 | 13 | 968 | 29 | 17.07
10.04.19 14:31:18 | 11.32 | 275.57 | 276.01 | 281.41 | 274.22 | 276.91 | 283.22 | 287.3 | 288.66 | 287.3 | 289.57 | 292.3 | 288.2 | 286.84 | 295.95 | 293.21 | 276.46 | 281.86 | 292.75 | 293.21 | 275.57 | 279.61 | 280.96 | 288.66 | 273.77 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:31:33 | 11.57 | 275.57 | 276.01 | 280.96 | 274.22 | 276.91 | 282.77 | 287.3 | 288.2 | 286.39 | 289.57 | 292.3 | 287.75 | 286.39 | 295.49 | 292.75 | 276.01 | 282.32 | 292.75 | 292.75 | 275.12 | 279.61 | 280.51 | 288.2 | 273.32 | 13 | 968 | 29 | 17.09
10.04.19 14:31:48 | 11.82 | 275.12 | 276.01 | 280.96 | 274.67 | 277.36 | 283.22 | 287.3 | 287.3 | 286.39 | 289.11 | 292.3 | 287.75 | 286.39 | 295.49 | 292.75 | 276.46 | 282.32 | 292.75 | 292.75 | 275.57 | 279.61 | 280.51 | 288.2 | 273.32 | 13 | 968 | 29 | 17.07
10.04.19 14:32:03 | 12.07 | 275.57 | 276.01 | 280.96 | 274.22 | 276.91 | 283.22 | 286.84 | 287.75 | 285.93 | 289.11 | 291.84 | 287.75 | 286.39 | 294.58 | 292.3 | 276.46 | 281.86 | 292.3 | 292.75 | 275.57 | 279.61 | 280.06 | 288.66 | 272.88 | 13 | 968 | 29 | 17.06
10.04.19 14:32:18 | 12.32 | 275.12 | 276.01 | 280.96 | 274.22 | 276.91 | 282.77 | 286.84 | 288.2 | 286.39 | 288.66 | 291.39 | 287.75 | 286.39 | 295.49 | 292.3 | 276.46 | 281.86 | 292.3 | 292.3 | 275.12 | 279.61 | 280.51 | 288.66 | 273.32 | 13 | 968 | 29 | 17.06
10.04.19 14:32:33 | 12.57 | 274.67 | 275.12 | 280.51 | 273.77 | 276.01 | 282.32 | 285.48 | 286.84 | 285.03 | 288.2 | 291.39 | 287.3 | 285.48 | 295.04 | 291.84 | 276.01 | 281.41 | 291.84 | 291.84 | 275.12 | 279.16 | 279.61 | 287.75 | 272.43 | 13 | 968 | 29 | 17.06
10.04.19 14:32:48 | 12.82 | 275.12 | 275.12 | 280.51 | 273.77 | 276.46 | 282.32 | 285.93 | 287.3 | 285.93 | 287.75 | 291.39 | 287.3 | 286.39 | 294.58 | 292.3 | 275.57 | 281.41 | 291.39 | 292.3 | 275.12 | 279.61 | 279.16 | 288.2 | 272.88 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:33:03 | 13.07 | 274.67 | 275.12 | 280.06 | 274.22 | 276.01 | 282.32 | 285.48 | 287.3 | 285.48 | 287.75 | 291.39 | 287.3 | 285.93 | 294.12 | 292.3 | 275.57 | 281.41 | 291.84 | 291.84 | 274.67 | 279.16 | 279.16 | 287.3 | 271.98 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:33:18 | 13.32 | 274.67 | 274.67 | 280.51 | 273.77 | 275.57 | 281.86 | 285.48 | 287.3 | 284.58 | 287.75 | 291.39 | 287.75 | 285.48 | 294.12 | 291.39 | 275.57 | 280.96 | 291.39 | 291.84 | 274.67 | 278.71 | 279.16 | 287.3 | 272.43 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:33:33 | 13.57 | 274.22 | 274.67 | 280.06 | 274.22 | 275.57 | 282.32 | 285.93 | 287.3 | 285.03 | 287.3 | 291.39 | 286.84 | 285.48 | 294.12 | 291.84 | 275.57 | 280.96 | 291.39 | 291.39 | 274.67 | 278.71 | 278.71 | 287.75 | 272.43 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:33:48 | 13.82 | 274.22 | 274.22 | 279.61 | 272.88 | 275.12 | 281.41 | 285.03 | 287.3 | 284.58 | 286.84 | 290.48 | 286.39 | 284.58 | 293.21 | 290.93 | 275.12 | 280.51 | 290.93 | 291.39 | 273.77 | 278.26 | 277.81 | 286.84 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 17.04
10.04.19 14:34:03 | 14.07 | 273.77 | 273.77 | 280.06 | 272.88 | 274.67 | 281.41 | 284.58 | 286.84 | 284.12 | 286.84 | 290.93 | 286.39 | 284.58 | 293.67 | 290.93 | 275.12 | 280.06 | 290.48 | 290.93 | 274.67 | 278.26 | 277.81 | 287.3 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 17.02
10.04.19 14:34:18 | 14.32 | 274.22 | 274.22 | 279.61 | 273.32 | 274.67 | 281.41 | 284.58 | 286.39 | 284.12 | 286.84 | 290.48 | 286.39 | 284.58 | 293.67 | 290.93 | 275.12 | 280.51 | 290.93 | 290.93 | 274.22 | 278.26 | 277.81 | 286.84 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 17
10.04.19 14:34:33 | 14.57 | 273.77 | 274.22 | 280.06 | 273.32 | 274.67 | 281.41 | 285.03 | 286.39 | 284.12 | 286.84 | 290.48 | 286.39 | 284.58 | 293.21 | 291.39 | 275.12 | 280.51 | 290.93 | 291.39 | 274.22 | 278.71 | 277.81 | 287.3 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 17
10.04.19 14:34:48 | 14.82 | 273.77 | 273.77 | 279.61 | 272.88 | 274.67 | 280.96 | 284.58 | 286.39 | 284.12 | 286.39 | 290.02 | 286.39 | 285.03 | 293.21 | 290.93 | 274.67 | 279.61 | 290.02 | 290.93 | 274.22 | 277.81 | 277.81 | 287.3 | 271.98 | 13 | 968 | 29 | 17
10.04.19 14:35:03 | 15.07 | 273.32 | 273.77 | 279.61 | 272.88 | 274.22 | 280.96 | 284.12 | 286.39 | 283.67 | 286.39 | 290.02 | 286.39 | 284.12 | 292.75 | 290.48 | 275.12 | 279.61 | 290.48 | 290.02 | 273.77 | 278.26 | 277.36 | 286.84 | 271.09 | 13 | 968 | 29 | 16.97
10.04.19 14:35:18 | 15.32 | 273.32 | 272.88 | 279.16 | 272.43 | 273.32 | 280.96 | 284.12 | 286.39 | 283.67 | 285.93 | 290.02 | 286.39 | 283.67 | 292.75 | 290.02 | 274.67 | 279.61 | 290.02 | 290.48 | 274.67 | 277.36 | 276.91 | 286.39 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 16.97
10.04.19 14:35:33 | 15.57 | 273.32 | 273.32 | 279.16 | 272.43 | 273.77 | 280.51 | 284.12 | 285.93 | 283.22 | 285.93 | 289.57 | 285.93 | 283.67 | 292.3 | 290.48 | 275.57 | 279.61 | 289.57 | 290.48 | 273.77 | 277.36 | 276.91 | 286.39 | 271.09 | 13 | 968 | 29 | 16.95
10.04.19 14:35:48 | 15.82 | 272.88 | 272.88 | 278.71 | 272.43 | 272.88 | 280.06 | 283.67 | 285.93 | 282.32 | 285.93 | 289.57 | 285.48 | 283.22 | 291.84 | 289.57 | 274.67 | 278.71 | 289.57 | 290.02 | 273.32 | 276.91 | 275.57 | 285.93 | 271.09 | 13 | 968 | 29 | 16.95
10.04.19 14:36:03 | 16.07 | 272.88 | 273.77 | 279.16 | 272.43 | 273.32 | 280.51 | 283.67 | 285.93 | 283.22 | 285.93 | 289.57 | 285.93 | 284.12 | 292.3 | 290.48 | 275.12 | 279.61 | 290.02 | 290.48 | 273.32 | 277.81 | 276.46 | 285.93 | 270.64 | 13 | 968 | 29 | 16.93
10.04.19 14:36:18 | 16.32 | 272.43 | 272.88 | 278.26 | 271.98 | 272.88 | 279.61 | 283.67 | 285.93 | 282.77 | 285.48 | 288.66 | 285.03 | 283.22 | 291.84 | 289.57 | 274.22 | 278.71 | 289.11 | 289.57 | 273.77 | 276.91 | 276.01 | 285.93 | 270.64 | 13 | 968 | 29 | 16.93
10.04.19 14:36:33 | 16.57 | 272.43 | 272.43 | 278.26 | 271.98 | 272.43 | 279.61 | 282.77 | 285.48 | 282.32 | 285.48 | 289.11 | 285.48 | 283.22 | 291.84 | 290.02 | 274.22 | 279.16 | 289.11 | 289.57 | 273.77 | 276.91 | 275.57 | 285.93 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 16.93
10.04.19 14:36:48 | 16.82 | 272.43 | 272.88 | 278.26 | 271.98 | 272.43 | 279.61 | 283.22 | 285.03 | 282.32 | 285.03 | 288.66 | 285.03 | 282.77 | 291.84 | 289.57 | 274.22 | 278.71 | 288.66 | 289.11 | 273.32 | 276.91 | 275.57 | 285.93 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 16.91
10.04.19 14:37:03 | 17.07 | 272.43 | 272.88 | 278.26 | 271.54 | 271.98 | 279.16 | 283.22 | 285.48 | 282.32 | 284.58 | 289.11 | 285.03 | 282.77 | 291.84 | 289.57 | 274.22 | 278.26 | 288.66 | 289.11 | 273.32 | 276.91 | 275.57 | 285.93 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 16.9
10.04.19 14:37:18 | 17.32 | 271.98 | 272.43 | 277.81 | 271.54 | 271.54 | 279.16 | 282.32 | 285.03 | 281.41 | 284.58 | 288.66 | 285.03 | 282.77 | 290.93 | 288.66 | 273.77 | 277.81 | 288.2 | 288.66 | 272.88 | 276.46 | 275.12 | 285.48 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 16.89
10.04.19 14:37:33 | 17.57 | 271.98 | 272.43 | 277.81 | 271.98 | 271.54 | 279.16 | 282.77 | 285.03 | 281.86 | 284.58 | 288.66 | 284.58 | 282.77 | 291.39 | 289.11 | 273.77 | 277.81 | 288.2 | 288.66 | 272.88 | 276.46 | 274.67 | 285.48 | 270.2 | 13 | 968 | 29 | 16.9
10.04.19 14:37:48 | 17.82 | 271.98 | 272.43 | 277.36 | 270.64 | 271.09 | 278.71 | 282.32 | 285.03 | 281.41 | 284.12 | 288.2 | 284.58 | 282.32 | 290.93 | 289.11 | 273.77 | 277.81 | 288.2 | 289.11 | 272.88 | 275.57 | 274.67 | 285.03 | 269.75 | 13 | 968 | 29 | 16.88
10.04.19 14:38:03 | 18.07 | 271.98 | 271.98 | 277.81 | 271.54 | 271.09 | 279.16 | 282.32 | 284.58 | 280.96 | 283.67 | 288.2 | 284.58 | 282.32 | 290.02 | 289.11 | 273.77 | 277.81 | 288.2 | 288.2 | 272.88 | 276.46 | 274.67 | 285.03 | 269.75 | 13 | 968 | 29 | 16.88
10.04.19 14:38:18 | 18.32 | 271.54 | 271.98 | 277.36 | 271.09 | 271.09 | 278.26 | 282.32 | 284.58 | 280.96 | 283.67 | 287.75 | 284.12 | 282.32 | 290.48 | 288.66 | 273.32 | 277.36 | 287.75 | 287.75 | 272.43 | 276.01 | 273.77 | 285.03 | 269.3 | 13 | 968 | 29 | 16.86
10.04.19 14:38:33 | 18.57 | 271.09 | 271.54 | 277.36 | 270.2 | 269.75 | 278.26 | 281.86 | 284.12 | 280.96 | 283.22 | 287.75 | 283.67 | 281.86 | 290.48 | 288.66 | 273.32 | 276.91 | 286.84 | 288.2 | 271.98 | 275.12 | 273.77 | 284.58 | 269.3 | 13 | 968 | 29 | 16.86
10.04.19 14:38:48 | 18.82 | 270.64 | 270.64 | 276.46 | 270.2 | 269.75 | 277.81 | 281.41 | 283.67 | 280.06 | 283.22 | 287.3 | 283.22 | 281.86 | 289.57 | 288.2 | 272.43 | 276.91 | 286.84 | 287.3 | 271.54 | 275.12 | 272.88 | 284.12 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 16.84
10.04.19 14:39:03 | 19.07 | 271.54 | 271.98 | 277.36 | 270.64 | 270.2 | 278.26 | 282.32 | 284.12 | 280.96 | 283.67 | 287.75 | 284.12 | 281.86 | 290.48 | 288.2 | 273.32 | 276.91 | 287.3 | 287.75 | 272.43 | 276.01 | 273.77 | 284.58 | 269.3 | 13 | 968 | 29 | 16.84
10.04.19 14:39:18 | 19.32 | 270.64 | 271.54 | 276.46 | 270.2 | 269.75 | 277.81 | 280.96 | 283.67 | 280.06 | 282.77 | 287.3 | 283.67 | 281.41 | 290.02 | 287.75 | 272.43 | 276.91 | 287.3 | 287.3 | 271.54 | 275.12 | 273.32 | 284.58 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 16.84
10.04.19 14:39:33 | 19.57 | 271.09 | 271.09 | 276.46 | 270.2 | 269.75 | 278.26 | 280.96 | 284.12 | 280.06 | 282.77 | 286.84 | 283.67 | 280.51 | 289.57 | 287.75 | 272.88 | 276.01 | 286.84 | 286.84 | 271.54 | 274.67 | 272.88 | 284.12 | 268.41 | 13 | 968 | 29 | 16.82
10.04.19 14:39:48 | 19.82 | 270.64 | 271.09 | 276.01 | 270.2 | 269.3 | 277.81 | 280.96 | 283.67 | 279.61 | 282.32 | 286.84 | 283.22 | 280.96 | 289.57 | 287.75 | 272.88 | 276.01 | 286.84 | 286.84 | 271.54 | 274.67 | 272.43 | 284.12 | 268.41 | 13 | 968 | 29 | 16.81
10.04.19 14:40:03 | 20.07 | 270.64 | 271.09 | 276.46 | 270.2 | 269.3 | 277.81 | 280.96 | 283.67 | 279.61 | 282.32 | 286.84 | 283.22 | 280.96 | 289.57 | 287.3 | 272.88 | 276.46 | 286.84 | 286.84 | 271.54 | 275.12 | 272.88 | 284.12 | 268.41 | 13 | 968 | 29 | 16.79
10.04.19 14:40:18 | 20.32 | 270.64 | 271.09 | 276.46 | 269.75 | 269.3 | 277.81 | 280.96 | 283.22 | 279.61 | 282.32 | 286.84 | 283.22 | 280.96 | 289.57 | 287.3 | 272.88 | 276.01 | 285.93 | 287.3 | 271.54 | 274.67 | 272.43 | 283.22 | 267.97 | 13 | 968 | 29 | 16.77
10.04.19 14:40:33 | 20.57 | 270.2 | 269.75 | 275.57 | 269.3 | 268.86 | 277.36 | 280.51 | 282.77 | 279.16 | 281.86 | 286.39 | 282.77 | 280.51 | 288.66 | 286.84 | 272.43 | 275.57 | 285.93 | 286.39 | 271.09 | 273.77 | 271.98 | 283.67 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 16.77
10.04.19 14:40:48 | 20.82 | 269.3 | 269.75 | 275.57 | 268.86 | 268.41 | 276.91 | 279.61 | 282.77 | 278.71 | 281.41 | 285.93 | 282.32 | 279.61 | 288.66 | 286.39 | 271.54 | 275.12 | 285.03 | 285.93 | 270.64 | 273.77 | 271.54 | 283.67 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 16.75
10.04.19 14:41:03 | 21.07 | 269.75 | 270.64 | 275.57 | 269.3 | 268.41 | 277.36 | 279.61 | 282.77 | 279.16 | 281.41 | 285.93 | 282.32 | 280.06 | 288.66 | 286.84 | 272.43 | 275.57 | 285.93 | 286.39 | 271.09 | 273.77 | 271.54 | 283.67 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 16.75
10.04.19 14:41:18 | 21.32 | 269.75 | 269.75 | 275.12 | 269.3 | 267.97 | 276.46 | 279.61 | 282.77 | 278.71 | 281.41 | 285.93 | 281.86 | 280.06 | 288.2 | 286.39 | 271.98 | 275.12 | 285.48 | 286.39 | 271.09 | 273.32 | 271.09 | 283.22 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 16.72
10.04.19 14:41:34 | 21.58 | 270.2 | 269.75 | 275.57 | 268.86 | 267.52 | 276.46 | 280.06 | 282.32 | 278.71 | 281.41 | 285.93 | 281.86 | 279.61 | 288.2 | 286.39 | 272.43 | 274.67 | 285.48 | 285.48 | 270.64 | 273.32 | 271.09 | 283.22 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 16.72
10.04.19 14:41:49 | 21.83 | 269.3 | 269.3 | 275.12 | 268.86 | 267.52 | 276.46 | 279.61 | 282.32 | 277.81 | 280.96 | 285.48 | 281.86 | 279.61 | 287.3 | 285.93 | 271.54 | 274.67 | 285.48 | 285.93 | 269.75 | 272.88 | 271.09 | 282.77 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 16.72
10.04.19 14:42:04 | 22.08 | 269.75 | 269.75 | 275.12 | 268.86 | 267.08 | 276.46 | 279.61 | 281.86 | 278.26 | 280.96 | 285.03 | 281.86 | 279.61 | 287.75 | 285.93 | 271.54 | 274.67 | 285.03 | 285.03 | 270.2 | 272.88 | 271.09 | 282.77 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 16.7
10.04.19 14:42:19 | 22.33 | 269.75 | 269.3 | 275.12 | 268.86 | 267.52 | 276.01 | 279.61 | 282.32 | 277.81 | 280.96 | 285.48 | 281.86 | 279.16 | 287.75 | 285.93 | 271.54 | 274.67 | 285.03 | 285.48 | 269.75 | 272.88 | 270.64 | 282.77 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 16.7
10.04.19 14:42:34 | 22.58 | 268.86 | 269.3 | 275.12 | 268.86 | 267.08 | 275.57 | 279.61 | 281.86 | 277.81 | 280.06 | 285.48 | 281.41 | 279.16 | 287.3 | 285.93 | 271.54 | 274.22 | 284.58 | 285.03 | 270.2 | 272.43 | 270.64 | 282.32 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 16.68
10.04.19 14:42:49 | 22.83 | 268.86 | 269.3 | 274.22 | 268.41 | 266.19 | 275.57 | 279.16 | 281.86 | 277.36 | 279.61 | 285.03 | 280.96 | 278.71 | 287.3 | 285.03 | 271.09 | 274.22 | 284.12 | 284.58 | 269.75 | 272.43 | 269.75 | 282.32 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 16.68
10.04.19 14:43:04 | 23.08 | 269.75 | 269.3 | 274.67 | 267.97 | 266.63 | 275.57 | 279.16 | 281.86 | 277.36 | 280.06 | 285.03 | 281.86 | 279.16 | 287.3 | 285.48 | 271.09 | 274.22 | 284.12 | 285.03 | 269.75 | 272.88 | 270.2 | 282.32 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 16.66
10.04.19 14:43:19 | 23.33 | 269.3 | 268.86 | 274.22 | 267.97 | 266.63 | 275.12 | 278.71 | 281.86 | 276.91 | 279.16 | 284.58 | 280.96 | 278.71 | 287.3 | 285.03 | 270.64 | 273.77 | 284.12 | 284.58 | 269.3 | 272.43 | 269.75 | 281.86 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 16.64
10.04.19 14:43:34 | 23.58 | 268.86 | 268.41 | 273.77 | 267.52 | 266.19 | 274.67 | 278.26 | 281.41 | 276.91 | 279.16 | 284.12 | 280.51 | 278.26 | 286.84 | 285.03 | 271.09 | 273.32 | 283.67 | 284.12 | 268.86 | 271.98 | 268.86 | 281.41 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 16.64
10.04.19 14:43:49 | 23.83 | 268.86 | 268.41 | 273.77 | 267.97 | 265.74 | 274.67 | 278.26 | 280.96 | 276.01 | 278.71 | 283.67 | 280.96 | 277.81 | 286.39 | 285.03 | 270.64 | 273.32 | 283.67 | 283.67 | 268.86 | 271.54 | 269.3 | 280.96 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 16.63
10.04.19 14:44:04 | 24.08 | 268.86 | 268.41 | 273.77 | 267.52 | 265.3 | 274.67 | 278.71 | 281.41 | 276.46 | 279.16 | 283.67 | 280.96 | 277.81 | 286.39 | 284.58 | 270.64 | 273.32 | 283.22 | 284.12 | 268.86 | 271.98 | 268.86 | 281.86 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 16.61
10.04.19 14:44:19 | 24.33 | 268.86 | 268.41 | 273.77 | 267.52 | 265.3 | 274.22 | 278.26 | 281.41 | 276.01 | 279.16 | 283.67 | 280.51 | 277.81 | 286.39 | 285.03 | 270.64 | 272.88 | 283.22 | 283.67 | 268.41 | 271.54 | 267.97 | 281.41 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 16.61
10.04.19 14:44:34 | 24.58 | 268.86 | 268.41 | 273.32 | 267.08 | 265.3 | 274.22 | 278.26 | 280.96 | 276.01 | 279.16 | 284.12 | 280.51 | 277.81 | 286.39 | 284.58 | 271.09 | 273.32 | 283.22 | 283.22 | 268.86 | 271.54 | 268.41 | 281.41 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 16.59
10.04.19 14:44:49 | 24.83 | 268.86 | 268.41 | 274.22 | 267.52 | 264.85 | 274.67 | 278.71 | 280.96 | 276.01 | 278.71 | 284.12 | 280.51 | 277.81 | 285.93 | 285.03 | 270.64 | 273.32 | 283.22 | 283.22 | 269.3 | 271.54 | 268.41 | 281.41 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 16.59
10.04.19 14:45:04 | 25.08 | 268.41 | 267.97 | 273.32 | 267.08 | 265.3 | 274.22 | 277.81 | 280.96 | 275.57 | 278.71 | 283.67 | 280.51 | 277.81 | 285.93 | 284.58 | 270.64 | 272.88 | 282.77 | 283.67 | 268.41 | 271.54 | 267.97 | 280.96 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 16.57
10.04.19 14:45:19 | 25.33 | 267.97 | 267.97 | 272.88 | 266.63 | 264.41 | 273.77 | 277.81 | 280.06 | 275.12 | 278.26 | 283.22 | 279.61 | 276.91 | 285.48 | 284.12 | 270.2 | 271.98 | 282.77 | 282.77 | 267.97 | 270.64 | 267.52 | 280.96 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 16.56
10.04.19 14:45:34 | 25.58 | 267.97 | 267.97 | 272.88 | 267.08 | 264.85 | 273.77 | 277.36 | 280.51 | 275.12 | 277.81 | 283.22 | 279.61 | 277.36 | 285.03 | 283.67 | 270.2 | 271.98 | 282.32 | 283.22 | 267.97 | 271.09 | 267.52 | 280.96 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 16.56
10.04.19 14:45:49 | 25.83 | 267.97 | 267.52 | 273.32 | 266.63 | 264.41 | 273.77 | 277.36 | 280.96 | 275.12 | 278.26 | 283.67 | 280.06 | 277.36 | 285.48 | 284.12 | 270.2 | 272.43 | 282.32 | 282.77 | 268.41 | 271.54 | 267.52 | 280.96 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 16.54
10.04.19 14:46:04 | 26.08 | 267.97 | 267.08 | 272.43 | 266.63 | 263.52 | 273.32 | 277.36 | 279.61 | 274.67 | 277.36 | 282.77 | 279.16 | 276.91 | 284.58 | 283.67 | 269.75 | 271.98 | 282.32 | 282.77 | 267.97 | 270.64 | 266.63 | 280.06 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 16.52
10.04.19 14:46:19 | 26.33 | 267.97 | 267.08 | 272.88 | 266.63 | 263.52 | 273.32 | 277.36 | 280.51 | 274.67 | 277.36 | 283.22 | 279.61 | 276.46 | 285.03 | 284.12 | 270.2 | 271.98 | 282.32 | 282.77 | 267.97 | 270.64 | 267.08 | 280.96 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 16.52
10.04.19 14:46:34 | 26.58 | 267.52 | 266.63 | 272.88 | 266.19 | 263.52 | 273.32 | 277.36 | 280.06 | 274.67 | 277.36 | 282.77 | 279.16 | 276.01 | 285.03 | 283.67 | 269.75 | 271.09 | 281.86 | 282.32 | 267.97 | 270.2 | 266.63 | 280.06 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 16.52
10.04.19 14:46:49 | 26.83 | 267.52 | 266.63 | 272.88 | 266.19 | 263.52 | 273.77 | 277.36 | 280.06 | 274.67 | 277.36 | 282.77 | 279.16 | 276.91 | 284.58 | 283.67 | 270.2 | 271.98 | 281.86 | 282.32 | 267.52 | 270.64 | 267.08 | 280.06 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 16.5
10.04.19 14:47:04 | 27.08 | 267.08 | 266.63 | 271.98 | 265.74 | 262.64 | 272.88 | 276.46 | 279.16 | 273.77 | 276.91 | 282.32 | 279.16 | 276.46 | 284.12 | 282.77 | 269.3 | 270.64 | 281.41 | 281.41 | 267.52 | 270.2 | 266.19 | 279.61 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 16.48
10.04.19 14:47:19 | 27.33 | 267.08 | 266.19 | 271.98 | 265.74 | 262.64 | 272.88 | 276.01 | 279.61 | 273.32 | 276.46 | 281.41 | 278.71 | 276.01 | 283.67 | 282.77 | 269.3 | 271.09 | 280.96 | 281.86 | 267.08 | 269.75 | 266.19 | 279.61 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 16.47
10.04.19 14:47:34 | 27.58 | 267.52 | 265.74 | 271.54 | 265.74 | 262.64 | 272.43 | 276.01 | 279.16 | 273.32 | 276.91 | 282.32 | 278.71 | 276.01 | 284.12 | 283.22 | 268.86 | 271.09 | 280.96 | 281.41 | 267.08 | 270.2 | 265.74 | 279.61 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 16.47
10.04.19 14:47:49 | 27.83 | 266.63 | 265.74 | 271.54 | 264.85 | 262.64 | 272.43 | 275.57 | 279.16 | 272.88 | 276.46 | 281.41 | 278.26 | 275.57 | 283.22 | 282.77 | 268.86 | 270.64 | 280.51 | 280.96 | 266.63 | 269.3 | 265.3 | 279.16 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 16.45
10.04.19 14:48:04 | 28.08 | 267.08 | 265.3 | 271.09 | 265.3 | 262.64 | 271.98 | 275.12 | 279.16 | 272.88 | 276.01 | 281.86 | 278.26 | 275.57 | 283.22 | 282.77 | 268.86 | 270.64 | 280.51 | 280.96 | 266.63 | 269.3 | 265.3 | 279.16 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 16.45
10.04.19 14:48:19 | 28.33 | 266.63 | 265.3 | 271.54 | 264.85 | 262.19 | 271.98 | 275.57 | 278.71 | 272.88 | 276.01 | 280.96 | 278.26 | 275.57 | 283.22 | 282.32 | 268.86 | 270.64 | 280.96 | 280.96 | 266.63 | 269.3 | 264.85 | 279.16 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 16.43
10.04.19 14:48:34 | 28.58 | 266.63 | 265.74 | 271.09 | 264.41 | 262.19 | 271.54 | 275.12 | 278.71 | 272.88 | 276.01 | 280.96 | 278.26 | 275.12 | 283.22 | 282.32 | 268.41 | 270.2 | 280.06 | 280.96 | 266.63 | 268.86 | 264.85 | 278.71 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 16.41
10.04.19 14:48:49 | 28.83 | 266.63 | 264.85 | 270.64 | 264.41 | 261.75 | 271.98 | 275.12 | 278.71 | 272.88 | 275.57 | 281.41 | 278.26 | 274.67 | 283.22 | 282.32 | 268.86 | 270.2 | 279.61 | 280.96 | 266.19 | 268.86 | 264.41 | 278.26 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 16.4
10.04.19 14:49:04 | 29.08 | 266.19 | 264.41 | 270.64 | 264.41 | 261.75 | 271.54 | 274.22 | 278.26 | 272.43 | 275.12 | 280.96 | 277.81 | 275.12 | 283.22 | 281.86 | 268.41 | 270.2 | 280.06 | 280.06 | 266.19 | 268.86 | 264.41 | 278.71 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 16.39
10.04.19 14:49:19 | 29.33 | 266.19 | 264.41 | 270.64 | 264.41 | 261.31 | 271.09 | 273.77 | 278.26 | 271.98 | 275.57 | 280.96 | 277.36 | 274.67 | 282.32 | 281.86 | 268.41 | 270.2 | 279.61 | 280.51 | 265.74 | 268.41 | 263.97 | 278.71 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 16.39
10.04.19 14:49:34 | 29.58 | 266.63 | 264.85 | 270.64 | 263.97 | 261.31 | 271.09 | 274.67 | 278.26 | 271.98 | 275.12 | 280.51 | 277.81 | 274.22 | 282.32 | 281.86 | 268.41 | 269.75 | 279.61 | 280.06 | 265.74 | 268.41 | 264.41 | 278.26 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 16.38
10.04.19 14:49:49 | 29.83 | 266.63 | 263.97 | 270.2 | 263.97 | 261.31 | 270.64 | 273.77 | 277.81 | 271.54 | 274.67 | 280.51 | 277.36 | 274.22 | 282.32 | 281.41 | 268.41 | 269.3 | 279.61 | 279.16 | 265.3 | 267.97 | 263.08 | 277.81 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 16.36
10.04.19 14:50:04 | 30.08 | 266.19 | 264.41 | 270.2 | 263.52 | 261.31 | 271.09 | 273.77 | 277.81 | 271.54 | 274.67 | 280.51 | 277.36 | 274.22 | 282.32 | 281.41 | 267.97 | 269.3 | 279.16 | 280.06 | 265.74 | 267.97 | 263.52 | 278.26 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.36
10.04.19 14:50:19 | 30.33 | 266.19 | 263.97 | 270.2 | 263.52 | 260.87 | 270.64 | 272.88 | 277.81 | 271.54 | 274.67 | 280.06 | 276.91 | 273.77 | 281.86 | 280.96 | 267.52 | 269.75 | 279.16 | 279.61 | 265.3 | 267.97 | 263.08 | 277.81 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 16.36
10.04.19 14:50:34 | 30.58 | 266.19 | 263.52 | 270.2 | 263.97 | 260.87 | 270.64 | 273.32 | 277.81 | 271.54 | 274.22 | 280.51 | 276.91 | 274.22 | 281.86 | 281.41 | 267.97 | 269.3 | 278.71 | 279.61 | 265.3 | 267.52 | 263.52 | 277.81 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 16.34
10.04.19 14:50:50 | 30.85 | 265.74 | 263.97 | 269.75 | 263.52 | 260.87 | 270.2 | 273.32 | 276.91 | 271.54 | 273.77 | 280.06 | 276.91 | 274.22 | 281.86 | 280.96 | 267.52 | 269.75 | 278.71 | 279.16 | 265.3 | 267.52 | 262.64 | 277.81 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.34
10.04.19 14:51:05 | 31.1 | 265.74 | 263.08 | 269.75 | 263.52 | 260.42 | 269.75 | 273.32 | 276.91 | 271.09 | 273.77 | 279.61 | 276.46 | 273.77 | 281.41 | 281.41 | 267.08 | 268.86 | 278.71 | 279.16 | 264.85 | 267.08 | 262.19 | 277.36 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.32
10.04.19 14:51:20 | 31.35 | 265.3 | 263.08 | 269.75 | 263.52 | 259.98 | 269.75 | 272.88 | 277.36 | 270.64 | 273.77 | 279.61 | 276.01 | 272.88 | 281.41 | 280.06 | 267.08 | 268.86 | 278.26 | 279.16 | 264.85 | 267.08 | 262.19 | 277.36 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.32
10.04.19 14:51:35 | 31.6 | 265.74 | 263.52 | 269.75 | 263.97 | 260.42 | 269.75 | 273.32 | 277.36 | 271.09 | 273.77 | 279.61 | 276.46 | 273.32 | 281.41 | 280.51 | 267.52 | 269.3 | 278.71 | 279.16 | 264.85 | 267.08 | 262.19 | 277.36 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.31
10.04.19 14:51:50 | 31.85 | 265.3 | 263.08 | 269.75 | 263.97 | 259.54 | 269.75 | 272.43 | 276.46 | 270.64 | 273.77 | 279.16 | 276.46 | 273.32 | 281.41 | 280.51 | 267.08 | 268.41 | 278.26 | 278.71 | 264.85 | 266.63 | 262.19 | 277.36 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 16.27
10.04.19 14:52:05 | 32.1 | 264.85 | 262.64 | 269.3 | 263.97 | 259.98 | 269.75 | 272.43 | 276.91 | 270.2 | 273.77 | 279.16 | 276.01 | 272.88 | 280.96 | 280.51 | 267.08 | 268.41 | 277.81 | 278.26 | 264.41 | 267.08 | 262.19 | 276.91 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 16.27
10.04.19 14:52:20 | 32.35 | 265.3 | 263.52 | 269.3 | 264.41 | 259.98 | 269.75 | 272.43 | 276.46 | 270.64 | 273.32 | 279.61 | 276.46 | 273.32 | 280.96 | 280.06 | 267.08 | 268.86 | 277.81 | 278.71 | 264.41 | 267.08 | 262.19 | 276.91 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 16.27
10.04.19 14:52:35 | 32.6 | 265.3 | 262.64 | 269.3 | 263.97 | 259.54 | 269.3 | 271.98 | 276.91 | 270.2 | 273.32 | 278.71 | 276.01 | 272.88 | 280.96 | 280.06 | 267.08 | 268.41 | 277.81 | 278.26 | 263.97 | 266.63 | 261.75 | 276.46 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 16.25
10.04.19 14:52:50 | 32.85 | 265.3 | 262.64 | 268.86 | 264.41 | 259.54 | 268.86 | 271.98 | 276.91 | 269.75 | 273.32 | 278.71 | 276.01 | 272.88 | 280.06 | 280.06 | 266.63 | 267.97 | 277.36 | 277.81 | 263.97 | 266.19 | 261.31 | 276.91 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 16.25
10.04.19 14:53:05 | 33.1 | 264.85 | 262.19 | 268.86 | 264.41 | 259.1 | 268.86 | 271.98 | 276.46 | 269.75 | 272.88 | 278.26 | 275.57 | 272.88 | 280.06 | 280.06 | 266.63 | 267.97 | 277.36 | 277.81 | 263.97 | 266.63 | 261.31 | 276.46 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 16.23
10.04.19 14:53:20 | 33.35 | 264.85 | 262.19 | 268.86 | 265.3 | 259.54 | 268.86 | 271.54 | 276.46 | 269.75 | 272.88 | 278.71 | 275.57 | 272.43 | 280.06 | 279.61 | 266.19 | 267.52 | 277.36 | 277.81 | 263.97 | 266.19 | 261.31 | 276.91 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 16.22
10.04.19 14:53:35 | 33.6 | 264.85 | 262.19 | 268.86 | 264.85 | 259.54 | 268.86 | 271.98 | 276.46 | 269.75 | 272.88 | 278.71 | 275.12 | 272.43 | 280.51 | 279.61 | 267.08 | 267.97 | 277.36 | 278.26 | 264.41 | 266.19 | 260.87 | 276.01 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 16.22
10.04.19 14:53:50 | 33.85 | 264.85 | 261.75 | 268.41 | 264.41 | 258.66 | 267.97 | 271.54 | 276.01 | 269.3 | 271.98 | 278.26 | 274.67 | 271.98 | 280.06 | 279.16 | 266.63 | 267.08 | 276.91 | 277.36 | 263.52 | 266.19 | 260.42 | 276.46 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 16.2
10.04.19 14:54:05 | 34.1 | 264.85 | 261.75 | 267.97 | 264.41 | 258.66 | 268.41 | 271.09 | 276.01 | 269.3 | 271.98 | 278.26 | 275.12 | 271.98 | 279.61 | 279.61 | 266.19 | 267.08 | 276.91 | 277.81 | 263.08 | 265.74 | 259.98 | 276.01 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 16.2
10.04.19 14:54:20 | 34.35 | 264.85 | 261.75 | 268.86 | 264.85 | 258.66 | 267.97 | 271.54 | 276.01 | 268.86 | 271.98 | 278.26 | 275.57 | 271.98 | 279.61 | 279.16 | 266.63 | 267.97 | 276.91 | 277.81 | 263.97 | 266.19 | 260.87 | 276.01 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 16.2
10.04.19 14:54:35 | 34.6 | 263.97 | 261.31 | 267.97 | 264.41 | 258.66 | 267.97 | 271.09 | 275.57 | 268.86 | 271.54 | 277.36 | 274.67 | 271.54 | 279.16 | 279.16 | 265.74 | 267.08 | 276.46 | 276.91 | 263.08 | 265.3 | 259.98 | 276.01 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 16.18
10.04.19 14:54:50 | 34.85 | 264.41 | 261.75 | 268.41 | 264.85 | 258.66 | 268.86 | 271.09 | 276.01 | 268.86 | 271.98 | 277.36 | 275.12 | 271.54 | 279.61 | 279.16 | 266.19 | 267.52 | 276.91 | 276.91 | 263.52 | 265.74 | 259.98 | 275.57 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 16.15
10.04.19 14:55:05 | 35.1 | 264.41 | 260.87 | 268.41 | 264.41 | 258.22 | 267.97 | 270.64 | 276.01 | 268.86 | 271.54 | 277.36 | 274.67 | 271.54 | 278.71 | 278.71 | 266.19 | 267.52 | 276.01 | 277.36 | 263.08 | 265.74 | 259.98 | 275.57 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 16.15
10.04.19 14:55:20 | 35.35 | 263.97 | 261.31 | 267.97 | 264.41 | 258.22 | 267.97 | 270.2 | 275.12 | 268.41 | 271.54 | 277.36 | 274.67 | 271.54 | 279.16 | 279.16 | 265.74 | 267.08 | 276.46 | 276.91 | 263.08 | 264.85 | 259.98 | 275.57 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 16.15
10.04.19 14:55:35 | 35.6 | 263.97 | 260.87 | 267.52 | 263.97 | 258.22 | 267.97 | 269.75 | 275.12 | 267.97 | 271.09 | 276.91 | 273.77 | 271.09 | 278.26 | 278.26 | 265.74 | 267.08 | 276.01 | 276.01 | 263.08 | 265.3 | 259.1 | 275.12 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 16.14
10.04.19 14:55:50 | 35.85 | 263.52 | 260.42 | 267.52 | 264.41 | 257.78 | 267.52 | 269.75 | 275.12 | 267.97 | 270.64 | 276.91 | 273.77 | 270.64 | 278.26 | 277.81 | 265.74 | 266.63 | 275.57 | 276.01 | 263.08 | 264.85 | 259.1 | 275.12 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 16.14
10.04.19 14:56:05 | 36.1 | 263.52 | 260.42 | 267.52 | 264.41 | 258.22 | 267.52 | 269.75 | 275.12 | 267.97 | 270.64 | 277.36 | 274.22 | 271.09 | 278.26 | 278.26 | 265.74 | 266.63 | 276.01 | 276.01 | 263.08 | 264.85 | 259.54 | 275.12 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 16.11
10.04.19 14:56:20 | 36.35 | 263.52 | 260.42 | 267.08 | 264.41 | 258.22 | 267.08 | 269.75 | 274.67 | 267.52 | 270.64 | 277.36 | 274.22 | 270.64 | 278.26 | 278.26 | 265.3 | 266.63 | 275.12 | 276.01 | 262.64 | 264.85 | 259.1 | 275.57 | 259.98 | 13 | 968 | 29 | 16.11
10.04.19 14:56:35 | 36.6 | 263.08 | 259.98 | 267.08 | 264.41 | 257.33 | 267.08 | 269.3 | 274.22 | 267.52 | 270.2 | 276.46 | 273.32 | 270.2 | 277.81 | 277.81 | 264.85 | 266.19 | 275.12 | 275.57 | 262.19 | 264.85 | 258.22 | 274.67 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 16.09
10.04.19 14:56:50 | 36.85 | 263.08 | 260.42 | 267.08 | 263.97 | 257.33 | 267.08 | 269.75 | 275.12 | 267.52 | 270.2 | 276.91 | 273.32 | 270.64 | 277.81 | 277.81 | 265.3 | 266.63 | 275.12 | 275.57 | 262.64 | 264.85 | 258.66 | 274.67 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 16.09
10.04.19 14:57:05 | 37.1 | 263.08 | 259.98 | 267.08 | 263.97 | 257.78 | 267.08 | 269.3 | 274.22 | 267.52 | 270.2 | 276.91 | 273.77 | 270.2 | 277.81 | 277.81 | 265.3 | 266.19 | 275.12 | 274.67 | 262.64 | 264.41 | 258.22 | 274.67 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 16.09
10.04.19 14:57:20 | 37.35 | 263.08 | 259.98 | 267.08 | 264.41 | 257.33 | 267.08 | 269.3 | 274.67 | 267.52 | 270.2 | 276.91 | 273.77 | 270.2 | 277.81 | 277.81 | 265.3 | 265.74 | 275.12 | 275.12 | 262.64 | 264.41 | 258.22 | 274.67 | 259.54 | 13 | 968 | 29 | 16.07
10.04.19 14:57:35 | 37.6 | 262.64 | 259.54 | 266.63 | 263.52 | 256.89 | 266.63 | 268.86 | 274.22 | 266.63 | 269.75 | 276.01 | 273.32 | 269.75 | 277.36 | 277.36 | 264.85 | 265.3 | 274.22 | 274.67 | 262.64 | 263.97 | 257.78 | 274.22 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 16.06
10.04.19 14:57:50 | 37.85 | 263.08 | 259.98 | 267.08 | 263.52 | 256.89 | 266.63 | 268.86 | 274.67 | 267.08 | 270.2 | 276.46 | 273.32 | 270.2 | 277.36 | 277.81 | 265.3 | 265.74 | 274.67 | 275.12 | 262.19 | 264.85 | 258.22 | 274.67 | 258.66 | 13 | 968 | 29 | 16.06
10.04.19 14:58:05 | 38.1 | 262.64 | 259.98 | 267.08 | 263.97 | 256.89 | 266.63 | 268.41 | 273.77 | 267.52 | 269.75 | 276.46 | 273.32 | 270.2 | 277.36 | 277.36 | 264.85 | 266.19 | 275.12 | 275.12 | 262.19 | 264.85 | 257.78 | 274.67 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 16.04
10.04.19 14:58:20 | 38.35 | 262.64 | 259.54 | 266.63 | 263.97 | 256.89 | 266.63 | 268.86 | 274.22 | 267.08 | 269.75 | 276.01 | 273.32 | 270.2 | 277.36 | 277.36 | 264.41 | 265.74 | 274.67 | 274.67 | 261.75 | 264.41 | 257.33 | 274.22 | 259.1 | 13 | 968 | 29 | 16.04