## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20190418_resp_1_T1_T3 |  | Generated On : | 18/04/2019, 17:24:25 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/04/2019, 16:53:54 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1814-01
End Date/Time: | 18/04/2019, 17:24:16 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.84
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 22.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 22.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 968
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.04.19 16:53:56 | 0.03 | 280.06 | 276.46 | 282.32 | 286.39 | 283.22 | 281.41 | 285.48 | 282.77 | 280.06 | 289.57 | 285.48 | 284.58 | 285.93 | 288.2 | 291.84 | 277.36 | 277.36 | 290.02 | 291.39 | 278.26 | 285.03 | 287.3 | 287.3 | 276.91 | 13 | 968 | 29 | 14.7
18.04.19 16:54:11 | 0.28 | 277.81 | 274.67 | 280.51 | 284.12 | 280.96 | 279.61 | 283.67 | 280.96 | 278.26 | 287.75 | 284.12 | 283.22 | 284.12 | 287.3 | 290.48 | 275.57 | 275.57 | 288.2 | 289.57 | 276.46 | 282.32 | 285.03 | 284.58 | 274.67 | 13 | 968 | 29 | 14.79
18.04.19 16:54:26 | 0.53 | 276.46 | 272.88 | 279.61 | 282.77 | 279.61 | 279.16 | 282.77 | 279.61 | 276.91 | 285.93 | 283.22 | 281.86 | 282.77 | 285.93 | 289.57 | 274.22 | 274.22 | 287.3 | 288.66 | 275.12 | 280.51 | 283.67 | 284.12 | 273.77 | 13 | 968 | 29 | 14.88
18.04.19 16:54:41 | 0.78 | 275.12 | 272.43 | 278.26 | 281.86 | 278.71 | 277.81 | 282.32 | 279.61 | 276.46 | 285.48 | 282.32 | 280.51 | 281.41 | 285.03 | 288.66 | 273.32 | 273.32 | 286.84 | 287.75 | 273.77 | 280.06 | 282.32 | 282.32 | 272.43 | 13 | 968 | 29 | 14.91
18.04.19 16:54:56 | 1.03 | 273.77 | 271.54 | 277.36 | 280.51 | 276.91 | 276.91 | 281.41 | 279.16 | 275.12 | 284.58 | 281.41 | 280.06 | 280.51 | 284.58 | 287.3 | 272.43 | 272.43 | 285.03 | 286.39 | 273.32 | 279.16 | 281.86 | 281.41 | 271.54 | 13 | 968 | 29 | 14.97
18.04.19 16:55:11 | 1.28 | 272.88 | 270.64 | 276.91 | 279.16 | 276.01 | 276.46 | 280.96 | 278.26 | 274.67 | 284.12 | 280.51 | 279.61 | 279.61 | 283.22 | 286.84 | 272.43 | 271.98 | 285.03 | 286.39 | 272.43 | 278.26 | 280.96 | 280.96 | 271.09 | 13 | 968 | 29 | 15
18.04.19 16:55:26 | 1.53 | 271.98 | 270.2 | 276.01 | 278.26 | 275.12 | 275.57 | 280.06 | 277.36 | 273.77 | 282.77 | 280.06 | 279.16 | 278.71 | 282.77 | 285.93 | 271.09 | 271.09 | 283.22 | 285.48 | 271.09 | 276.91 | 280.06 | 279.61 | 270.64 | 13 | 968 | 29 | 15.04
18.04.19 16:55:41 | 1.78 | 271.09 | 269.75 | 275.12 | 277.81 | 274.67 | 275.12 | 279.61 | 276.46 | 273.32 | 282.77 | 280.06 | 278.26 | 277.81 | 282.32 | 285.03 | 270.64 | 270.64 | 283.22 | 284.58 | 270.64 | 276.46 | 279.16 | 278.71 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 15.07
18.04.19 16:55:56 | 2.03 | 270.2 | 269.3 | 274.67 | 277.36 | 273.32 | 274.22 | 279.61 | 275.57 | 272.88 | 281.86 | 278.71 | 278.26 | 276.91 | 281.86 | 284.12 | 269.75 | 269.75 | 282.32 | 283.22 | 269.75 | 275.57 | 279.16 | 278.71 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 15.09
18.04.19 16:56:11 | 2.28 | 270.2 | 268.41 | 274.67 | 276.46 | 273.32 | 273.77 | 278.71 | 275.57 | 272.43 | 281.41 | 278.71 | 277.81 | 276.91 | 281.86 | 284.58 | 269.3 | 269.75 | 282.32 | 283.22 | 269.3 | 276.01 | 278.26 | 278.26 | 268.86 | 13 | 968 | 29 | 15.13
18.04.19 16:56:26 | 2.53 | 269.3 | 268.41 | 274.22 | 276.01 | 272.43 | 272.88 | 278.26 | 274.67 | 271.54 | 280.51 | 277.36 | 277.36 | 276.46 | 280.96 | 283.67 | 269.3 | 268.41 | 281.41 | 282.32 | 268.41 | 274.67 | 277.81 | 277.36 | 268.41 | 13 | 968 | 29 | 15.15
18.04.19 16:56:41 | 2.78 | 268.86 | 267.52 | 273.32 | 275.12 | 271.98 | 272.43 | 277.81 | 274.22 | 271.09 | 280.06 | 277.36 | 276.91 | 275.12 | 280.06 | 282.77 | 268.41 | 268.41 | 280.51 | 281.41 | 268.41 | 274.22 | 277.81 | 277.36 | 267.97 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 16:56:56 | 3.03 | 268.41 | 267.52 | 273.32 | 275.12 | 271.54 | 271.98 | 277.36 | 273.77 | 271.09 | 279.61 | 276.91 | 276.46 | 275.12 | 280.06 | 282.32 | 268.41 | 267.97 | 280.06 | 280.96 | 267.52 | 274.22 | 276.91 | 276.46 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 15.2
18.04.19 16:57:12 | 3.3 | 268.41 | 267.08 | 272.88 | 275.12 | 271.09 | 272.43 | 277.81 | 274.22 | 270.64 | 279.16 | 276.91 | 276.01 | 274.22 | 279.61 | 281.86 | 268.41 | 267.97 | 279.61 | 280.51 | 267.52 | 273.77 | 276.46 | 276.46 | 267.52 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 16:57:27 | 3.55 | 267.97 | 267.08 | 272.88 | 274.22 | 270.2 | 271.54 | 277.36 | 273.77 | 270.64 | 278.71 | 276.46 | 276.01 | 274.22 | 279.16 | 281.86 | 267.52 | 267.52 | 279.16 | 280.06 | 267.08 | 272.88 | 276.46 | 276.46 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 16:57:42 | 3.8 | 267.08 | 266.19 | 271.98 | 273.77 | 269.75 | 270.64 | 276.46 | 273.32 | 269.75 | 278.26 | 275.57 | 275.57 | 272.88 | 278.26 | 280.96 | 267.08 | 266.63 | 278.26 | 279.16 | 266.19 | 272.88 | 276.01 | 275.57 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 15.23
18.04.19 16:57:57 | 4.05 | 267.08 | 266.63 | 272.43 | 273.77 | 270.2 | 271.09 | 277.36 | 274.22 | 270.2 | 278.71 | 275.57 | 275.57 | 273.77 | 278.71 | 281.41 | 267.08 | 267.08 | 278.71 | 280.06 | 267.08 | 272.88 | 276.01 | 276.01 | 266.63 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 16:58:12 | 4.3 | 267.08 | 265.74 | 272.43 | 273.77 | 270.2 | 270.64 | 276.91 | 273.77 | 269.75 | 277.81 | 276.01 | 275.12 | 273.32 | 278.26 | 280.96 | 267.08 | 267.08 | 277.81 | 278.71 | 266.63 | 273.32 | 275.57 | 276.01 | 267.08 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 16:58:27 | 4.55 | 266.19 | 265.74 | 271.98 | 272.88 | 268.86 | 270.2 | 276.46 | 273.32 | 268.86 | 277.36 | 274.67 | 275.12 | 272.43 | 277.81 | 280.06 | 266.63 | 266.63 | 276.91 | 278.26 | 265.74 | 271.54 | 275.12 | 275.12 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 16:58:42 | 4.8 | 266.19 | 265.74 | 271.54 | 272.43 | 268.86 | 270.2 | 276.46 | 272.43 | 269.3 | 276.91 | 275.12 | 274.22 | 272.43 | 277.81 | 280.06 | 266.19 | 266.19 | 276.91 | 277.81 | 265.3 | 271.98 | 275.12 | 274.67 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 16:58:57 | 5.05 | 266.19 | 265.74 | 271.54 | 272.88 | 268.41 | 269.75 | 276.46 | 272.43 | 268.86 | 276.01 | 274.67 | 273.77 | 271.98 | 277.36 | 279.16 | 265.74 | 265.74 | 276.91 | 277.36 | 265.3 | 271.98 | 274.67 | 274.67 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 16:59:12 | 5.3 | 266.63 | 265.3 | 271.98 | 272.88 | 268.86 | 269.75 | 276.01 | 272.88 | 269.3 | 276.91 | 274.67 | 274.67 | 272.43 | 277.36 | 279.61 | 266.19 | 266.19 | 276.46 | 277.81 | 265.74 | 272.43 | 275.12 | 275.12 | 266.19 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 16:59:27 | 5.55 | 265.74 | 264.85 | 271.09 | 271.54 | 267.97 | 269.75 | 276.01 | 272.43 | 268.41 | 276.01 | 274.67 | 273.77 | 271.98 | 276.91 | 278.71 | 265.74 | 266.19 | 276.01 | 276.91 | 265.3 | 271.54 | 274.67 | 274.22 | 265.74 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 16:59:42 | 5.8 | 265.74 | 265.3 | 271.09 | 272.43 | 267.97 | 269.75 | 276.01 | 271.98 | 269.3 | 276.46 | 274.67 | 274.22 | 271.54 | 277.36 | 278.71 | 265.74 | 266.19 | 275.57 | 277.81 | 265.3 | 271.98 | 274.67 | 274.67 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 16:59:57 | 6.05 | 265.74 | 264.85 | 270.64 | 272.43 | 267.52 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 267.97 | 275.57 | 274.22 | 273.32 | 270.64 | 276.01 | 278.26 | 265.74 | 265.3 | 275.12 | 276.46 | 264.85 | 271.54 | 274.22 | 274.22 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:00:12 | 6.3 | 265.74 | 264.85 | 271.09 | 272.43 | 267.52 | 269.3 | 275.57 | 271.98 | 267.97 | 276.01 | 274.22 | 273.77 | 270.64 | 276.91 | 278.26 | 265.74 | 265.3 | 274.67 | 276.91 | 264.41 | 271.98 | 274.22 | 273.77 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:00:27 | 6.55 | 265.3 | 264.85 | 270.64 | 271.98 | 267.97 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 268.41 | 275.57 | 273.32 | 273.32 | 271.09 | 276.01 | 277.81 | 265.74 | 265.3 | 275.12 | 276.46 | 264.85 | 271.09 | 274.22 | 273.77 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:00:42 | 6.8 | 265.3 | 264.85 | 270.64 | 271.98 | 267.52 | 268.86 | 276.01 | 271.98 | 267.52 | 275.57 | 273.77 | 273.32 | 270.64 | 276.01 | 277.36 | 265.3 | 265.3 | 274.67 | 276.46 | 264.41 | 271.54 | 274.22 | 273.77 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:00:57 | 7.05 | 265.74 | 265.3 | 271.09 | 272.43 | 267.52 | 269.3 | 276.01 | 271.98 | 267.97 | 275.57 | 273.77 | 273.77 | 270.64 | 276.46 | 277.81 | 265.74 | 265.3 | 274.67 | 276.46 | 264.41 | 271.98 | 274.22 | 274.22 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:01:12 | 7.3 | 264.85 | 264.41 | 270.64 | 271.54 | 267.08 | 268.86 | 275.12 | 271.54 | 267.97 | 275.12 | 272.88 | 273.77 | 270.64 | 275.57 | 277.81 | 265.3 | 264.85 | 274.22 | 276.46 | 263.97 | 271.09 | 274.22 | 274.22 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:01:27 | 7.55 | 264.85 | 264.41 | 270.64 | 271.09 | 267.08 | 268.41 | 274.67 | 271.09 | 267.97 | 275.12 | 273.32 | 272.88 | 270.2 | 275.57 | 277.36 | 264.85 | 264.41 | 273.77 | 276.01 | 263.97 | 271.09 | 273.77 | 273.77 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:01:42 | 7.8 | 265.3 | 265.3 | 270.64 | 271.98 | 267.52 | 268.86 | 275.57 | 271.98 | 267.97 | 275.12 | 273.77 | 273.32 | 270.2 | 276.01 | 277.36 | 264.85 | 265.3 | 274.67 | 276.01 | 264.41 | 271.09 | 274.22 | 273.77 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:01:57 | 8.05 | 265.3 | 264.41 | 270.64 | 271.54 | 267.08 | 268.41 | 274.67 | 271.54 | 267.97 | 274.67 | 273.77 | 273.32 | 270.2 | 275.57 | 276.91 | 264.85 | 264.85 | 273.77 | 275.57 | 263.97 | 271.09 | 273.32 | 273.77 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:02:12 | 8.3 | 265.3 | 265.3 | 270.64 | 271.54 | 267.08 | 268.86 | 275.12 | 271.54 | 267.97 | 274.67 | 273.77 | 273.32 | 269.75 | 275.57 | 277.36 | 264.85 | 265.3 | 274.22 | 276.01 | 263.97 | 271.09 | 273.77 | 273.77 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:02:27 | 8.55 | 263.97 | 264.41 | 269.75 | 271.09 | 266.19 | 267.97 | 274.22 | 271.09 | 267.52 | 274.22 | 272.88 | 272.88 | 269.3 | 275.12 | 276.46 | 264.41 | 264.85 | 273.77 | 275.57 | 263.08 | 270.64 | 273.32 | 273.32 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:02:42 | 8.8 | 264.41 | 264.41 | 269.75 | 271.09 | 266.19 | 267.52 | 274.22 | 271.54 | 267.52 | 273.77 | 272.43 | 272.43 | 268.86 | 274.67 | 276.01 | 264.41 | 264.41 | 273.32 | 275.57 | 263.08 | 270.64 | 273.32 | 273.77 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:02:57 | 9.05 | 264.85 | 264.41 | 270.64 | 271.09 | 266.63 | 268.41 | 275.12 | 271.09 | 267.97 | 274.67 | 272.88 | 272.88 | 269.3 | 275.12 | 276.46 | 264.85 | 264.85 | 273.77 | 276.01 | 263.52 | 270.64 | 273.32 | 273.77 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:03:12 | 9.3 | 264.85 | 264.41 | 270.2 | 271.54 | 266.19 | 268.41 | 274.67 | 271.09 | 267.52 | 274.22 | 272.88 | 272.43 | 269.3 | 275.12 | 276.01 | 263.97 | 264.41 | 273.32 | 275.57 | 263.08 | 271.09 | 273.32 | 273.32 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:03:27 | 9.55 | 263.97 | 263.52 | 269.75 | 270.64 | 265.74 | 267.08 | 274.22 | 270.64 | 266.63 | 273.32 | 272.43 | 272.43 | 268.41 | 274.67 | 275.57 | 264.41 | 263.97 | 272.88 | 275.12 | 262.64 | 270.2 | 273.32 | 273.32 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:03:42 | 9.8 | 264.41 | 263.52 | 269.75 | 270.64 | 266.19 | 267.97 | 275.12 | 271.09 | 267.08 | 273.77 | 272.88 | 272.43 | 268.86 | 274.67 | 276.01 | 263.97 | 264.41 | 273.32 | 275.12 | 263.08 | 271.09 | 273.32 | 273.32 | 264.85 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:03:57 | 10.05 | 263.97 | 263.52 | 269.75 | 270.64 | 265.74 | 267.52 | 274.22 | 270.2 | 266.63 | 273.77 | 272.43 | 271.98 | 267.97 | 274.67 | 275.12 | 263.52 | 263.97 | 273.32 | 275.12 | 262.64 | 270.64 | 272.88 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:04:12 | 10.3 | 263.97 | 263.97 | 269.75 | 270.64 | 265.74 | 267.52 | 274.22 | 271.09 | 267.08 | 273.32 | 272.43 | 271.98 | 268.86 | 274.22 | 275.57 | 264.41 | 264.41 | 273.32 | 275.12 | 263.08 | 270.2 | 273.32 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:04:27 | 10.55 | 263.97 | 263.97 | 270.2 | 270.2 | 265.3 | 267.52 | 274.67 | 270.64 | 267.08 | 273.77 | 272.43 | 271.98 | 267.97 | 274.22 | 275.12 | 263.97 | 263.97 | 272.88 | 275.12 | 262.64 | 270.64 | 272.88 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:04:42 | 10.8 | 264.41 | 263.97 | 270.2 | 271.09 | 266.19 | 267.52 | 275.12 | 271.09 | 267.08 | 272.88 | 271.98 | 271.98 | 267.97 | 274.67 | 275.57 | 263.97 | 264.41 | 273.32 | 276.01 | 263.08 | 270.64 | 273.32 | 273.77 | 265.3 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:04:57 | 11.05 | 263.97 | 263.52 | 269.75 | 269.75 | 265.3 | 267.08 | 274.22 | 270.64 | 266.63 | 272.88 | 272.43 | 271.98 | 267.97 | 274.22 | 275.12 | 263.52 | 263.97 | 272.88 | 274.67 | 262.64 | 269.75 | 272.88 | 273.32 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:05:12 | 11.3 | 263.97 | 263.52 | 269.3 | 270.2 | 265.74 | 267.08 | 274.22 | 270.64 | 266.63 | 273.32 | 271.98 | 271.98 | 268.41 | 273.77 | 274.67 | 263.97 | 263.97 | 272.43 | 274.67 | 262.64 | 270.64 | 272.88 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:05:27 | 11.55 | 263.52 | 263.08 | 269.75 | 269.75 | 264.85 | 266.63 | 273.77 | 270.2 | 266.63 | 272.43 | 271.54 | 271.54 | 267.52 | 273.77 | 274.22 | 263.08 | 263.52 | 272.43 | 274.22 | 261.75 | 270.2 | 272.43 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:05:42 | 11.8 | 263.52 | 263.52 | 269.75 | 270.2 | 265.3 | 267.08 | 273.77 | 270.64 | 267.08 | 272.88 | 271.54 | 271.54 | 267.52 | 273.77 | 274.67 | 263.52 | 263.52 | 272.43 | 274.22 | 262.19 | 270.2 | 272.88 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:05:57 | 12.05 | 263.52 | 263.52 | 269.75 | 270.64 | 265.3 | 267.08 | 274.67 | 270.64 | 267.08 | 272.88 | 271.98 | 271.54 | 267.52 | 274.22 | 275.12 | 263.08 | 263.97 | 272.88 | 274.67 | 262.19 | 270.64 | 272.43 | 272.43 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.38
18.04.19 17:06:12 | 12.3 | 263.52 | 263.52 | 269.75 | 270.2 | 265.3 | 267.08 | 274.22 | 270.64 | 266.63 | 273.32 | 271.54 | 271.54 | 267.52 | 273.77 | 274.67 | 263.52 | 263.97 | 272.43 | 274.67 | 262.19 | 270.64 | 272.88 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:06:27 | 12.55 | 263.52 | 263.08 | 269.3 | 269.75 | 264.85 | 267.08 | 274.22 | 270.64 | 266.63 | 272.43 | 271.54 | 271.54 | 267.52 | 273.77 | 274.22 | 263.08 | 263.97 | 272.43 | 274.22 | 261.75 | 270.2 | 272.88 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:06:42 | 12.8 | 263.52 | 263.08 | 269.3 | 270.2 | 264.85 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.63 | 271.98 | 271.54 | 271.09 | 266.63 | 273.32 | 274.22 | 263.08 | 263.52 | 272.43 | 274.67 | 262.19 | 269.75 | 272.43 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:06:57 | 13.05 | 263.52 | 263.52 | 269.3 | 269.75 | 264.85 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.19 | 272.88 | 271.54 | 271.09 | 266.63 | 273.32 | 273.77 | 263.52 | 263.52 | 272.43 | 274.67 | 262.19 | 269.75 | 272.88 | 272.43 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:07:12 | 13.3 | 263.08 | 263.08 | 268.86 | 270.2 | 264.41 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.63 | 272.43 | 271.54 | 271.54 | 267.08 | 273.32 | 274.22 | 263.08 | 263.08 | 271.98 | 274.22 | 261.75 | 269.75 | 272.88 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:07:27 | 13.55 | 263.52 | 263.08 | 269.3 | 270.2 | 264.85 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 265.74 | 272.43 | 271.09 | 271.09 | 267.08 | 272.88 | 274.22 | 263.08 | 263.52 | 272.43 | 274.22 | 261.75 | 270.2 | 272.43 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.36
18.04.19 17:07:42 | 13.8 | 263.08 | 263.08 | 269.3 | 269.75 | 264.41 | 266.63 | 274.67 | 270.2 | 266.63 | 271.98 | 271.54 | 271.09 | 266.19 | 272.88 | 273.77 | 263.08 | 263.08 | 271.98 | 273.77 | 261.31 | 269.75 | 272.88 | 272.88 | 264.41 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:07:57 | 14.05 | 263.08 | 262.64 | 269.3 | 270.2 | 264.41 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.63 | 271.98 | 271.54 | 270.64 | 266.63 | 273.32 | 273.77 | 262.64 | 263.08 | 271.98 | 274.22 | 261.31 | 270.2 | 272.43 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:08:12 | 14.3 | 262.64 | 263.08 | 268.86 | 269.3 | 263.97 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.19 | 271.54 | 271.09 | 270.64 | 266.19 | 272.43 | 272.88 | 262.64 | 263.08 | 271.98 | 274.22 | 260.87 | 269.75 | 271.98 | 271.98 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:08:27 | 14.55 | 263.52 | 262.64 | 269.3 | 269.75 | 264.41 | 267.08 | 274.22 | 270.2 | 266.19 | 271.98 | 271.54 | 271.09 | 266.63 | 272.88 | 273.32 | 263.08 | 263.08 | 271.98 | 273.77 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:08:42 | 14.8 | 262.64 | 263.08 | 269.3 | 269.75 | 263.97 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.19 | 271.98 | 271.09 | 271.09 | 266.63 | 272.88 | 272.88 | 262.64 | 263.08 | 271.98 | 274.22 | 261.31 | 269.75 | 272.43 | 272.43 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:08:57 | 15.05 | 263.08 | 262.64 | 268.86 | 270.2 | 264.41 | 266.63 | 274.22 | 270.2 | 266.63 | 271.98 | 271.09 | 270.64 | 265.74 | 273.32 | 273.32 | 263.08 | 263.52 | 271.54 | 274.22 | 261.31 | 269.3 | 272.43 | 272.88 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:09:12 | 15.3 | 262.64 | 263.08 | 268.86 | 269.75 | 263.97 | 266.19 | 273.77 | 269.75 | 265.74 | 271.98 | 270.64 | 270.64 | 266.19 | 272.43 | 273.32 | 262.64 | 263.08 | 271.09 | 273.77 | 261.31 | 269.3 | 271.98 | 272.88 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:09:27 | 15.55 | 262.64 | 262.64 | 268.41 | 269.3 | 263.97 | 266.19 | 273.32 | 270.2 | 265.74 | 271.54 | 270.64 | 270.2 | 266.19 | 272.43 | 273.32 | 262.19 | 263.08 | 271.54 | 273.32 | 260.87 | 269.75 | 271.98 | 272.43 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.34
18.04.19 17:09:42 | 15.8 | 262.64 | 262.64 | 268.86 | 269.75 | 263.97 | 266.19 | 274.22 | 270.2 | 265.74 | 271.54 | 270.64 | 270.2 | 266.19 | 272.88 | 272.43 | 262.64 | 263.08 | 271.54 | 273.32 | 261.31 | 269.75 | 271.98 | 272.43 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:09:57 | 16.05 | 262.19 | 263.08 | 268.41 | 269.3 | 263.52 | 266.19 | 273.77 | 270.2 | 265.3 | 271.54 | 270.64 | 270.2 | 265.74 | 272.43 | 272.88 | 262.64 | 263.08 | 271.09 | 273.32 | 260.87 | 268.86 | 271.98 | 272.43 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:10:12 | 16.3 | 261.75 | 261.75 | 268.41 | 268.86 | 263.52 | 265.3 | 273.32 | 269.75 | 265.3 | 270.64 | 270.2 | 270.2 | 265.74 | 271.98 | 272.43 | 262.19 | 262.64 | 271.09 | 273.32 | 260.87 | 269.3 | 271.98 | 272.43 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:10:28 | 16.57 | 262.19 | 261.75 | 268.41 | 268.86 | 263.52 | 265.74 | 273.32 | 269.75 | 265.3 | 271.09 | 270.2 | 269.75 | 265.3 | 271.98 | 272.43 | 261.75 | 262.64 | 270.64 | 273.32 | 260.87 | 268.86 | 271.98 | 272.43 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.31
18.04.19 17:10:43 | 16.82 | 262.19 | 262.19 | 268.41 | 268.86 | 263.52 | 265.74 | 273.77 | 270.2 | 265.74 | 271.54 | 270.2 | 270.2 | 265.74 | 272.43 | 272.43 | 262.64 | 263.08 | 271.54 | 273.32 | 260.87 | 269.75 | 271.98 | 272.43 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 17:10:58 | 17.07 | 262.19 | 262.64 | 268.41 | 268.41 | 263.08 | 265.74 | 273.77 | 269.75 | 265.74 | 271.54 | 270.2 | 270.2 | 265.3 | 271.98 | 272.43 | 261.75 | 262.64 | 271.09 | 273.77 | 260.87 | 269.3 | 271.98 | 272.43 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:11:13 | 17.32 | 262.19 | 262.19 | 268.41 | 268.86 | 263.52 | 265.3 | 273.32 | 269.75 | 265.3 | 271.09 | 270.2 | 269.75 | 265.74 | 271.98 | 271.98 | 262.19 | 263.08 | 270.64 | 273.32 | 260.42 | 269.3 | 271.98 | 271.98 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.31
18.04.19 17:11:28 | 17.57 | 261.75 | 262.19 | 268.41 | 268.86 | 263.08 | 265.74 | 273.77 | 269.75 | 265.3 | 271.54 | 270.2 | 269.75 | 264.85 | 272.43 | 272.43 | 262.19 | 262.64 | 271.09 | 273.32 | 260.87 | 269.3 | 271.54 | 271.98 | 263.52 | 13 | 968 | 29 | 15.31
18.04.19 17:11:43 | 17.82 | 261.31 | 261.75 | 267.52 | 267.52 | 263.08 | 264.85 | 272.88 | 269.3 | 264.85 | 270.2 | 269.75 | 269.3 | 264.41 | 271.54 | 271.54 | 261.75 | 262.19 | 269.75 | 272.43 | 260.42 | 268.41 | 271.09 | 271.54 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.32
18.04.19 17:11:58 | 18.07 | 261.75 | 262.19 | 267.97 | 268.41 | 263.52 | 264.85 | 272.88 | 269.3 | 264.85 | 270.64 | 269.75 | 269.3 | 264.85 | 271.09 | 271.98 | 261.75 | 262.19 | 270.64 | 272.88 | 259.54 | 268.86 | 271.09 | 271.54 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 17:12:13 | 18.32 | 261.75 | 262.64 | 268.41 | 268.86 | 263.52 | 265.74 | 273.32 | 269.75 | 265.74 | 271.09 | 270.2 | 270.2 | 264.85 | 271.54 | 271.98 | 261.75 | 262.64 | 271.09 | 273.32 | 260.87 | 269.75 | 272.43 | 271.98 | 263.97 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 17:12:28 | 18.57 | 261.31 | 261.75 | 267.52 | 267.97 | 262.64 | 264.85 | 272.88 | 268.86 | 264.85 | 270.2 | 269.3 | 268.86 | 264.41 | 271.54 | 271.09 | 261.31 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 259.98 | 268.86 | 271.54 | 271.54 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:12:43 | 18.82 | 261.31 | 262.19 | 267.52 | 267.97 | 262.64 | 264.85 | 273.32 | 268.86 | 264.85 | 269.75 | 269.3 | 269.3 | 264.41 | 271.09 | 271.54 | 261.31 | 261.75 | 270.64 | 272.43 | 260.42 | 268.86 | 271.09 | 271.54 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.29
18.04.19 17:12:58 | 19.07 | 261.31 | 261.75 | 267.52 | 267.97 | 262.64 | 264.85 | 272.88 | 268.86 | 264.85 | 270.2 | 269.3 | 268.86 | 264.41 | 271.09 | 271.09 | 261.31 | 261.75 | 270.2 | 272.88 | 259.98 | 268.86 | 271.54 | 271.54 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:13:13 | 19.32 | 261.31 | 261.75 | 267.52 | 267.97 | 262.19 | 264.85 | 272.88 | 268.86 | 265.3 | 270.2 | 269.75 | 269.3 | 264.41 | 271.09 | 271.09 | 261.31 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 259.98 | 267.97 | 271.09 | 271.54 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:13:28 | 19.57 | 260.87 | 261.31 | 267.97 | 267.97 | 262.64 | 264.85 | 272.88 | 268.86 | 264.85 | 270.64 | 268.86 | 268.86 | 264.41 | 270.64 | 271.09 | 261.31 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 259.98 | 268.86 | 270.64 | 271.98 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:13:43 | 19.82 | 260.87 | 261.75 | 267.52 | 267.52 | 262.19 | 264.41 | 272.43 | 268.41 | 264.85 | 270.2 | 269.75 | 269.3 | 263.97 | 270.64 | 270.64 | 261.75 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 259.54 | 268.41 | 270.64 | 271.09 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:13:58 | 20.07 | 260.87 | 262.19 | 267.52 | 267.97 | 262.64 | 264.85 | 273.32 | 268.86 | 265.3 | 270.2 | 269.75 | 269.3 | 264.41 | 271.09 | 271.54 | 261.75 | 261.75 | 270.2 | 272.88 | 260.42 | 268.41 | 271.09 | 271.98 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:14:13 | 20.32 | 261.31 | 261.75 | 267.52 | 267.52 | 262.19 | 264.41 | 272.43 | 268.86 | 264.41 | 270.2 | 269.3 | 268.86 | 263.97 | 270.64 | 270.64 | 261.31 | 261.75 | 269.75 | 272.43 | 260.42 | 268.41 | 270.64 | 270.64 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:14:28 | 20.57 | 261.31 | 262.19 | 267.97 | 268.41 | 262.64 | 264.85 | 272.88 | 267.97 | 264.85 | 270.2 | 269.75 | 269.3 | 263.97 | 270.64 | 271.09 | 261.31 | 261.75 | 269.3 | 272.43 | 260.42 | 268.41 | 271.54 | 271.98 | 263.08 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:14:43 | 20.82 | 260.87 | 261.31 | 267.08 | 267.52 | 261.75 | 263.97 | 271.98 | 267.97 | 263.97 | 269.3 | 268.86 | 267.97 | 263.08 | 269.75 | 269.75 | 260.87 | 261.31 | 268.86 | 271.54 | 259.54 | 267.97 | 270.2 | 271.09 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:14:58 | 21.07 | 260.87 | 261.75 | 266.63 | 267.52 | 261.75 | 264.41 | 272.88 | 267.97 | 264.41 | 269.3 | 269.3 | 268.41 | 263.52 | 270.2 | 270.2 | 261.31 | 261.31 | 268.86 | 271.98 | 259.1 | 268.41 | 271.09 | 271.54 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.27
18.04.19 17:15:13 | 21.32 | 260.87 | 261.75 | 266.63 | 267.97 | 261.75 | 263.97 | 271.98 | 267.52 | 264.41 | 269.3 | 268.86 | 268.41 | 263.52 | 270.2 | 269.75 | 260.87 | 261.31 | 268.86 | 271.98 | 259.54 | 267.97 | 270.64 | 271.09 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:15:28 | 21.57 | 260.87 | 261.75 | 267.08 | 267.52 | 261.75 | 263.97 | 271.98 | 268.41 | 264.41 | 270.2 | 268.86 | 267.97 | 263.52 | 270.2 | 270.2 | 260.87 | 261.31 | 268.86 | 271.98 | 259.98 | 267.97 | 269.75 | 270.64 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:15:43 | 21.82 | 260.42 | 261.75 | 267.08 | 267.97 | 262.19 | 263.97 | 272.88 | 268.41 | 264.41 | 269.75 | 269.3 | 268.41 | 263.08 | 270.2 | 270.2 | 260.87 | 261.31 | 268.86 | 271.98 | 259.54 | 268.41 | 271.09 | 271.54 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.23
18.04.19 17:15:58 | 22.07 | 260.87 | 261.75 | 267.08 | 267.52 | 261.75 | 263.97 | 272.43 | 268.41 | 264.41 | 269.3 | 268.86 | 268.41 | 263.52 | 270.2 | 270.2 | 260.87 | 261.31 | 268.41 | 271.54 | 259.1 | 267.97 | 270.64 | 270.2 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:16:13 | 22.32 | 259.98 | 261.31 | 267.08 | 267.52 | 261.75 | 263.97 | 271.98 | 267.52 | 263.97 | 269.3 | 268.86 | 268.41 | 263.08 | 269.75 | 269.75 | 260.87 | 261.31 | 268.86 | 271.54 | 259.1 | 268.41 | 270.2 | 270.64 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.25
18.04.19 17:16:28 | 22.57 | 259.98 | 261.31 | 266.63 | 266.63 | 261.31 | 263.52 | 271.54 | 267.97 | 263.52 | 268.86 | 267.97 | 267.97 | 262.64 | 268.86 | 269.3 | 259.98 | 260.87 | 267.97 | 271.09 | 258.66 | 267.52 | 270.2 | 270.64 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 17:16:43 | 22.82 | 259.98 | 261.31 | 266.63 | 266.63 | 261.75 | 263.52 | 271.54 | 267.52 | 263.97 | 268.86 | 268.41 | 267.97 | 263.08 | 269.75 | 269.75 | 260.42 | 261.31 | 267.97 | 271.54 | 259.1 | 267.52 | 270.2 | 270.64 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 17:16:58 | 23.07 | 259.98 | 261.31 | 266.63 | 266.63 | 261.31 | 263.08 | 271.54 | 267.52 | 263.97 | 268.86 | 268.86 | 267.52 | 262.19 | 268.86 | 269.3 | 260.42 | 260.42 | 267.52 | 271.09 | 258.22 | 267.52 | 270.2 | 270.64 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 17:17:13 | 23.32 | 259.98 | 260.87 | 266.63 | 266.19 | 261.31 | 263.52 | 271.54 | 267.97 | 263.97 | 268.86 | 268.41 | 267.97 | 262.64 | 269.3 | 269.3 | 260.87 | 260.87 | 267.52 | 271.09 | 259.1 | 267.97 | 270.2 | 270.2 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 17:17:28 | 23.57 | 259.98 | 261.31 | 266.63 | 267.08 | 260.87 | 263.08 | 271.54 | 267.97 | 263.52 | 268.86 | 268.41 | 267.97 | 262.64 | 268.86 | 269.3 | 260.42 | 260.87 | 267.52 | 271.09 | 259.1 | 267.52 | 270.2 | 270.2 | 262.64 | 13 | 968 | 29 | 15.22
18.04.19 17:17:43 | 23.82 | 259.54 | 260.87 | 266.19 | 267.08 | 261.31 | 263.08 | 271.98 | 267.52 | 263.52 | 268.41 | 267.97 | 267.52 | 262.64 | 269.3 | 268.86 | 259.98 | 260.42 | 267.52 | 270.64 | 258.66 | 267.97 | 270.2 | 270.2 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.2
18.04.19 17:17:58 | 24.07 | 259.98 | 261.31 | 266.19 | 266.63 | 260.87 | 263.08 | 271.54 | 267.08 | 263.52 | 268.86 | 267.97 | 267.08 | 262.19 | 269.3 | 269.3 | 260.42 | 260.42 | 267.08 | 270.2 | 258.22 | 267.52 | 270.2 | 270.64 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.2
18.04.19 17:18:13 | 24.32 | 259.54 | 261.31 | 266.19 | 266.63 | 260.87 | 263.52 | 271.54 | 267.52 | 263.97 | 268.41 | 267.97 | 267.52 | 261.75 | 268.86 | 268.86 | 259.98 | 260.87 | 267.08 | 270.64 | 258.66 | 267.52 | 269.75 | 270.64 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.2
18.04.19 17:18:28 | 24.57 | 259.1 | 261.31 | 266.19 | 266.19 | 260.42 | 262.64 | 271.09 | 267.08 | 263.52 | 268.41 | 267.97 | 267.08 | 261.75 | 268.86 | 268.86 | 259.98 | 260.42 | 266.63 | 269.75 | 258.22 | 267.08 | 269.75 | 270.2 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:18:44 | 24.83 | 259.54 | 260.87 | 266.19 | 266.63 | 260.87 | 263.08 | 271.54 | 267.52 | 263.52 | 268.41 | 267.52 | 267.52 | 262.19 | 268.86 | 269.3 | 260.42 | 260.42 | 267.08 | 270.64 | 258.22 | 267.97 | 269.75 | 270.2 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:18:59 | 25.08 | 259.54 | 260.87 | 266.19 | 266.19 | 259.98 | 262.64 | 271.09 | 267.52 | 263.52 | 268.41 | 267.52 | 267.08 | 261.31 | 268.86 | 268.86 | 259.98 | 260.42 | 267.08 | 270.2 | 258.22 | 267.52 | 269.75 | 269.75 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:19:14 | 25.33 | 259.98 | 260.87 | 265.74 | 266.63 | 260.87 | 262.64 | 271.54 | 266.63 | 263.52 | 268.41 | 267.52 | 267.08 | 261.75 | 268.86 | 268.41 | 259.54 | 260.42 | 266.63 | 270.2 | 258.22 | 267.52 | 269.75 | 270.2 | 262.19 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:19:29 | 25.58 | 259.54 | 260.87 | 266.19 | 266.19 | 260.42 | 262.64 | 271.54 | 267.52 | 263.52 | 268.41 | 267.52 | 267.08 | 261.75 | 268.86 | 268.41 | 259.54 | 260.42 | 266.63 | 270.2 | 258.22 | 267.52 | 269.75 | 270.64 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:19:44 | 25.83 | 259.54 | 260.87 | 265.74 | 265.74 | 260.42 | 262.19 | 271.09 | 267.08 | 263.08 | 268.41 | 267.52 | 266.63 | 261.75 | 268.41 | 267.97 | 259.98 | 259.98 | 266.19 | 270.2 | 258.22 | 267.52 | 270.2 | 270.2 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.15
18.04.19 17:19:59 | 26.08 | 259.1 | 261.31 | 266.19 | 266.19 | 260.87 | 262.19 | 271.09 | 267.52 | 263.52 | 267.97 | 267.08 | 267.52 | 261.31 | 268.86 | 268.41 | 259.54 | 260.42 | 267.08 | 270.64 | 258.66 | 267.52 | 269.75 | 270.2 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.18
18.04.19 17:20:14 | 26.33 | 259.54 | 260.42 | 265.74 | 266.19 | 259.98 | 261.75 | 270.64 | 267.08 | 263.08 | 267.97 | 267.08 | 266.63 | 261.31 | 267.97 | 267.97 | 259.54 | 259.98 | 266.19 | 270.2 | 258.22 | 267.08 | 269.3 | 270.2 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.15
18.04.19 17:20:29 | 26.58 | 259.1 | 260.87 | 266.19 | 265.74 | 259.54 | 262.19 | 270.64 | 267.08 | 262.64 | 267.52 | 267.08 | 266.63 | 261.31 | 267.97 | 268.41 | 259.1 | 259.98 | 266.19 | 270.2 | 257.78 | 266.63 | 269.3 | 269.3 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.14
18.04.19 17:20:44 | 26.83 | 259.1 | 260.87 | 265.74 | 266.19 | 259.98 | 262.19 | 271.09 | 267.08 | 263.08 | 267.97 | 267.52 | 266.63 | 261.31 | 268.41 | 268.41 | 259.54 | 260.42 | 266.19 | 269.75 | 257.78 | 267.08 | 269.3 | 270.2 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.15
18.04.19 17:20:59 | 27.08 | 259.1 | 260.42 | 265.3 | 265.3 | 259.54 | 261.31 | 270.64 | 266.63 | 262.64 | 267.52 | 266.63 | 266.19 | 261.31 | 267.52 | 267.52 | 259.1 | 259.54 | 265.74 | 269.75 | 257.33 | 267.08 | 268.86 | 268.86 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
18.04.19 17:21:14 | 27.33 | 259.54 | 260.42 | 265.3 | 265.74 | 259.98 | 261.75 | 270.64 | 266.63 | 263.08 | 267.97 | 266.63 | 266.63 | 260.87 | 267.97 | 268.41 | 259.54 | 259.98 | 266.19 | 270.2 | 257.78 | 267.08 | 269.3 | 269.75 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.14
18.04.19 17:21:29 | 27.58 | 259.1 | 259.98 | 265.3 | 265.74 | 259.54 | 261.31 | 270.64 | 267.08 | 262.64 | 267.52 | 266.63 | 266.19 | 260.87 | 267.52 | 267.97 | 259.1 | 259.54 | 265.74 | 269.75 | 257.33 | 266.63 | 268.86 | 270.2 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
18.04.19 17:21:44 | 27.83 | 259.1 | 260.42 | 265.74 | 265.74 | 259.54 | 261.75 | 270.64 | 267.08 | 262.64 | 267.52 | 267.08 | 266.63 | 260.87 | 267.97 | 268.41 | 259.1 | 259.98 | 265.74 | 270.2 | 258.22 | 267.08 | 269.3 | 269.3 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.13
18.04.19 17:21:59 | 28.08 | 259.1 | 260.42 | 265.3 | 265.74 | 259.54 | 261.31 | 271.09 | 266.63 | 262.19 | 267.08 | 267.08 | 266.19 | 260.87 | 267.52 | 267.97 | 259.54 | 259.98 | 265.74 | 270.2 | 257.78 | 266.63 | 269.3 | 269.75 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.14
18.04.19 17:22:14 | 28.33 | 258.66 | 259.98 | 265.3 | 265.3 | 259.1 | 261.31 | 270.64 | 266.63 | 262.64 | 267.08 | 266.19 | 265.74 | 260.42 | 267.08 | 267.52 | 258.66 | 259.98 | 265.3 | 269.3 | 257.33 | 266.63 | 268.86 | 269.75 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.13
18.04.19 17:22:29 | 28.58 | 258.66 | 260.42 | 265.3 | 265.3 | 259.54 | 260.87 | 270.64 | 266.63 | 262.64 | 267.52 | 266.63 | 266.19 | 260.42 | 267.08 | 267.97 | 259.1 | 259.98 | 266.19 | 269.3 | 256.89 | 267.08 | 269.3 | 269.3 | 261.31 | 13 | 968 | 29 | 15.11
18.04.19 17:22:44 | 28.83 | 259.1 | 259.98 | 265.3 | 265.3 | 259.54 | 261.31 | 270.64 | 266.63 | 262.64 | 267.52 | 267.08 | 266.19 | 260.42 | 267.08 | 268.41 | 259.1 | 259.98 | 266.19 | 269.75 | 257.78 | 266.63 | 268.86 | 269.3 | 261.75 | 13 | 968 | 29 | 15.11
18.04.19 17:22:59 | 29.08 | 259.1 | 259.98 | 265.3 | 265.74 | 259.54 | 261.31 | 270.2 | 266.63 | 262.19 | 267.52 | 266.63 | 266.19 | 259.98 | 266.63 | 267.97 | 258.66 | 259.98 | 265.74 | 269.75 | 257.33 | 266.63 | 268.86 | 269.3 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.11
18.04.19 17:23:14 | 29.33 | 258.22 | 259.54 | 265.3 | 265.3 | 258.66 | 260.42 | 270.2 | 266.19 | 262.19 | 267.08 | 265.74 | 265.3 | 259.98 | 267.08 | 267.52 | 259.1 | 259.54 | 265.3 | 269.3 | 256.89 | 266.19 | 268.41 | 269.3 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.11
18.04.19 17:23:29 | 29.58 | 258.66 | 259.1 | 264.85 | 264.85 | 259.1 | 260.87 | 270.2 | 266.19 | 262.19 | 267.52 | 266.19 | 265.3 | 260.42 | 266.63 | 267.52 | 258.22 | 259.54 | 264.85 | 269.3 | 256.89 | 266.19 | 268.86 | 269.3 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.09
18.04.19 17:23:44 | 29.83 | 258.66 | 259.54 | 264.85 | 264.85 | 259.1 | 260.42 | 269.75 | 266.19 | 262.19 | 266.63 | 266.19 | 265.74 | 259.54 | 266.19 | 267.52 | 258.22 | 259.54 | 265.3 | 269.3 | 256.89 | 266.19 | 268.41 | 268.41 | 260.87 | 13 | 968 | 29 | 15.09
18.04.19 17:23:59 | 30.08 | 258.66 | 259.54 | 264.85 | 264.85 | 259.54 | 260.87 | 270.2 | 266.19 | 261.75 | 266.63 | 266.63 | 265.74 | 259.54 | 267.08 | 267.08 | 258.66 | 259.1 | 265.3 | 269.3 | 256.45 | 266.19 | 268.41 | 269.3 | 260.42 | 13 | 968 | 29 | 15.09